衢州学院

智能感知仪器系统项目

（电气与信息工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2020年7月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………7

第三章  采购内容及要求…………………………………18

第四章  合同主要条款……………………………………50

第五章  评标办法及开标程序……………………………54

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………57

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院智能感知仪器系统项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2020-25

二、项目名称：智能感知仪器系统项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能感知仪器系统 | 1 | 批 | 100万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的各项要求，且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内依法注册的，能承担本项目的投标人。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本项目专门面向小微企业。

5.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本项目无须报名。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或衢州市财政网（czj.qz.gov.cn），衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）免费下载。

六、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子投标具体流程文档详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、递交投标文件截止及开标时间：2020年8月13日14:30（北京时间）

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

八、开标地点

开标地点：衢州学院开标室（行政楼121室）。

九、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

- 2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购管理办公室（联系人：柴老师，联系电话：0570-8020420）纪检监察室（联系人：王老师，联系电话：0570-8028690）提出质疑；投标人对衢州学院采购管理办公室、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；联系电话0570-8757615）。

- (2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。2.质疑和投诉

3.本项目有功能演示环节，请准备一份“演示录制视频 ”在投标截止前通过 EMS或顺丰邮寄方式寄送至“浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院采购中心周老师收”。“演示录制视频 ”时间控制在 15 分钟以内；视频格式要求为 Avi 、 MP4 等常用格式，以U盘单独密封提交 ，且密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章 ，未密封包装或者逾期邮寄送达的“演示录制视频”将不予接收 。投标截止前没有送达“演示录制视频”的投标人视为无演示环节 。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院采购中心、电气与信息工程学院负责解释。

十四、联系方式

1.采购人名称：衢州学院

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

采购中心联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042,18957039862。

质疑答复联系人：柴老师；电话（传真）0570-8020420。

项目技术答疑联系人：周老师，电话：15005703539；方老师，电话：17742004558。

2.同级政府采购监督管理部门名称：衢州市财政局。

联系地址：衢州市三江东路28号；邮政编码：324000。

联系人：徐先生；监督投诉电话：0570-8757615 ，传真：0570-8757615 。

衢州学院采购中心

2020年7月24日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

（八）信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2.截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件做无效文件处理。

5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）特别说明

1.提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。        4.成交供应商可凭本项目成交合同向银行机构办理贷款业务。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编写

- （一）总体要求

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

3. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

5.投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

6.《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

7.投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

8.由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

9.技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

10.电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- （二）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格证明文件】、【商务技术文件】、【报价文件】。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件封面 | 格式一 | 1-1 |
| 1.投标函 | 格式二 | 1-2 |
| 2.有效的投标人企业营业执照副本扫描件 |  | 1-3 |
| 3.法定代表人授权委托书扫描件 | 格式三 | 1-4 |
| 4.法定代表人身份证扫描件 |  | 1-5 |
| 5.被授权人身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 6.《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图。 | 格式九 | 1-7 |
| 7.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-8 |

2.商务技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术文件封面 | 格式一 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式六 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-6 |
| 6.拟投入本项目人员情况。 |  | 2-7 |
| 7.培训方案 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表，须提供2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）至今实施的同类项目合同原件的扫描件 | 格式八 | 2-9 |
| 9.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-10 |
| 10.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件封面 | 格式一 | 3-1 |
| ▲1. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、施工、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式四 | 3-2 |
| ▲2.货物清单及报价明细表（注明品牌型号及具体配置） | 格式五 | 3-3 |
| 3.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-4 |

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、包装运输、送货、保险，以及安装、调试、培训、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见等一切费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

2.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲3.法定代表人授权委托书、报价文件必须按照格式规定加盖CA章。

四、投标文件的递交

(一)递交投标文件截止期

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

- 投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.不具备招标文件规定资格要求；

2.投标文件未有效授权的；

3.招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

4.资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

5.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.提供虚假材料谋取中标的；

9.投标人串通投标的；

10.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（二）评标委员会

1.评标委员会按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州学院专家库中随机抽取。

2.评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等，并进行评审。

（三）评标

1.评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

2.投标文件的澄清：在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

3.评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告。

(四) 算术错误将按以下方法更正

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日内向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的5%。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国农业银行衢州分行营业部；账号：19799901040017224。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 八、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

（三）设备制造商在中国应具有可靠的技术培训和应用支持能力。可随时响应用户的软件操作、设备维护等方面的培训要求。

- 九、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2020年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 十、其他要求

（一）交货时间

合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期3年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行三年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。

十一、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十二、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

采购中心联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

质疑答复联系人：柴老师；电话（传真）0570-8020420。

项目技术答疑联系人：周老师，电话：15005703539；

方老师，电话：17742004558。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能感知系统：视频处理深度学习软件包 | 套 | 2 |
| 2 | 智能感知系统：分布式高清视频目标跟踪实验装置 | 台 | 2 |
| 3 | 智能物联系统：物联网安全及测试装置 | 台 | 5 |
| 4 | 智能物联系统：智能无线传感系统平台 | 台 | 2 |
| 5 | 智能物联系统：窄带物联网边缘计算及开发套件 | 台 | 2 |
| 6 | 智能物联系统：视联网综合开发平台 | 台 | 3 |
| 7 | 智能计算设备:高性能计算与存储设备 | 台 | 1 |

二、技术参数要求

### A.智能感知系统：视频处理深度学习软件包

软件总体要求：需实现从数据导入到数据标注，模型选择，以及在训练过程中的模型的展示，最终模型的导出，需内置大量的分类和检测模型，提供全套基于大数据集的预训练模型，支持模型的边缘端导出和部署，让模型可以运行在基于ARM的边缘端设备上，支持的边缘端设备有:树莓派，RK3399,Jetson TX2,Jetson nano, 同时软件预置了大量的预训练模型，用户可以直接调用这些模型去检测和识别目标，用户还可以基于这些预置的预训练模型快速训练出自己的模型，快速部署。

- 软件包含内容：数据导入、数据标注、模型选择、训练展示、模型部署、模型仓库。（提供该功能的演示视频）

- AI训练需集深度学习的数据标注、模型训练、模型部署于一体的深度学习训练教学软件，工具软件需大幅度节省用户搭建平台的时间和繁琐的配置。

- 工具立足深度学习的工业化和商业化实践，可以通过可视化的界面进行模型的训练，降低了深度学习的门槛，可以快速训练好一个应用模型。

- 训练工具从深度学习的数据标注，到模型的训练调优，再到模型部署的每一个环节都可以通过可视化的UI界面与用户进行交互。

- 界面支持用户通过鼠标进行操作，完成深度学习的整个过程，操作方便，效果直观。

- 层次化、渐进式的理论知识学习。

- 编程实验让学生逐步掌握深度学习：数学，算法、计算力，神经网络，自动化等知识。

- 数据标注，模型训练，模型部署可视化。

- 训练工具分为三阶段：初级体验阶段、在系统学习编程阶段、设计项目阶段；

- ▲体验阶段：直接通过简单拖拽的方式就可以快速训练自己的神经网络，，软件界面上，通过直观的方式从左到右设置了数据导入，数据标定，模型训练，模型部署，模型仓库。

- 学习编程阶段：支持学生在系统编程，学生对深度学习产生兴趣后，然后再进入更深一层的学习，提供丰富的编程实验，帮助学生进行掌握人工智能深度学习实验。

- 设计项目阶段：学生完成上述两个阶段后，就能使用深度学习这个训练工具来完成一些具体的任务，同时又能进一步巩固学生学习到的知识，深度学习课程设计，通过构建一个深度学习模型来解决一个日常生活中的实际问题，让学生在实践中进一步深化对深度学习算法本质的理解，同时让学生真正掌握深度学习的核心本质，可以根据实际情况灵活调整模型参数。

### B.智能感知系统：分布式高清视频目标跟踪实验装置

设备总体要求：研究图像识别技术、机器视觉、智能算法教学和科研设计开发，开发平台提供丰富的图像算法（计算、检测、定位、跟踪识别）和多种实际工程图像解决方案。开发平台提供的大量图像处理和机器视觉算法，用户可以自行搭建自己的图像识别、机器视觉检测系统；现代工业产品生产过程中涉及的各种各样视觉问题（颜色特征识别、水果识别、肉类精选、产品残缺检测、人/车流量统计、运动物体跟踪等）。实验平台结构开放，提供多种扩展接口，用户可添加自己的图像处理优异算法。

- 开发平台提供图像处理实验，如图象分割、图象融合、机器学习、模式识别、图象测量、图象处理、模式识别和人工智能、三维测量等实验，培养对机器视觉知识的深入理解和掌握，锻炼的研究能力，创新思维以及独立解决技术难题的能力。

- 开发平台还提供大量机器视觉项目应用案例做为实验，为研究和学习提供了方便，通过实验操作，用户可学习到建立视觉应用系统所需的各种硬件、方法及图像处理技术，同时也对工业自动生产线的产品视觉检测、判定模拟过程有了深入的了解和掌握。

- 系统结构：高清像机、像机支架、识别核心板、算法软件。用户可根据自己的实际爱好或实际需求选择合适的算法类型。开发平台配套提供了相对应的图像算法实验，通过实验可以快速掌握基本开发知识，进而进行更深入的学习和研究。

- 箱体采用PP工程塑料航空箱；防水、抗撞击、耐高温；

- 图像传感器

- 720P高清网络像机；

- 传感器类型：1/3"CMOS传感器；

- 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口，1个内置麦克风

- 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口;

- 14寸TFT屏

- 14寸IPS屏，接口LVDS。

- 分辨率：高清1360X768；

- 点距：0.2865mm；

- 可视角度：全视角；

- 驱动板：支持LVDS、VGA、HDMI信号接口；

- 接线方式：14寸LED屏幕标准接口屏线；

- 算法主控板

- CPU主频2GHZ；内存：4G DDR3 SDRAM，最大可扩展8G DDR SDRAM；

- CPU接口：BGA封装，板贴芯片，自带散热器；

- 硬盘：64G固态硬盘，支持扩展SATA接口硬盘；

- 接口：支持HDMI高清输出、支持VGA输出；

- 网卡：2个RJ45网口设计；

- 232接口接口

- 2个散热风扇；

- 开源机器视觉算法实验

- 实验环境的建立

- 图像的反色

- 图像的平移

- 图像的高斯平滑

- 图像的均值滤波

- 图像的中值滤波

- 图像的Roberts边缘检测

- 图像的sobel边缘检测

- 图像的canny边缘检测

- 图像的种子填充算法

- 图像的固定阈值分割算法

- 图像的固定阈值分割算法

- 图像的迭代阈值分割算法

- 图像的OSTU（大津法）阈值分割算法

- 图像的形态学膨胀算法

- 图像的形态学腐蚀算法

- 虚拟线绊线检测识别算法（提供该功能的演示视频）

- 遗留检测识别算法（提供该功能的演示视频）

- 边界检测识别算法（提供该功能的演示视频）

- 人脸检测算法：C++，对人脸倾斜角度有一定的适应性+30---30度（代码开源）（提供实验效果截图）

- 运动目标方向检测算法（提供实验效果截图）

- 车牌识别算法（提供实验效果截图）

- 纸币识别算法（提供实验效果截图）

- 要求提供上述实验项目的配套的详细实验指导书、程序源代码；

### C.智能物联系统：物联网安全及测试装置

- 系统功能

- 能完成物联网基础实训、无线协议实训；

- 能完成物联网网关端实训：基于Cortex-A53处理器；

- 能完成物联网节点端数据采集实训；

- 能完成物联网云平台的搭建及开发；

- 能完成典型物联网应用项目开发；

- 能完成物联网应用创新设计：如家居、农业、共享车位、自动浇灌；

- 为学生提供丰富的二次开发功能：所有接口均对用户开放，方便进行二次开发；

- 提供完整的原理图、芯片手册、源程序、课题资料能满足学生全面掌握物联网技术，构建自己的物联网应用系统的要求；

- 学生在平台上设计的课题项目可直接参加互联网+创新创业、挑战杯等大赛；

- 采用磁吸方式安装并供电，组合灵活方便；电源设计具有防接错、防反接保护功能，提供实现该功用的技术方式及方法。

- 要求具有“硬件自检”功能（提供专利或软件著作权证明）：设备要求具有开机自动检测硬件是否完好的功能；检测结果从液晶显示模块中直观显示出来。

- 系统要求具有完全自主知识产权，并提供相应证明。

- 物联网项目化应用开发项目

课题1：物联网---智能家居系统

- 用到的相关技术点：单片机/嵌入式技术、传感器的应用、RFID读写、ZIGBEE协议及通信、液晶控制及显示、各种执行机构的控制方法；

- 需要的硬件支撑

- A53嵌入式智能网关：CPU：ARM Cortex-A53 1.2GHz 64位4核处理器；支持H.264/MPEG-4 AVC高清解码器；1GB内存；4个USB接口；视频输入；HDMI接口；音频输出：3.5mm插孔； 2G卡； 10/100M以太网接口；7寸TFT液晶及触摸屏。

- 通信接口：WIFI单元；蓝牙单元； CAN总线接口；485总线接口；LoRa无线模块单元；一组无线扩展模块接口：支持扩展Zigbee模块、NB-IOT模块；

- 7寸触摸屏

- Zigbee协调器

- Zigbee温度节点（包含嵌入式控制板+3.2寸液晶、Zigbee模块、温度传感器）

- Zigbee湿度节点（包含嵌入式控制板+3.2寸液晶、Zigbee模块、湿度传感器）

- Zigbee光照度节点（包含嵌入式控制板+3.2寸液晶、Zigbee模块、光照度传感器）

- Zigbee人体红外节点（包含嵌入式控制板+3.2寸液晶、Zigbee模块、人体红外传感器）

- Zigbee燃气节点（包含嵌入式控制板+3.2寸液晶、Zigbee模块、燃气传感器）

- Zigbee RFID节点（包含嵌入式控制板+3.2寸液晶、Zigbee模块、13.56M RFID读写器）

- 电磁锁、报警器、加湿器、排风扇

- 实训内容(提供不小于20个实训项目)包含：系统架构图、应用层实训、服务器层实训、网关层实训、协议栈组网实训、传感器网络层实训、智能家居模拟系统综合实训。

- 软件程序代码、通信协议；操作说明、云平台；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 本套件采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

课题2：物联网智能农业控制系统

- 相关技术：单片机/MSP430/嵌入式/FPGA技术、传感器的应用、液晶控制及显示、继电器工作原理、电机控制；

- 需要的硬件支撑：A53嵌入式服务器、硬件中间件、Zigbee模块、核心板、液晶、仿真器/下载器、光照度、温/湿度传感器、3路继电器、风扇、水泵、遮光电机

- 程序源代码、通信协议；操作说明、云平台；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 配置嵌入式网关、硬件中间件、协调器，湿度、湿度、光照度传感器、继电器、ZIGBEE无线通信模块、液晶控制及显示、电机、水泵等模块。实现功能：实时采集的温度、湿度超过预设值时，自动控制相应的对象开始工作；实时采集的温度、湿度降于预设值时，系统自动控制相应的对象停止工作（用电机模块）；光照度传感采时数据与预设的最高值和最低值进行比较，高于或低于设定值，执行机构都对应相应的工作状态。

- 远程控制功能：农业大棚里的电动遮阳，排风机，电动灌溉、加热系统等设备，均接入到无线网络中，WEB实现对其的远程控制，控制水阀、排风机、卷帘机的开启和关闭；也可设定好控制逻辑，系统会根据内外监测的参数自动决策开启或关闭卷帘机、水阀、风机等大棚机电设备。

- 智能控制功能：预先设定条件的上限值和下限值，设定值可根据农作物种类、生长周期和季节的变化进行修改。当某个数据超出阀值时，系统立即启动相应的预设逻辑，联动智能控。

- 控制模式：手动控制和自动相接合。

- 本套件采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

- 优先考虑具有专利或软件著作权的产品。

课题3：共享停车位（提供该功能的演示视频）

- 相关技术：单片机/MSP430/嵌入式/FPGA技术、传感器的应用、超声波测距、闸机控制、无线通信技术、液晶控制及显示；

- 实训内容:超声波测距、舵机控制；

- 需要的硬件支撑：A53嵌入式服务器、硬件中间件、Zigbee模块、核心板、液晶、仿真器/下载器、舵机模块、超声波测距模块；

- 程序源代码、通信协议；操作说明、云平台；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 本套件采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

- 完整的使用手册；

- 互联网+共享停车位系统基于嵌入式服务器、32位ARM处理器、CC2530、超声波、舵机，实现了停车位共享的目的。

- 系统组成：云平台软件、1个网关、2个物联网硬件中间件、2个协调器、2个无线节点、2个电机组成。

- 云平台软件：数据展示，设备控制、数据交互；

- IOT网关：负责PC机软件和协调器的数据交互

- 无线协调器：负责zigbee网络的建立和数据的中转

- IOT节点：负责数据的采集和控制命令的响应

- 嵌入式服务器:云平台的布暑；用户管理等；

- 共享停车位系统实物图片及云平台软件截图；

- 套件要求：提供丰富的应用案例，从简单到复杂，从单一技术点到大系统的应用设计。能满足让学生从零基础开始由浅入深，渐进式学习。学生通过学习该套件，可以熟练掌握操作系统、C语言编程，keil C开发环境的使用，熟悉嵌入式处理器。能完成应用系统的设计，熟练掌握从程序设计、硬件制作一整套实际应用项目的开发经验；

课题4：基于GSM/GPRS防恶意欠费系统（提供该功能的演示视频）

- 基于GSM/GPRS防恶意欠费系统采用嵌入到系统中的方式，针对发生恶意欠资欠费的行为，可通过手机/电脑远程控制的运行方式。

- 相关技术：单片机/MSP430/嵌入式/FPGA技术、人体传感器的应用、液晶控制及显示、电机控制技术；

- 主控板：ARM Cortex-M4，STM32F407ZGT6主芯片，外扩SPI接口FLASH：W25Q16，2M字节；1个EEPROM芯片：AT24C02，容量256字节；1个USB OTG接口：可以用来连接电脑，或者是读U盘文件；1个TF卡接口：用来播放TF卡音频文件；1个耳机输出接口；1个RS232接口；2个CAN接口；1个以太网接口；1 个RTC电池座；1个电源开关；1个复位键；4个LED灯；1个4.3寸触摸液晶屏接口；4个独立按键：支持中断功能；1个标准20针JTAG下载口；

- ARM仿真器：JLink，USB接口；

- 4.3寸TFT液晶及触摸屏模块：带触摸；TFT彩色液晶屏；

- GSM/GPRS模块

- 拨动开关，模块电源可以单独控制；有效防止不必要的损坏。

- 检测是否注册到网络，是否读到SIM卡的提示。接到短信内容， LED指示

- 模块采用单电源供电，VBAT 供电范围 3.2～4.8V，模块射频发射时电流的峰值最高为2A 以上。

- 抗干扰能力强，采用在电源输入端加入了共模电感、TVS 管、VBAT 供电芯片输出端加入了 nf、pf 级电容等器件，有效抵御浪涌、脉冲群、静电等对模块的干扰。

- 实训内容与知识点

- 户外屏实训

室外LED显示屏安装

网络控制卡参数设置

IP的设定

点阵屏参数设定

网络参数设定

显示文字设定

连网测试LED显示屏

- 开发环境安装与使用

- 主控板实训:不小于23个项目，并提供详细实现方案；

- Ucos-II操作系统不小于6个实验项目；

- GSM编程实训；

- 基于GSM/GPRS防恶意欠费系统综合实训；

- 通过在实训中选择若干个项目进行练习，使学生熟悉各种开发环境、熟练掌握各个模块的开发经验，加深学生对硬件的了解，强化编程能力、硬件调试能力、项目开发能力。

- 二次开发：在此基础上，可自由选择设计题目，包括但不限于如下几个：硬件应用、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

课题5：基于RFID的设备管理系统（提供该功能的演示视频）

- 相关技术：单片机/嵌入式技术、传感器的应用、RFID读写、液晶控制及显示、继电器工作原理；

- 基于RFID的设备管理系统基于嵌入式服务器、STM32控制板、Zigbee、高频RFID读卡器把原来的被动式的管理变为射频识别主动采集的设备管理方式。

- 系统组成：云平台、WEB端、协调器、物联网硬件中间件、Zigbee无线节点、RFID读写模块、RFID卡片组成。

- 基于RFID的设备管理系统包括：嵌入式服务器、嵌入式数据、RFID入库节点、RFID出库节点，入库节点读卡---设备入库，出库节点读卡---设备出库；WEB端界面显示出库记录、入库记录、当前库存，5种典型管理设备如：万用表、示波器、逻辑分析仪、信号发生器和多功能电源。

- 需要的硬件支撑：A53嵌入式服务器、硬件中间件、核心板、液晶、仿真器/下载器、RFID读写器模块、13.56M卡片、继电器

- 程序源代码、通信协议；操作说明、云平台；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

- 提供详细的使用手册；

- 实训内容：系统架构图、应用层实训、服务器层实训、网关层实训、协议栈组网实训、传感器网络层实训、基于RFID的设备管理系统综合实训；

课题6：腰椎术后康复矫正系统（提供该功能的演示视频）

相关技术：单片机/嵌入式/FPGA技术、陀螺仪传感器的应用、液晶控制及显示、语音文件的生成及读写、讯响器、语音控制；

- 需要的硬件支撑：STM32板、3.2寸液晶、陀螺仪模块、MP3模块、ARM仿真器、电源、各种线材，源程序、电子版使用手册；

- 腰椎术后矫正系统根据陀螺仪采集的腰椎倾斜角度、语音播放提示信息，达到帮助患者康复矫正的目的。

- 程序源代码、通信协议；操作说明；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 本套件采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

- 套件要求：提供丰富的应用案例，从简单到复杂，从单一技术点到大系统的应用。可满足让学生从零基础开始由浅入深，渐进式学习。通过学习本套件，学生可以熟练掌握操作系统、C语言编程，keil C开发环境的使用，熟悉嵌入式处理器，最终完成应用系统的设计，熟练掌握从程序设计、硬件制作一整套实际应用项目的开发经验；为以后的学习和工作打下良好的基础。

课题7：无人值守自动浇灌系统

- 相关技术：单片机/MSP430/嵌入式/FPGA技术、传感器的应用、液晶控制及显示、继电器工作原理、电机控制；

- 需要的硬件支撑：A53嵌入式服务器、硬件中间件、ZIGBEE、核心板、液晶、仿真器/下载器、温/湿度传感器、3路继电器、电机

- 程序源代码、通信协议；操作说明、云平台；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 本套件采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

- 完整的使用手册；

- 套件要求：提供丰富的应用案例，从简单到复杂，从单一技术点到大系统的应用。可满足让学生从零基础开始由浅入深，渐进式学习。通过学习本套件，学生可以熟练掌握操作系统、C语言编程，keil C开发环境的使用，熟悉嵌入式处理器，最终完成应用系统的设计，熟练掌握从程序设计、硬件制作一整套实际应用项目的开发经验；为以后的学习和工作打下良好的基础。

课题8：厨房安全--防燃气泄漏系统

- 相关技术：单片机/MSP430/嵌入式/FPGA技术、传感器的应用、电机（电磁阀）控制、液晶控制及显示；

- 需要的硬件支撑：A53嵌入式服务器、硬件中间件、ZIGBEE、核心板、液晶、仿真器/下载器、可燃气体传感器、电机（电磁阀）

- 程序源代码、通信协议；操作说明、云平台；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 本套件采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

- 套件要求：提供丰富的应用案例，从简单到复杂，从单一技术点到大系统的应用。可满足让学生从零基础开始由浅入深，渐进式学习。通过学习本套件，学生可以熟练掌握操作系统、C语言编程，keil C开发环境的使用，熟悉嵌入式处理器，最终完成应用系统的设计，熟练掌握从程序设计、硬件制作一整套实际应用项目的开发经验；为以后的学习和工作打下良好的基础。

课题9：物联网无线电机控制系统（提供该功能的演示视频）

- 通过在无线电机控制系统项目中进行的练习，使学生熟悉各种开发环境、掌握各应用层的开发经验，加深学生对硬件的了解，强化语言编程能力、硬件调试能力、云服务端设计开发能力；

- 1套A53嵌入式网关+7寸触摸屏

- 3套硬件中间件

- 3套Zigbee模块

- 3套直流电机模块

- 系统架构图

- 应用层实训

- 服务器层实训

- 网关层实训

- 协议栈组网实训

- 电机控制实训

- 物联网---无线电机控制系统综合实训

- 程序源代码、通信协议；操作说明、云平台；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 本套件采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

- 套件要求：提供丰富的应用案例，从简单到复杂，从单一技术点到大系统的应用。可满足让学生从零基础开始由浅入深，渐进式学习。通过学习本套件，学生可以熟练掌握操作系统、C语言编程，keil C开发环境的使用，熟悉嵌入式处理器，最终完成应用系统的设计，熟练掌握从程序设计、硬件制作一整套实际应用项目的开发经验；为以后的学习和工作打下良好的基础。

课题10：物联网电源控制系统

- 相关技术：单片机/MSP430/嵌入式/FPGA技术、ZIGBEE协议及通信、CC2530芯片内部51内核应用、无线控制继电器、液晶控制及显示；

- 需要的硬件支撑：A53嵌入式服务器、硬件中间件、液晶、仿真器/下载器、Zigbee协调器、2个Zigbee节点、2个继电器；

- 程序源代码、通信协议；操作说明、云平台；

- 二次创新及开发：学生自行发挥及动手空间：底层驱动、远程控制、手机APP/PC端应用系统；

- 本套件采用模块化设计，结构清晰，程序代码讲解详细。

- 完整的使用手册；

- 套件要求：提供丰富的应用案例，从简单到复杂，从单一技术点到大系统的应用。可满足让学生从零基础开始由浅入深，渐进式学习。通过学习本套件，学生可以熟练掌握操作系统、C语言编程，keil C开发环境的使用，熟悉嵌入式处理器，最终完成应用系统的设计，熟练掌握从程序设计、硬件制作一整套实际应用项目的开发经验；为以后的学习和工作打下良好的基础。

- 系统要求具有完全自主知识产权；设备配套的的相关资料（源程序、指导书、电路图等）均不能存在与其他厂商的产权纠分，提供相应证明。

- 软件功能要求：

- 系统层开发：

- 公有云平台；

- 满足使用单位自建私有云数据对接；

- 应用层开发；

- WEB端程序开发；

- 应用层软件资源：软件系统架构分为单机版和网络版；单机版系统满足小型局部物联网人工智能联网集成系统开发；网络版满足大型整体物联网人工智能集成系统开发；

- 硬件通信协议；

- 硬件通信实现采用Python完成，使用二进制码流通信，采用tlvc格式，即tag值，length值，value值和check值。具体协议待定。

- 提供RestFul API可以提供其他应用调用。

- 硬件通信协议转化后，服务器会将设备数据和设备状态记入数据库。

- 客户端下发的指令和操作日志也会记入数据库。

- 中间件除了保持功能正常外，还会保证数据割接，应用迁移等功能的正常。

- 设备分析层

- 设备的实时状态信息，实时数据信息会在该模块进行转化。

- 将对用户有意义的信息拆封，传递给下一层。

- 业务实现层：该层属于需求变更时会更新的模块。其他模块尽量保证代码的可移植性和通用性。该层保证了业务功能的多样性和需求的可靠性。

- 客户端交互层；

### D.智能物联系统：智能无线传感系统平台

- 总体要求

- 实验台要求集成智能网关设计、无线通信（zigbee、433M/LoRa、WIFI）、RFID、各种传感器、执行机构于一体的综合实验平台；实训内容涵盖物联网基础教学、无线通信协议、传感器应用、RFID应用、各种物联网项目开发于一体的物联网应用综合开发平台。

- 平台是集学习、应用编程、开发研究于一体的多功能创新平台，平台上的扩展接口能够拓展丰富的应用类模块。学生掌握和熟悉扩展模块接口定义后，在此基础上能研发出满足自身需求的各种硬件。除此之外，用户还可以在现有平台上进行软件和硬件的二次开发。

- 软件可以对所有程序进行编辑、编译、链接和调试；

- 系统电源模块及所有实验部件均具有独立供电系统；电源短路自动保护功能；学生误操作不会损坏设备；

- 实验台要求具有硬件自动检测功能（提供专利或软件著作权证明）。

- 平台要求具有感知层、网络层、系统层、应用层四层结构。

- 实验台由控制屏和实验桌两部分组成：

- 控制屏由优质钢板压制而成，表面喷塑，亚光驼皱；

- 控制屏预留6个实验功能区，安装电路功能底板，功能为应用模块地载体。支持灵活插接。

- 实验桌配有抽屉，安装在无声划道上，噪声低，使实验室环境更安静；可调节固定脚，随时随地可以将实验台固定；

- 整机重量：100kg；

- 控制屏外形尺寸：800(L)x20(W)x750(H)mm；

- 整机电源：220VAC±10% 50Hz±5%；整机功耗：< 200W。

- 环境条件：工作温度：0℃～40℃；贮存温度：0℃～60℃；

- 硬件配置

- 嵌入式协议适配网关

- 1.2GHz四核心处理器，64位ARM A53处理器；1GB 内存；

- HDMI接口：支持全尺寸HDMI高清输出，RCA视频输出，

- 1个SD卡插口；自带WIFI和蓝牙模块；1个Micro USB；

- 2个USB 2.0,2个摄像头接口；2个以太网；1个音频接口

- 40个GPIO引脚

2．智能网关

- CPU:STM32F407ZGT6，CORTEX-M4内核的微处理器；工作频率：168M，1MB FLASH，192K 的Data SRAM；3个I2C,3个SPI,6个USART,2路CAN,3个12位ADC转换器，2个12位DAC转换器，支持USB FS和JTAG调试；VDD监视器和温度传感器；

2)	USB接口；一个以太网接口：10/100自适应网口；一个DB9 RS232接口

3)	液晶接口单元：可支持LCD 4.3TFT真彩液晶模块；可扩展4.3寸触摸屏

4)	2路CAN通道接口；4个用户指示灯，5个用户按键；

5)	1个电源开关；一个电源指示灯；TF卡（SDIO接口）：最大支持32G；

6)	一个DV5V输入接口；一个24C02存储芯片；一个SPI FLASH W25Q16

7)	语音接口：一路输入、一路输出；

8)	RTC后背电池接口；摄像头模块接口：预留可以外扩CMOS摄像头接口；

9)	一个JTAG口；所有IO引出；片内看门狗定时器；

3．	4.3寸TFT液晶触摸屏模块

4．ZIGBEE无线节点（所有模块采用统一的尺寸，便于更换）

1)	Zigbee3路光电耦合器与继电器单元: 模块采用3路专用EL817光耦隔器（最大输出电压：80V；输出电流：50mA；最小电流传输比：50% @ 5mA；最大电流传输比：600% @ 5mA；大大提高了模块的可靠性和稳定性，尺寸：45X110mm；。

2)	Zigbee直流电机、光电测速控制单元: 直流电机；电压：5V；转速：1分钟4600；速度闭环控制传感器；光电测速单元：采用TLP521-1光电耦合器，进行电源与信号间的隔离，波段范围：近红外；运转方式：重复脉冲式；激励方式：电激励式；光路径：内光路；输出形式：光敏器件型；传输信号：三态门电路型；速度：高速；尺寸：45X110mm；

3)	Zigbee4相8拍步进电机控制单元: 采用ULN2803A达林顿晶体管驱动芯片;型号：28YBJ-48；电压：5V；步进角度：5.625 x 1/64；尺寸：45X110mm；

4)	Zigbee16X16点阵单元：4个8×8点阵屏，共阳；驱动芯片74HC595;

5)	Zigbee数字温度/湿度传感器、交通灯单元：DHT11传感器，检测周围环境的湿度和温度；湿度测量范围：20%-90%，湿度测量误差：±5%；温度测量范围：0℃—50℃ 温度测量误差：±2℃；输出形式；交通灯：红、绿、黄LED；交通信号控制灯；

6)	Zigbee可燃气体传感器单元：传感器类型：半导体气敏元件；检测气体：一氧化碳、可燃气体；一氧化碳范围：10～1000ppm；可燃气体范围：100～10000ppm；输入电压：+5V ：功耗电流：150mA；传感器输出信号：0.1-0.3V；模块输出信号：TTL数字量；

7)	Zigbee超声波测距传感器单元：工作电压：DC5V ；静态电流：＜ 2mA；电平输出：0~5V ；测量角度： 15℃；测量距离：2~100cm ；测量精度：0.2cm尺寸：45X110mm；

8)	Zigbee光照度传感器单元：采用BH1750环境光传感器，不区分环境光源。传感器内置16bitAD转换器；接口：I2C；BH1750环境光传感器内置16位的模数转换器，它能够直接输出一个数字信号，不需要再做复杂的计算。

9)	Zigbee热释电红外传感器单元：采用进口的RE200B传感器;采用BISS0001人体红外报警器专用芯片;工作电压范围：4.8～20V；

10)	Zigbee气压传感器单元：采用BMP180，无需外部时钟电路。BMP180是一款高精度、超低能耗的压力传感器，性能卓越，可以应用在移动设备中。绝对精度最低可以达0.03hPa，耗电极低3uA，可用IIC总线直接与各种微处理器相连。压力范围：300～1100hPa（海拔9000米～-500米）；电源电压：1.8V～3.6V（VDDA）；精度：低功耗模式分辨率：0.06hPa（0.5米）；高线性模式分辨率：0.03hPa（0.25米）；带温度输出；I2C接口；温度补偿；反应时间：7.5ms；

11)	Zigbee加速度传感器单元：采用ADI公司ADXL345三轴加速度传感器芯片；输出接口：I2C/SPI数字输出、Z 轴自测。电容式微机械加速度计，传感器具有信号调理、低通滤波器、温度补偿、自测功能； 传感器内带滤波算法、IIC协议、数字输出；量程:2G-8G（mm）；环境温度:-40-85（℃）

12)	Zigbee陀螺仪传感器单元：通信方式：IIC和232可选。芯片内置16bit AD转换器,16位数据输出加速度范围：±2±4±8±16g；数字输出6轴或9轴的旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据。 敏感度范围：131 LSBs/°/sec；

13)	Zigbee数码管、键盘单元:键盘单元：2×8键盘，用户可自定义键值；8位数码管及键盘显示单元：8位共阳，红色，支持动态和静态两种显示方式，切换方便。

5．四频段RFID模块

- 125K RFID模块

a.拨动开关，模块电源可以单独控制；有效防止不必要的损坏。可扩展TI公司CC2530 Zigbee模块,完成无线控制。

b.▲模块可以单独与CPU核心板完成实验，也可配CC2530 Zigbee模块,完成无线控制实验。

c.▲根据用户选择的主控板不同，可以在Cortex-M4（STM32F407VGT6）CPU核心板、Cortex-A9（4412）CPU核心板上都能通用，并都能开设相应实验项目。

d.工作频率：125KHz±1KHz；支持卡片：EM4001/4002或兼容的ID卡;读卡距离：<7CM距离跟卡和天线大小有关；读卡方式：刷一次卡，输出一次卡号；读卡速度：<100MS；线圈电感：345uH；1个继电器：采用光耦隔离，DC5V继电器，继电器输出常开、常闭；2个负载：电磁阀和直流电机；1个125K读卡器模块；模块尺寸：139*110mm。

- 13.56M RFID模块

a.拨动开关，模块电源可以单独控制；有效防止不必要的损坏。可扩展TI公司CC2530 Zigbee模块,完成无线控制。模块可以单独与CPU核心板完成实验，也可配CC2530 Zigbee模块,完成无线控制实验。根据用户选择的主控板不同，可以在Cortex-M4（STM32F407VGT6）CPU核心板、Cortex-A9（4412）CPU核心板上都能通用，并都能开设相应实验项目。

b.读卡芯片采用FM1702NL，通讯接口：SPI；工作频率：13.56M Hz；高集成度的模拟电路，只需最少量的外围线路； 操作距离可达10cm；读卡距离：0～50MM；读卡时间：＜100ms；读卡速度：0.2s；读卡间隔：0.5s；

支持ISO14443 typeA协议；包括512byte的EEPROM；包括64byte的FIFO；

1个继电器：采用光耦隔离，DC5V继电器，继电器输出常开、常闭；2个负载：电磁阀和直流电机；模块尺寸：92*110mm。

- 900M RFID模块

a.1个电源开关：模块电源可以单独控制；有效防止不必要的损坏。可扩展TI公司CC2530 Zigbee模块,完成无线控制。模块可以单独与CPU核心板完成实验，也可配CC2530 Zigbee模块,完成无线控制实验。根据用户选择的主控板不同，可以在Cortex-M4（STM32F407VGT6）CPU核心板、Cortex-A9（4412）CPU核心板上都能通用，并都能开设相应实验项目。

b.读卡芯片为UHF-R200；支持 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C 标准协议；超高频工作频率：840MHz—930MHz；读卡距离：50CM左右；读卡时间：＜100ms；读卡速度：0.2s；读卡间隔：0.5s；继电器：采用光耦隔离，DC5V继电器，继电器输出常开、常闭；1个舵机：SG90；工作扭矩：1.6kg/cm；工作电压: 4.2-6V；转角角度：180度；内置多标签防冲突算法架构；1个陶瓷天线模块尺寸：139*110mm。

- 2.4G RFID模块（有源）

a.拨动开关，模块电源可以单独控制；有效防止不必要的损坏。可扩展TI公司CC2530 Zigbee模块,完成无线控制。

b.▲模块可以单独与CPU核心板完成实验，也可配CC2530 Zigbee模块,完成无线控制实验。

c.▲根据用户选择的主控板不同，可以在Cortex-M4（STM32F407VGT6）CPU核心板、Cortex-A9（4412）CPU核心板上都能通用，并都能开设相应实验项目。

d.无线收发芯片nRF24L01，SPI接口；真正的GFSK单片式收发芯片；内置硬件链路层；增强型ShockBurst功能；自动应答及自动重发功能；地址及CRC检验功能；无线速率：1或2Mbps；SPI接口速率：0--8Mbps；输出功率：0-20dBm可调；接收灵敏度：-106dBm@250kbps；空中速率：250K—2Mbps；很短的频道切换时间，可用于跳频。

6．通信节点（要求所有模块采用统一的尺寸，统一的总线标准，便于升级和更换）

1)	GSM通信单元：支持频段：GSM/GPRS 900/1800MHz；模块电源可以单独控制；有效防止不必要的损坏。检测是否注册到网络，是否读到SIM卡的提示。接到短信内容， LED指示；模块尺寸： 45X110mm。

2)	GPS定位单元：模块电源可以单独控制；有效防止不必要的损坏。接口协议：NMEA0183 / SiRF Binary；通信接口：232（用户调试程序）；位置精度:<10 米 （独立定位）；<5 米 （WAAS）；<2.5 米（DGPS）；响应速度：0.1 m/s；响应时间：1μs；捕获灵敏度：-153dBm；跟踪灵敏度：-159dBm；动态条件高度：<18000 米；串口：全速 TTL 串口。

3)	蓝牙通信单元：拨动开关，模块电源可以单独控制；有效防止不必要的损坏；支持无线802.11 b/g/n 标准；超低能耗，适合电池供电应用；模块尺寸：45X110mm；

4)	Zigbee协调器通信单元：采用TI公司的CC2530芯片，频率为2.4GHz ；板载资源含RS232接口、JTAG接口、蜂鸣器、两组总线接口、2DB全向天线。4个LED状态指示灯；对用户开放IO口；

5)	433M 无线传输单元：采用RFM23B，具有接收器和收发器都有的典型功能，如高集成度，低成本，灵活性，方便设计.提供更专业的ISM频段应用及增强参数，240-960MHz连续频率范围，输出功率高达+20 dBm,包括内置如唤醒定时器，低电压检测，传输和接收数据FIFO，上电复位电路和通用数字I/O等。

- 配套软件功能

- 系统是一套基于物联网、大数据、移动互联网的云平台。包含平台端和移动端，移动端支持通过微信/浏览器扫码进行登录操作。

- 本平台支持物联网硬件接入，物联网硬件采用免施工的方式进行安装，安装完成后通过WIFI或者网线接入网络即可。系统云端可自动识别该设备，老师可在课程物联网控制功能模块下输入设备ID号进行绑定，即可将该设备和教室/实验室进行绑定。进行软件硬件配合的功能，如预约实验室，远程控制设备、预约设备、查看设备状态、自动上电等操作。

- 系统功能

- 课程内容及相关资源维护；

- 课程学生账户管理维护；

- 课程计划安排发布；

- 课程习题库管理；

- 课程预习管理；

- 课程复习管理；

- 课程作业/实验报告上传管理；

- 课程考试/练习管理；

- 日常工作管理系统；

- 实验室开放预约系统；

- 物联网设备智能控制；

- 实验室环境安全管理；

- 物联网硬件终端；

- 包含软件平台和硬件物联网设备。可采用微信/支付宝/浏览器等多种形式扫码进行操作。也可在电脑端完成数据的维护。硬件免安装，通过WIFI或者以太网接入互联网后可直接与教师本门课程进行绑定，相关数据可在老师的微信客户端直接进行显示。

- 系统上能完成课程的备课、课程信息发布、资料课件管理、课程安排、习题库的管理、学生预习复习管理、考试管理、作业提交、设备预约、设备远程控制、设备状态查看、实验室环境信息查看等。系统贯穿课堂内外，配合老师完成课程的管理。

- 用户管理

- 每一个门课程的最高管理员是课程老师。课程老师可在线添加/选择专业班级学生用户进行课程绑定。

- 每一门课程可绑定的用户包含课程老师、教学秘书、专业、班级、学生。

- 资料管理

- 资料包含课程资源及课件的管理。针对老师上的课程，老师可维护自己课程的课件，包含上传word、PPT、图片、视频等格式的文档上传，保存至课件管理功能下。同时课件管理可向本班级开放、本校开放、全网开放。向本班级开放只有教师任课班级学生能看到，本校开放可向本校所有学生开放，全网开放可云平台网络上所有用户开放。

- 系统如有其它高校老师上传了课件资源并且设置成为全网开放。所有高校相同课程的老师都可以看到相关课件资源。可与上传课件的老师免费/收费/沟通进行课件的下载。

- 课程安排

- 学生可查看本门课程本学期的课程计划、上课时间、实验室开放时间等信息

- 课程习题库

- 课程老师可设置本门课程的习题库，习题库包含多选、单选、判断。老师可进行题库的维护。题库可供学生进行练习和老师进行课程考试。练习题和考试学生考试完即可在线统计分数。

- 预习管理

- 教师可在线设置预习任务。

- 老师可设置学生查看相关课程资料的时间。未在规定的时间内完成的，不算预习完成。

- 系统自动生成练习试卷进行预习情况考核。

- 复习管理

- 教师可在线设置复习任务。

- 老师可设置学生查看相关课程资料的时间。未在规定的时间内完成的，不算复习完成。

- 自动生成练习试卷进行复习情况考核。

- 作业管理

- 学生可在线提交作业、实验数据、实验报告等文档；

- 自动统计学生交作业、实验数据、实验报告的情况，并且对未交的同学用列表列出。

- 老师在线查看、下载、打印学生的作业、实验数据、实验报告等文档。

- 课程考试

- 老师可根据题库生成课程考试试卷。

- 系统可在线生成试卷、试卷试题从题库中随机选择，试卷模式包含所有学生试题相同、顺序相同。所有学生试题相同、顺序不同、所有学生试题不同、顺序不同。

- 可自动进行学生成绩的统计并且支持打印。

- 控制功能

- 在线查看设备工作状态；

- 远程控制设备电源；

- 全部打开、全部关闭、单个开启/关闭管控的设备；

- 管理设备编号唯一性，每个设备设有唯一的ID；互不干扰和冲突；

- 实时监测各个节点设备工作状态：正常工作状态、离线状态；

### E.智能物联系统：窄带物联网边缘计算及开发套件

- 系统要求

需兼容网关种类（Cortex-M7、Cortex-A9、Cortex-A53），支持通信协议最全（LoRa、Zigbee、NB-IOT、WIFI、BLE、485、以太网、4G）、涵盖实训项目最广（嵌入式实验、操作系统P实验、应用层实验、物联网接口实验、传感器应用实验、数据通信实验、智能控制实验、行业应用实验等）、组合行业应用最多（RFID应用、智能农业、智能家居、智能水利、环境监测、ETC收费等），硬件配置最灵活的实训系统。系统是目前高校嵌入式、物联网、单片机的基础教学、课题设计、毕业设计、电子竞赛、创新设计、项目实训的最通用的平台级系统，平台实现了软硬件融合、无线方式融合、传感对象融合的超融合实训系统。

- 产品结构：嵌入式核心板+液晶显示+STM32中间件+应用模块+通信模块组成；

- 实验箱采用三层结构，上盖可以拆卸、中间为实验底板、下层为储物。

- 采用高保真有源讯响器；

- 嵌入式核心板：Cortex-A9；配置液晶：7寸TFT液晶及触摸屏；

- 通信模块可选：4G、LoRa、ZigBee、NB-IOT、WIFI、BLE、485、以太网、GPRS等，同时也可以根据用户需求定制其他的通信模块；

- 系统要求具有物联网超融合功能，融合各种通信方式、各种传感器技术，并提供知识产权证明。

- 硬件要求

- Cortex-A9嵌入式核心板

- 采用的CPU：Exynos4412，ARM Cortex-A9 架构，主频1.5GHz；

- 内存：K4B2G16，DDR3，1GBytes

- Flash：KLM8G1GETF，8GB eMMC；

- 摄像头Camera接口单元；

- 支持7寸电容触摸屏；

- 以太网接口单元，芯片DM9621ANP；

- USB转串口，芯片FT232RL；

- USB OTG接口单元

- USB HOST接口单元；

- RTC后备电池接口；

- ADC输入单元；

- 启动配置开关；

- 音频单元；

- 蜂鸣器单元；

- LVDS液晶接口；

- RGA液晶接口；

- MIPI液晶接口；

- HDMI接口单元

- TF卡接口单元；

- 485接口单元；

- CAN接口单元；

- WIFI/BT单元；

- LoRa无线模块单元

- 一组无线扩展模块接口：支持扩展Zigbee模块、NB-IOT模块；

- 4G模块单元；

- DC12V电源输入单元；

- 独立电源开关；

- 5个用户按键（home键、返回键、sleep、音量加、音量减）

- JTAG下载口单元；

- 物联网硬件中间件模块数量4个

- 采用嵌入式Cortex架构STM32F103处理器，时钟72MHz，flash：64KB，RAM：20KB；

- 电源接口及指示灯，板上有独立电源开关；

- 1个zigbee下载调试接口；

- 1个TTL串口，方便zigbee打印调试信息

- 1个JTAG下载口，1个RTC电池接口；

- 1个USB转串口，芯片FT232RL；解决目前电脑没有串口，方便程序调试；

- ▲要求硬件中间件板上自带USB转串口功能；

- 1个复位键、2个用户按键、4个用户LED灯；

- 1个蜂鸣器接口

- 1个通信模块接口，支持NB-IOT、loRa、ZigBee、WIFI、Bluetooth、NET；

- 1个传感器扩展接口：支持IO、中断、串口等多种传感器接口

- 12V负载输出接口：用于本地采集数据的联动；可以外接12V设备（电磁阀、电机、报警器等）；

- 5V负载输出接口（USB输出）：用于本地采集数据的联动；可以外接USB接口设备（风扇、灯光、加湿器等）；

- 3.2寸TFT液晶：驱动芯片ILI9341，带中文字库GT30L32S4W（字库时钟频率120MHz）；分辨率240X320（RGB），SPI接口；工作温度：-20~70度；

- 仿真器

- ARM仿真器：USB接口；

- Zigbee仿真器：USB接口；

- 通信模块

- loRa模块

- ZigBee模块

- WIFI模块

- BlE模块

- Net模块

- 485模块

- GPRS模块

- 4G模块

9）▲采用统一的总线方式，可灵活接插，在所有模块都可以通用，支持任意插拔。

- 控制对象模块技术参数

- 继电器模块

- 直流电机模块

- 舵机模块

- 直流风扇

- 光电报警

- 电磁锁

7）▲采用统一的总线方式，可灵活接插在物联网硬件中间件模块接口上；要求在所有模块都可以通用，支持任意插接。

- 传感器模块技术参数

- 声光报警模块

- 声音检测模块

- 可燃气体模块

- 烟雾传感模块

- 酒精传感模块

- 人体红外传感模块

- 火焰传感模块

- 门磁检测传感模块

- 震动探测模块

- 加速度传感模块

- 气压计传感模块

- 光照度传感模块

- DHT11温湿度传感模块

- SHT20高精度温湿度

- 超声波传感模块

- 重量传感模块

- 陀螺仪模块

- 示波器模块

- MP3模块

- 粉尘传感器模块

- PM2.5/PM10模块

- 125K-RFID模块

- 13.56M-RFID模块

24）▲要求采用统一的总线方式，可灵活接插在物联网硬件中间件模块接口上；要求在所有模块都可以通用，支持任意插接。

- 至少能完成如下典型应用

- 菜园管家应用设计（提供该功能的演示视频）

- 校园危化品管家设计（提供该功能的演示视频）

- 嵌入式示波器应用设计（提供该功能的演示视频）

- 嵌入式MP3应用设计（提供实验界面截图）

- 以太网无线数据采集系统设计（提供实验界面截图）

- 语音识别智能家居应用设计（提供实验界面截图）

- 火灾监测应用设计（提供实验界面截图）

- 红外防盗报警应用设计（提供实验界面截图）

- 智能农业应用系统设计（提供实验界面截图）

- 智能环境应用系统设计（提供实验界面截图）

### F.智能物联系统：物联网综合开发平台

- 系统采用磁吸固定和供电、学生可以随意组合。满足人工智能、物联网的相关教学、实训，能把人工智能与物联网进行有机接合在一起的教学、实训产品。

- 10.1寸TFT触摸屏，HDMI接口，分辨率：1024X600；多点电容触摸；

- 系统要求具有物联网人工智能实训完全自主知识产权；设备配套的的相关资料（源程序、指导书、电路图等）均不能存在与其他厂商的产权纠分，需提供相应证明（专利或软件著作权证明）。

- 智能板

- CPU：ARM Cortex-A72 1.6GHz 64-bit处理器；

- 内存：4GB；32G MicroSD卡；

- USB3.0接口；

- 摄像头接口；

- HDMI接口；支持H.264/MPEG-4高清解码器；

- 1000M以太网接口；

- WIFI单元；

- 蓝牙单元；

- LoRa无线模块单元；

- 一组无线扩展模块接口：支持扩展Zigbee模块；

- 继电器

- 门禁锁；

- 电控云台；

- 传感器：温湿度传感器模块、示波器模块、加速度传感器、光照度传感器；

- 16路PWM扩展接口，可扩展机械手；

- TPU加速器

- ML加速器：GoogleEdge TPU处理器；

- 接口类型：USB3.0接口；

- 支持TensorFlow lite模型，采用Google小型ASIC处理器，

- Coral usb加速器支持Linux操作系统；

- 提供Edge TPU处理器，为嵌入式板提供加速机器学习模型推理；

- IOT中间件 数量2个

- 采用Cortex-M处理器；

- 1个USB转串口，

- RTC电池接口；

- 3.2寸TFT液晶；

- 设备安全管理教师端

- 采用32位ARM处理器；

- 10.1寸液晶及电容触摸屏；支持多点触摸。

- ZIGBEE无线控制协议；

- 集中控制端采用32位ARM Cortex 内核处理器；

- RTC实时时钟；

- 232串行通信接口；

- 以太网接口：支持TCP/IP协议；

- 通信参数

接收节点上传的数据，转发主机下传的指令；

通信协议：Zigbee；

工作电压：2.4--3.6V；

休眠电流：2uA；

发射电流：25mA；

接收电流：20mA；

接收灵敏度：-95dBm；

组网类型：星型网、树型网、链型网、网状网；

控制方式：集中控制、单独控制可选；

抗干扰能力强；

- 设备安全管理学生端

- AC/DC模块

- 宽输入电压: 85～264VAC/100～400VDC；

- 具有过流保护和短路保护功能；

- 3000VAC 高安全隔离；

- 超小体积，工业级别设计；

- 符合IEC60950、UL60950 和 EN60950 标准；

- 电源接口；故障自动报警功能；

- 安规电容；EMC滤波器；

- 最大功能：4000W；

- 通信参数

接收节点上传的数据，转发主机下传的指令；

通信协议：Zigbee；

工作电压：2.4--3.6V；

休眠电流：2uA；

发射电流：25mA；

接收电流：20mA；

接收灵敏度：-95dBm；

组网类型：星型网、树型网、链型网、网状网；

控制方式：集中控制、单独控制可选；

抗干扰能力强；

- 系统功能

- 用户管理：用户名、登录密码、密码修改；

- 时间：年月日；

- 界面切换功能；

- 数据显示：

- 自动屏保功能：用户长时间不操作，自动进入屏保模式；

- 唤醒功能：系统在屏保状态下，任意触摸屏幕唤醒,输入密码进入控制界面；

- 考核功能：可以按时长设定节点；

- 定时关功能：节点关闭时间可设定；

- 全开功能：一键打开接入主机的所有控制节点；

- 全关功能：一键关闭接入主机的所有控制节点；

- 单个开启/关闭：按设备编号进行开启、关闭控制节点；

- 节点状态指示：实时显示控制节点工作状态“在线/离线、开启/关闭”，并用不同的图标和颜色进行直观标注；

- 开关状态反馈：实时更新设备智能控制节点的状态，所有操作均采用闭环控制，控制效果更稳定、可靠；

- 提供产品全开功能、全关功能、单个开启/关闭功能的演示视频。

- AI可完成的项目

- 环境搭建

- IO实验

- 蜂鸣实验

- GUI实验

- 系统镜像备份和裁剪实验

- EEPROM读写实验

- 蓝牙通信实验

- 音频实验

- 继电器实验

- 云台控制实验

- 温湿度传感器实验

- 示波器实验

- 加速度传感器实验

- 光照度传感器实验

- 电磁锁控制实验

- 图像的反色

- 图像的平移

- 图像的高斯平滑

- 图像的均值滤波

- 图像的中值滤波操作

- 图像的sobel边缘检测操作

- 图像的canny边缘检测操作

- 图像的种子填充算法

- 图像全局阈值分割算法

- 图像的OTSU（大津法）阈值分割算法

- 图像的形态学膨胀算法

- 图像的形态学腐蚀算法

- 图像的直方图均衡化算法

- 人脸检测算法

- 人体姿态检测实验

- 手势识别算法

### G.智能计算设备:高性能计算与存储设备

- CPU：至强E5处理器；

- 内存：64G DDE4，支持24个插槽；

- 硬盘：支持8个3.5盘位，480G固态，2+8T硬盘；

- 芯片组：英特尔C621；

- 机箱：2U机架式结构；

- 电源：750W冗余电源；

- 网口：集成4口千兆网络；

- 其他备件： H330 RAID卡；

- 支持2张双宽GPU添加；

- 操作系统：linux centOS；

三、履约支付条款

▲1.合同签订后30天内完成供货安装，质保期3年，自项目验收合格之日起计算。

2.缴纳履约保证金后，分两次付款。在合同签订、人员进场工作一个月内支付合同总金额的30%；在项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同余款。自验收合格之日起计壹年后履约保证金全额无息退还。

注：1.本项目有功能演示环节，请准备一份“演示录制视频 ”在投标截止前通过 EMS或顺丰邮寄方式寄送至“浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院采购中心周老师收”。“演示录制视频 ”时间控制在 15 分钟以内；视频格式要求为 Avi 、 MP4 等常用格式，以U盘单独密封提交 ，且密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章 ，未密封包装或者逾期邮寄送达的“演示录制视频”将不予接收 。投标截止前没有送达“演示录制视频”的投标人视为无演示环节 。

2.本项目的核心产品为分布式高清视频目标跟踪实验装置。

▲3.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担,要求由我校定点进口代理单位实施。

4.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

5.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

# 第四章  合同主要条款

智能感知仪器系统项目合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买智能感知仪器系统设备一批，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均按照执行。

3.乙方履约时应遵循疫情期间相关管理规定。

4.采购商品清单及价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置 | 生产 产家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

（2）以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

本合同没有约定的，甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等执行。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。接收人，联系电话。

乙方通知送达地址：接收人，联系电话。

甲方或乙方按照上述方式向对方发送函件或通知，不论对方是否签收或接收，书函自发送之日起三日、信息发送后即时即视为送达；双方确认，本送达方式亦为双方发生纠纷时法院的送达方式。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后36个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须负责解决并承担可能发生的一切法律责任和费用，如由此导致第三方向甲方索赔的，甲方可就该损失向乙方追偿。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后两周内组织实施。

5.如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后30天内完成供货、线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.缴纳履约保证金后，分两次付款。在合同签订、人员进场工作一个月内支付合同总金额的30%，在项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同余款。自验收合格之日起计壹年后履约保证金全额无息退还。

2.由乙方开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会依法由五人组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.在评标期间，投标人应派代表参加询标,询标期间工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人及其委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。如不在场（在线），事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的商务技术得分（保留两位小数），技术得分加报价得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 |  | 项 目 |  | 具体描述评分细则及标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 得分 30分 |  | 报 价 |  | 本次采购项目预算：100万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。 | 30分 |
| 技术 方案 61分 |  | 技术 参数 |  | 符合明确指标参数得18分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的或评委认为有影响的每项扣2分，技术指标属正偏离或高配的且评委认为有意义的，每项加1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  |  | 系统方案 |  | 设备（系统）技术的合理性（2分）、成熟性（2分）、先进性（2分）。 | 6分 |
|  |  |  |  | 根据拟投入本项目人员情况（技术力量）进行综合评分。 | 2分 |
|  |  | 同类项目 经验 |  | 投标人自2017年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目（智能感知仪器系统类）成功实施案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得2分，最高得6分。 | 6分 |
|  |  | 演示情况 |  | 对投标人提供视频演示进行综合评分： ### 1.视频处理深度学习软件包：“数据导入、数据标注、模型选择、训练展示、模型部署、模型仓库”，本项最高得3分； 2. 分布式高清视频目标跟踪实验装置：开源机器视觉算法实验中的“虚拟线绊线检测识别算法、遗留检测识别算法、边界检测识别算法”，每个算法演示最高得2分，本项最高得6分。 3.物联网安全及测试装置：“共享停车位”、“基于GSM/GPRS防恶意欠费系统”、“基于RFID的设备管理系统”、“腰椎术后康复矫正系统”、“物联网无线电机控制系统”，每个系统演 示最高得1分，本项最高得5分。 4. 窄带物联网边缘计算及开发套件：“菜园管家应用设计”、“校园危化品管家设计”、“嵌入式示波器应用设计”，每个功能演示最高得1分，本项最高得3分。 | 17分 |
| 维护、培训及服 务承诺 9分 | 培训方案 |  | 投标人培训方案、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。 |  | 3分 |
|  | 服务承诺 |  | 售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 |  | 4分 |
|  | 质保期外的服务承诺 |  | 投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）。 |  | 2分 |

四、开标程序

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（报价文件开启后投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.开标会结束。

第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件封面格式

项目编号：衢院招2020-25

项目名称：智能感知仪器系统项目

投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式二：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权         （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织智能感知仪器系统项目（项目编号：衢院招2020-25）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为        天。

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式三：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                                   法定代表人             授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵单位组织的智能感知仪器系统项目（项目编号：衢院招2020-25）招标，并全权处理采购活动中的一切事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签名章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：             电话：             邮编：

格式四：

开标一览表

项目编号：衢院招2020-25

项目名称：智能感知仪器系统项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品购置、运输、安装、施工、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

## 格式五：

货物清单及报价明细表

项目编号：衢院招2020-25

项目名称：智能感知仪器系统项目

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 总价 （元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

## 格式六：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2020-25

项目名称：智能感知仪器系统项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况，未对比的认为响应招标文件要求）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

## 格式七：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2020-25

项目名称：智能感知仪器系统项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 |  |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |  |
| 8 | 软件（平台）免费升级年限 （最新版本） |  |  |  |
| 9 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 10 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：   年   月   日

## 格式八：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2020-25

项目名称: 智能感知仪器系统项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

1.小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为小微企业提供。