衢州学院

二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

（化材学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2018年4月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………30

第五章  评标办法及开标程序……………………………33

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………36

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2018-07

二、项目名称： 二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲基硅油生产过程半实物仿真系统 | 1 | 批 | 110万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类软件系统及设备的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2018年4月12日至2018年4月23日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并领取招标文件。报名时须提交以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2018年5月4日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

八、投标保证金

1.投标保证金：贰万贰仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3. 投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

九、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）、纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院纪检监察室的质疑答复不满意或者衢州学院纪检监察室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com);

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十二、本招标文件由衢州学院化材学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。项目技术答疑联系人：潘老师，电话：13732512576 。

衢州学院采购工作办公室

2018年4月12日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本七份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书 | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| 6. 投标人由检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》复印件（查询时间段：2016年-2018年，原件装入资格证明文件正本内） |  | 1-7 |
| 7.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-8 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4. 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金人民币贰万贰仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2. 中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2） 中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3） 中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4） 投标人相互串通投标的;

（5） 投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7） 出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2018年5月4日9:30时（北京时间）前将投标文件递交至衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2. 招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4. 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2017年6月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后4个月内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期三年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分到货清点验收、系统终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：潘老师，电话：13732512576。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购项目清单

| 序号 | 货物名称 | 详细物品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲基硅油 工艺动态模型 | 二甲基硅油工艺动态模型包含加料、合成、精馏等工序内容 | 1 | 套 |
| 2 | OTS仿真软件平台 | 工艺模型设计软件 | 1 | 套 |
|  |  | 教员站软件 | 1 | 套 |
|  |  | 学员站软件 | 1 | 套 |
|  |  | 培训组态软件 | 1 | 套 |
| 3 | DCS工业软件 | 虚拟控制器软件 | 1 | 套 |
|  |  | DCS工程师站软件 | 1 | 套 |
|  |  | DCS操作员站软件 | 1 | 套 |
| 4 | 标准控制系统 | DCS集散控制系统 | 1 | 套 |
| 5 | 电气系统 | 电气系统 | 1 | 套 |
| 6 | 服务器 | DELL/T630双路塔式服务器工作站 | 1 | 套 |
| 7 | 仿真检测仪表 | 含可操作阀门与显示仪表 | 1 | 套 |
| 8 | 在线仿真系统软件 | 在线仿真系统软件 | 1 | 套 |
| 9 | 现场安装与调试 | 包含设备安装、桥架设计安装、通讯电缆布线、整体系统调试等 | 1 | 套 |
| 10 | 教师机 | I7/4G/500G/2G独立显卡/DVD/23寸/WIN7/防水抗菌键盘/USB光电鼠标。 | 1 | 台 |
| 11 | 学生机 | I5/4G/500G/2G独立显卡/DVD/23寸/WIN7/防水抗菌键盘/USB光电鼠标。 | 36 | 台 |
| 12 | UPS电源 | 在线式不间断UPS电源。额定容量不小于5000W，电池备用时间不小于240秒，带LED显示。能够抗断电、电压下陷、浪涌、雷击等。 | 1 | 个 |

- 二、项目总体要求

- 1.范围

1.1 总则

（1）本技术要求是针对衢州学院二甲基硅油半实物仿真系统而提出的在结构与功能等技术方面、硬件规格、软件配置和软件设计等方面的基本要求。

（2）本技术要求并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标方有责任提供符合本技术要求和有关国家和行业标准要求的优质的二甲基硅油半实物仿真系统。

（3）本技术要求所说明的是二甲基硅油半实物仿真系统在仿真程度、特性、功能等方面的最低要求。订货后，招标方如对技术有进一步的要求，可以通过双方技术协调会协商解决。

（4）本技术要求中所使用的标准如与现在所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

（5）所有软件、文件、图纸及相互通讯，均应使用中文。

（6）所有的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.2.投标方的工作范围

投标方应提供满足本技术要求所必须的二甲基硅油半实物仿真系统的全部硬件、软件、文档和各项服务。按照本二甲基硅油半实物仿真系统技术规范文件的规定和适用的国际通用工业标准，配置一套完整的高质量二甲基硅油半实物仿真系统。其中包括（但不限于）下列内容：

（1）提供实现本技术要求的二甲基硅油半实物仿真系统，包括所有硬件、软件、文档和各项服务。

（2）提供二甲基硅油半实物仿真系统的安装、维护、使用指导。

（3）提供使用二甲基硅油半实物仿真系统所需要的全部资料。

（4）按照合同规定的进度要求，按时发运，将二甲基硅油半实物仿真系统运到招标方指定地点。

（5）向招标方提供安装调试、运行维护所需的全部技术文件，包括系统运行手册、系统使用手册和系统维护手册。

（6）负责培训招标方的技术人员，使他们能熟练地操作和维护二甲基硅油半实物仿真系统。

（7）负责提供远程和现场服务，直到二甲基硅油半实物仿真系统能令人满意地运行，达到全部功能要求。

- 2.规范和标准

（1）本技术要求中涵盖的所有硬件和软件应遵照适用的国际和国家标准、规范进行设计、制造、检验。所采用的软件标准和规范应为合同期间的最新有效版本。当参照的规范和标准与本技术要求存在冲突时，将按照有利于招标方的条款处理。

（2）所列标准只是确定了最低要求。如果投标方认为有更优质或更经济的设计方案和材料，能保证本规范所要求的软件成功和连续的运行，在招标方许可的前提下，这些标准可以超越。

（3）投标方应保证向招标方提供的所有软件和服务，遵循适用的法律、法规、规范和标准。

（4）投标方可提出其他相当的替代标准，但需经招标方确认。

（5）在投标方开始制造之前，招标方有权提出因标准规范和规则的改变而产生的新要求。

- 3.系统要求

3.1 总体要求

二甲基硅油半实物仿真系统是基于衢州学院现有的二甲基硅油装置上，添加虚拟仿真设备，包括二甲基硅油工艺的动态模型、OTS仿真软件平台、DCS工业软件、标准控制系统、可操作阀门和显示仪表等软件和硬件设备，软件和硬件设备之间实时通讯，实现二甲基硅油产品生产的高精度虚拟仿真模拟。

二甲基硅油半实物仿真系统总体需实现的基本功能包括：

（1）实操实训功能，满足学生进行正常运行操作、开停车以及故障排除操作要求。

（2）装置上可操作阀门与显示仪表的数据与仿真软件上模拟的相应数据完全一致，实现硬件与软件的数据通讯和联动。

（3）同时实现在线和离线两种模式：既能实现仿真软件与装置联动操作的在线模式，又能实现仿真软件上独立操作模式。

（4）仿真软件上实现单机和协同两种方式：单名学员能单机独立进行开车、停车、故障处理操作培训与考核；多名学员也能协同操作同一工段的开车、停车、故障处理操作培训与考核。

3.2 项目工期要求

本项目为交钥匙工程，投标人必须在合同签订后4个月内完成项目所有内容的安装调试供货、实施和验收。

3.3其他要求

投标人具有同类系统成功实施的案例和技术基础，仿真软件平台具备自主知识产权。

- 4.总体设计要求

投标方中标后应对招标方场地进行勘测，充分了解招标方场地的空间结构、水电现状、设备使用方式的前提下，在合同签订后一个半月内对系统进行总体设计，并提供与招标方情况相匹配的设计资料，所有资料都应通过招标用户方审阅和认可。该设计资料应包括而不限于：

1)	二甲基硅油半实物仿真系统总体功能设计方案书；

2)	二甲基硅油半实物仿真系统仿真软件详细功能设计方案书；

3)	二甲基硅油半实物仿真系统工艺设计方案书；

4)	二甲基硅油半实物仿真系统的工艺流程图；

5)	二甲基硅油半实物仿真系统的现场装置布置平面图；

6)	二甲基硅油半实物仿真系统的现场装置布置3D图

7)	二甲基硅油半实物仿真系统的现场装置尺寸图；

8)	二甲基硅油生产过程的工艺控制回路表；

9） 二甲基硅油生产过程的工艺故障及操作清单。

投标方需在标书中提供二甲基硅油生产过程半实物仿真系统详细的技术方案，其中需阐述硬件设备和软件设备分别实现的功能。

- 技术参数及性能（配置）要求

1.二甲基硅油工艺动态模型（提供现场演示）

二甲基硅油工艺动态模型需模拟的是二甲基硅油生产工艺过程，包括加料、合成和精馏三部分工艺内容的仿真模拟。仿真内容要求:

加料工序：D4与MD2M（M-M）通过真空抽料分别进入D4计量槽（V0101）与MD2M（M-M）（V0102）计量槽。计量槽中的D4与MD2M（M-M）经流量调节后利用位差自动流入混配釜（R0101）中。开启混配釜搅拌器，在常温常压下混合D4与MD2M（M-M）。混合均匀的混配料通过原料进料泵（P0101A或P0101B）一部分送往下一工序，另一部分回混配釜循环。

合成工序：混配料经原料进料泵（P0101A或P0101B）由下部打入内填阳离子交换树脂（催化剂）的立式反应器（R0102A/B），进行开环聚合反应，反应停留时间为1h，单程转化率为80%～85%，反应生成粗产品，由反应器顶部采出。粗产品利用位差自动流入粗产品中间槽（V0103），再经粗产品中间泵（P0102A/B）送往下一工序。

精馏工序：粗产品经粗产品中间泵（P0102A或P0102B）由下部打入精馏塔进料预热器（E0101），缓慢打开预热器的导热油阀门，控制预热器内温度在150℃。预热完成，打开精馏塔塔顶冷凝器（E0102）气相接真空抽气阀，将系统抽真空至666Pa以上，粗产品由预热器顶部抽真空进入精馏塔（T0101）中部。缓慢打开精馏塔塔釜（V0104）夹套的导热油阀门，控制釜内温度在220℃。精馏塔塔釜内的物料随着温度的升高逐渐汽化挥发，汽相物料上升至精馏塔，与回流下来的液态物料进行多次的质量和热量交换，轻组分继续上升从塔顶出来，经塔顶冷凝器冷凝后部分返回计量槽（V0101、V0102）作为原料，部分返回精馏塔塔顶，部分作为副产品（Dn）流入轻组分馏出槽（V0105），待冷却至50℃以下后出料至副产品包装桶内。重组分经塔釜出料泵（P0103A或P0103B）部分打回精馏塔塔釜，部分打至套管冷却器（E0103），冷凝后作为产品（二甲基硅油）流入重组分采出槽（V0106），待冷却至50℃以下后出料至产品包装桶内。

1.1稳态停车

1.2冷态开车

1.3故障

1.3.1 故障1 P0101出口压力异常

1.3.2 故障2 P0102A故障

1.3.3 故障3 FV101泄露

1.3.4 故障4 V0103液位异常

1.3.5 故障5 精馏塔T0101塔顶温度偏低

投标方需要在投标文件中提供详细的二甲基硅油的工艺流程图（仿真软件的工艺流程必须与本招标文件要求流程一致）。提供详细的各个工段的开停车操作具体步骤及上诉故障具体处理方法。

- 2.OTS仿真软件平台（提供现场演示）

仿真软件采用企业级班组制方案进行培训，部署方式上分为两大部分：

•	教员站：对工艺模型进行操作，对学员进行技能鉴定和监控。

•	学员站：学员可以通过单机独立操作进行培训，也可以多名学员协同操作同一工艺模型进行培训。

OTS软件平台应包括工艺模型设计软件、培训组态软件，以及教员站软件和学员站软件。

2.1 工艺模型设计软件

工艺模型设计软件必须能建立精确的工艺模型来模拟实际生产过程的工艺流程和岗位操作规程。

工艺模型设计软件应采用图形化的用户界面，通过简单地修改工艺模型的配置来适应招标方装置的变动或需求的更改，不需改变任何系统或其部件的源代码，不涉及任何人为编程过程。

工艺模型设计软件应具备但不限于如下功能：采用全图形化配置方式，支持对各种基础模块通过图形自由拖曳，并通过鼠标点击配置参数的方式进行工艺模型的参数设置和修改。

工艺模型设计软件应采用机理建模方式对整体工艺和各个工况进行模拟，它们应包括可精确描述各种操作状态下混合物状态的热力学物性方程，和可精确描述招标方装置上各种组合设备压力、流量、温度、组分、能量等动态特性的单元操作模型。最终的工艺模型应和招标方装置的稳定状态完全匹配，并逼真再现招标方装置的各类动态特性。

模型精度：投标方应提供参数表，对所有动态和静态精度做出必要的分析和报告。模型精度包括：静态精度：对所有控制点和关键流程参数应控制在+/-5%内，对于所有非关键点控制在+/-8%内；动态精度控制在+/-10%内。

（1）热力学物性方程

工艺模型设计软件应包含目前工业上标准的热力学物性方程（不少于3个）以适应装置物系需求。必须含状态方程和活度系数模型。

（2）单元操作模型

工艺模型设计软件应对实际生产过程的单元操作设备（比如泵、阀、反应器、精馏塔等）机理建模，并生成逐个完整封装、以图标独立显示的单元操作模型。用户能通过鼠标拖曳的方式来选择单元操作模型，并以鼠标点击的方式配置和修改单元操作模型的参数。

为保证完整应用，工艺模型设计软件的单元操作模型库内应包含反应器、精馏塔、吸收塔、换热器等不少于10种单元操作模型。

- 化合物组分库:需包含各化合物的基本性质、临界性质、理想气体热熔方程、理想气体焓值方程、标况下理想气体熵值方程、液体密度方程、气化热方程、液体饱和蒸汽压方程等。

- 工艺机理模型设计软件的热力学机理计算:需包含状态方程SRK 、PR、CS、GS、IDEAL和活度系数NRTL、UNIQUAC RK、UNIQUAC、Wilson模型。

- 艺模型设计软件的反应器机理建模的演示：需包含连续搅拌釜反应器、转化反应器、平推流反应器、转化率反应器。反应器配置界面需包含反应器尺寸、进出料、反应集合、夹套参数配置等。

（6）工艺机理模型设计软件的精馏塔机理建模的演示:Ⅰ在全图形化界面中，选用精馏塔单元操作模块，设置塔板数、进料板位置、堰高、塔径等精馏塔尺寸参数;Ⅱ设置精馏塔的进料流量、进料温度压力浓度;Ⅲ进行动态精确计算，计算出随着精馏塔的投运过程中，每一块塔板上的上升蒸汽量、降液量、温度、压力信息，同时计算出随着精馏塔的投运过程中，每一块塔板上的持液浓度、上升蒸汽浓度信息，并可以为所有计算结果绘制出趋势线。

2.2 教员站软件

教员站的用户界面是图形化的，如果需要显示的信息超过了窗口的大小，可以使用滚动条查看显示的各个部分。教员调入一个画面需要的时间不超过2秒种。画面中动态区域的更新时间也不超过2秒。

教员是仿真培训中起引导和监控作用的角色，负责管理和监控学员的培训情况，给学员布置练习，对学员进行考评等。教员站软件应具备但不限于如下功能：

（1）查看和管理学员状态和数据

·	每个学员的登陆姓名、班组、工号等基本信息；

·	使用图形化界面（类似工作流程图）实时展示每个学员当前培训的项目和内容、操作状态和进度、得分情况。

·	每个学员正在操作的仿真模型的所有数据点的值。

（2）学员站冻结及解冻

·	冻结功能：选择任一学员对其进行状态冻结，冻结之后该学员不能进行仿真操作，直到教员将其解冻为止；

·	解冻功能：解冻学员的操作状态，令其回复仿真操作，继续仿真运行。

（3）练习模式和考试模式设置

·	设置练习模式：该模式下学员可以自由选择培训的项目和内容

·	设置考试模式：该模式下由教员设置学员的考试项目和内容，并设置考试的开始时间和结束时间；

（4）通用事故库

·	事故库中预先设置工厂普遍可能出现的通用事故情况，比如停电事故、停蒸汽事故、停水事故、停气事故等。

·	在仿真运行的任一时刻触发通用事故库中的故障，考察学员对常见故障的识别和处理能力。

（5）成绩管理

·	显示监控：显示和监控当前所有学员的练习或考试成绩；

·	自动记录：自动记录所有学员的成绩，保存到历史成绩库；

·	历史成绩查看：通过考试成绩分布、历史考试对比、错题统计等报表多维度查询考试历史成绩信息。

·	打印/导出：当前或历史成绩数据表打印/导出功能。

（6）自动考评功能

·	自动考评：对学员操作过程进行自动化考评；

·	考评方式：提供偏移评估法、目标评估法和轨迹评估法进行考评。

（7）无需安装客户端软件

以上所有功能应在Web浏览器上实现，无需安装任何客户端软件。

2.3 学员站软件

为了满足培训需要，学员站除了能够进行模拟DCS操作、现场操作以及操作指导及评价功能外，还需要实现如下功能：

（1）培训内容选择：

·	培训项目选择：在培训项目的列表里选择任一培训项目进行培训；

·	培训内容选择：能对培训内容，诸如开车操作、停车操作、各个故障处理操作等进行选择的功能。

（2）冻结与解冻

·	点击冻结按钮，仿真暂停，所有数据保持不变状态，直到解冻为止。

·	点击解冻按钮，仿真继续运行。

（3）协同操作：

·	多个学员站能共同连接到同一个工艺模型，实现多名学员同步对相同的工艺模型进行协同操作，多人分工合作共同完成复杂的工艺操作过程（比如冷态开车过程），最终整个团队获得相应的团队分数。

（4）报警显示

·	具有与DCS系统相同的报警显示功能。当某个报警点数据达到触发值后，系统自动报警，包括高/低/高高/低低报警。

（5）学员操作提醒

操作提醒功能应提供简易和复杂两种模式：在简易模式下，学员可以很方便地看到当前和下一步操作步骤；在复杂模式下，学员可以通过图形化界面（类似工作流程图）很直观地了解到整体工艺的操作流程以及当前操作的状态。

（6）仿真时钟设置

为了配合教学使用，数学模型运算速度要求可调，需要具有多档调节。

（7）网络化运行接口

有网络化运行的接口，根据用户的需要可以将仿真软件在互联网上运行，具有支持移动互联网扩展接入功能，并且在线客户端支持自动分配IP地址，不可以是静态IP地址。

2.4 培训组态软件

提供可视化环境，对工艺模型、教师和操作员三者的关系和培训模式进行组态。

包含图形化编辑练习的模块，能编辑各种开车操作练习、停车操作练习以及各种故障处理练习，以符合工厂岗位培训需求。

3.DCS工业软件

采用真实DCS工业软件而非仿DCS软件。DCS软件需包括虚拟控制器软件、DCS工程师站软件和DCS操作员站软件三部分。DCS软件与OTS仿真软件平台完全独立又能实现相互通讯的功能。

DCS工程师站软件和DCS操作员站软件应与二甲基硅油实际生产的DCS系统完全一致，包括在逻辑程序组态方面、画面形式、操作方式、数据库形式、报警形式、趋势功能、事故追忆、报警打印、统计等各方面要与工业现场保持一致。同时能通过工程师站完成DCS系统画面、逻辑组态修改等相关调试和下装工作。

虚拟控制器软件具备真实控制器的绝大部分功能，并配合OTS软件实现DCS工程师站、DCS操作员站和虚拟控制器三个软件就能完成整体仿真调试的功能，以供DCS维护人员进行DCS组态和调试试验，具体能实现的功能应包括仿真命令、工况管理、回放管理、故障管理等。

4.标准控制系统

| 货物名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCS集散控制系统 | 1、控制机柜正面安装控制器I/O卡件、电源、隔离继电器、网络接口等；背面两边布置两排竖排端子，连接现场信号。 2、具体需涵盖如下模块： 标准机柜（800×600×2200）； 工业控制应用软件； 机柜内附件； SNet交换机（8口工业级，DIN导轨安装）； 安装机架(10槽位)； 系统/配电电源模块240W； 控制模板； 8路电压电流热偶输入模板； 8路模拟量输出模块； 16路数字量输入模块； 16路数字量输出模块； 8路模拟量通用转接端子板（带24VDC配电)； 16路无源数字量输入转接端子板； 16路继电器型数字量输出转接端子板； 系统/配电电源模块240W； I/O信号电缆（1.5m)； CNet通讯电缆(1m)； SNet通讯电缆(5m)。 | 1 | 台 |

5.电气系统

工业标准机柜：内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷等。

6.服务器

| 名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 双路塔式服务器工作站，E5_2640（10核20线程2.4G）32G内存，4TB SAS硬盘*4 PERCH730P阵列卡（2G缓存）GTX1080显卡1个750w热插拔电源 | 1 | 台 |

7.仿真检测仪表

根据二甲基硅油具体工艺要求，以衢州学院现有二甲基硅油实物装置为依据，针对半实物系统进行仿真检测仪表内容要求，其中，可操作阀门的种类与个数为：自动控制阀7个，手动球阀（开度0~1）79个，截止阀（开度0~100）12个，总计98个；显示仪表的种类与个数为：温度检测仪表10个，压力检测仪表不少于10个，液位检测仪表7个，流量检测仪表6个，浓度检测仪表3个，总计36个。

仿真检测仪表包含各类显示仪表和可操作阀门。显示仪表用于实时显示来自仿真软件的数据；阀门根据功能不同，有对应的信息传递方式，手操阀操作能实时传递到仿真软件，自动阀则显示由仿真软件传递至现场实物对象。

半实物仿真系统的仿真检测仪表符合如下要求：

- 仪表采用支持点阵的液晶屏；

- 仪表支持“一表多检测类型”功能，同时支持4种以上测量类型（温度、流量、压力、液位）；

- 支持配置和运行两种模式；

- 支持24V独立供电；

- 同时支持Modbus 和4-20mA 信号；

- 仪表支持显示与检测信号相对应的多种单位（如流量单位支持m3/h、L/h、t/h、kg/h等）；

- 检测仿真仪表能显示当前仪表的自检信息

7.1 阀门要求

（1）现场手动阀门要求能够输出开度信号到中控室，时差不超过1s，并有现场状态显示。现场开关阀有红绿灯显示，手动阀有液晶显示开度；

（2）阀门位置便于操作，高度适中；

（3）现场手动阀和控制阀使用标牌标明位号，便于学员了解阀门在工艺流程中的位置和作用；

7.2 仪表要求

仿真显示仪表的特点如下：

（1）支持24V 独立供电；

（2）同时支持Modbus 和4-20mA 信号；

（3）支持显示与检测信号相对应的多种单位（如流量单位支持m3/h、L/h、t/h、kg/h等）；

（4）仿真仪表通过内装数字显示仪接收来自仿真软件的实时数据。

（5） 所有仪表加需标牌标明位号，便于学员了解各监测点在流程中的位置。

仿真仪表的种类如下：

- 数字显示仪表（温度、压力、流量、浓度）： 4-20mA模拟量输入 24VDC，精度1%

- 液位计仪表： 4-20mA模拟量输入 液晶柱式液位计，精度1%

- 手动截止阀： 碳钢 手动调节 开关显示。

- 手动调节球阀： 不锈钢 手动调节 0-100开度显示

- 远程调节阀： 碳钢版

▲投标人需要在投标文件中提供详细的阀门及仪表一览表，包括位号、类型、型号、规格等。

8.在线仿真系统软件 （提供现场演示）

8.1 整体要求

远程在线仿真管理平台作为远程组织教学使用，可实现功能包括但不限于：

（1）可以将工艺仿真软件、各种教学资源内容整合，并基于本系统平台实现对员工学习情况、考核情况的自动记录和统计分析；

（2）和各类工艺仿真软件紧密结合，实现数据共享，支持仿真软件基于广域网模式运行，满足灵活培训的组织要求；

（3）具备内容安全保护系统，以保证平台中的培训资源未经许可不可以下载或复制的要求；

（4）将培训管理工作信息化，可以方便地和其它信息系统进行数据交换。

8.2 性能要求

（1）内容形式的优势：针对企业级网络化培训考核和学校级网络化教学考试需求开发，实现从培训和教学规划、资源整合管理、学习流程控制、课程发布、学习评估、结业考核等一套完整的流程体系。交互的仿真软件能线运行，丰富网络培训的教学内容的表现形式，使网络培训既有应知理论课程又能满足应会技能操作培训的实验、实习课程；

（2）对内容的保护：在线培训系统，利用动态网页加密技术和客户端授权访问技术，能避免网页上的内容被非法复制和下载的情况。网络资源的共享和关闭操作简单和方便；

（3）灵活的动态应用：在线仿真平台采用灵活的仿真课程授权制，在应用及资源管理上，可针对组织结构和角色进行授权，并且能够根据企业和学校需要针对性定制开发相关课件；

（4）平台与架构：在线仿真平台需基于先进的.Net平台，C#语言开发，采用多层架构，基于Internet的 B/S模式，系统部署、维护便捷，易于应用，具有良好的开放性、伸缩性与可扩展性，客户端安装方便课件可自动下载升级，便于企业级和学校级用户组织在基础网络与硬件平台上组织大规模的在线培训、在线考试应用，省时省力节约培训考试成本。

8.3 运行模式

在线仿真平台平台搭建到用户服务器上，为用户开发一套界面；用户通过自己的服务访问在线仿真平台，在用户校园网访问，访问更快更安全。

8.4 功能要求

学员端:将不同种类的仿真培训课程分上传到服务器，由学员端选择点击需要使用的仿真培训课程,点击后开始学习，学员端是用户学习的一个平台，学员端主要内容包括以下功能：

（1）学员登陆；

（2）仿真课程学习；

（3）查看操作成绩；

（4）退出登录。

管理端: 管理端将由教师用户使用，主要内容包括以下功能：

（1）仿真课程管理；

（2）培训班管理；

（3）仿真培训完成统计；

（4）仿真操作考试成绩成绩统计（至少包含：考试成绩分布统计、考试历史成绩对比统计、考试错题统计）；

（5）系统配置；

（6）部门管理；

（7）角色管理；

（8）用户管理；

（9）日志管理；

（10）数据库备份还原。

（11）通过图形化界面（类似工作流程图）直观地显示学员当前操作步骤、操作得分、以及工艺模型的KPI参数值；

提供相应的计算机软件著作权登记证书（加盖公章）。

9.现场安装与调试

现场安装与调试包含设备安装、桥架设计安装、通讯电缆布线、整体系统调试等，为交钥匙工程。

线缆、桥架设计依据：

《钢制电缆桥架工程设计规范》 CECS31 91 3.桥架的分类及特性

《电缆桥架标准》             JB-T10216-2000

电缆桥架布置原则：

电气电缆、仪表电缆合用一个桥架，桥架内设置隔离挡板；

桥架分为水平桥架、垂直桥架两部分；

桥架由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成；材质为冷轧钢镀锌；

框架内水平桥架呈水平“U”型，置于框架每层平台支出的托架上；框架外水平桥架位于框架与DCS柜、配电柜之间，置于墙上安装的托架上。

框架内垂直桥架连通框架内各水平桥架，通过垂直弯通、垂直三通相连；框架外垂直桥架连通框架外各水平桥架，通过垂直弯通相连。

电缆布置原则：

a．电气电缆由配电柜引出，通过桥架、穿线管与各用电设备连通；

b．仪表电缆由DCS柜引出，通过桥架、穿线管与各阀门、仪表连通；

通讯方式：二线制4~20mA标准信号；

10.教师机

| 名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师机 | I7/4G/500G/2G独立显卡/DVD/23寸/WIN7/防水抗菌键盘/USB光电鼠标。 | 1 | 台 |

11.学生机

| 名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生机 | I5/4G/500G/2G独立显卡/DVD/23寸/WIN7/防水抗菌键盘/USB光电鼠标。 | 36 | 台 |

12.UPS电源

| 名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS电源 | 在线式不间断UPS电源。额定容量不小于5000W，电池备用时间不小于240秒，带LED显示。能够抗断电、电压下陷、浪涌、雷击等。 | 1 | 台 |

四、其他要求：

▲1.合同签订后4个月内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。质保期三年，自项目验收合格之日起计算。

2.质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

3.现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

注：1.核心产品为二甲基硅油工艺动态模型和OTS仿真软件平台。

2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。

3.投标方应为必要的配置和运行提供软件授权。投标方提供的软件授权的要求包含但不限于：应包括所有仿真软件所需的功能和性能需求;应采用软加密的授权方式;应采用独立的许可证授权系统进行许可管理。

4.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

- 合同主要条款

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之日起36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收初验、终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权要求乙方在规定的时间内修理或更换。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成初验。

3.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.终验在系统集成初验合格两周后组织实施。系统终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章及负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签订后4个月内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清。

2.乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方有权没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　　　 授权代表：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会由7人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

- 评定内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报价 | 本次采购项目预算：110万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 技 术 得 分 60 分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 现场演示 | 1.根据供应商现场演示二甲基硅油工艺动态模型的情况进行综合评价。（0-8分） 2.根据供应商现场演示OTS仿真软件平台的情况进行综合评价。（0-8分） 3.根据供应商现场演示在线仿真实训平台的情况进行综合评价。（0-8分） | 24分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2016年1月至今同类项目成功实施案例，每提供一个项目合同复印件得2分，最高得6分。合同原件须带至现场，无合同原件不得分。 | 6分 |
| 售 后 服 务 10 分 | 售后服务 | 1.质保期超过招标文件要求的，每增加半年得1分，最多2分。（0-2分） 2.培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。（0-4分） 3.根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。（0-4分） | 10分 |

四、开标程序

1.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

2.公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况；

3.公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况；

4.由公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。

5.由公证人员宣布资格审查结果并按送达标书的逆顺序当众启封审查合格的投标人的技术文件，送评标室给评标小组独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6.由公证人员按顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查；

7.最后由公证人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人；

8.开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2018-07

项目名称：二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2018-07

项目名称：二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目（项目编号：衢院招2018-07）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目（项目编号：衢院招2018-07）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2018-07

项目名称：二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

## 格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2018-07

项目名称：二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2018-07

项目名称：二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2018-07

项目名称：二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 市场价的折扣率 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2018-07

项目名称：二甲基硅油生产过程半实物仿真系统项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日