衢州学院

创新工作室采购项目

（创业学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2017年9月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………37

第五章  评标办法及开标程序……………………………40

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………43

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院创新工作室采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2017-38

二、项目名称：创新工作室采购项目

三、项目概况

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创客空间基本设备、工器具、基本电子编程模块、无人机机械臂、相关项目制课程等 | 1 | 批 | 19.8631 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类仪器设备的生产或销售企业（公司）。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2017年9月28日至2017年10月13日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并领取招标文件。报名时须提交以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2017年10月24日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、投标保证金

1.投标保证金：肆仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3. 投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

九、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院纪检监察室的质疑答复不满意或者衢州学院纪检监察室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：居先生；电话：0570-8757615）。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十二、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、创业学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。项目技术答疑联系人：夏老师，电话：15905707184。

衢州学院采购工作办公室

2017年9月28日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| 2.税务登记证复印件（加盖公章） |  | 1-3 |
| 3.企业资质证书复印件（加盖公章） |  | 1-4 |
| ▲4.法定代表人授权委托书 | 格式四 | 1-5 |
| ▲5.法定代表人身份证复印件 |  | 1-6 |
| ▲6.被授权人身份证复印件（原件与投标文件一起递交） |  | 1-7 |
| 7.投标人资格声明 | 格式十 | 1-8 |
| 8.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-9 |
| 9.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-10 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2015年9月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4. 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金人民币肆仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2. 中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2） 中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3） 中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4） 投标人相互串通投标的;

（5） 投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7） 出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2017年10月24日9:30时（北京时间）前将投标文件递交至

衢州学院行政楼开标室（121室）。

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示七个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2. 招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4. 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2017年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期一年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分到货清点验收、系统终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：夏老师，电话：15905707184。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

创客空间组合产品。

二、创客空间的技术参数

1.创客空间产品的技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大型设备 |  |  |  |  |
| 1 | 激光切割机 | 激光类型： C02封离式玻璃管激光器；激光功率：80W；总功率： <300W；分辨率：1000dpi；雕刻速度：0-30000mm/min；切副速度： 0-3600mm/min；定位方式：红光定位；支持软件： Coreldraw；接口标准： USB2.0；最小成形文字： 汉字1.8mm英文0.8mm；升降平台： 蜂窝平台；升降范围： 0-300mm；工作面积： 400*600mm； 机器外形： 1400*600*700mm； 旋转卡具： φ10-150 *600mm；冷却方式： 纯净循环水冷； |  | 台 | 1 |
| 2 | 桌面3D打印机 | 打印参数 打印尺寸:145 * 145 * 150mm；厚度:0.05-0.4mm；打印耗材:ABS/PLA/PHA；材料直径:1.75mm；支持的文件格式:st1/Gcode/obj/dae/amf/bmp/jpg；喷嘴数量:单；喷嘴直径:0. 4mm；XY轴定位精度0. 0128mm；Z轴定位精度:0.0025mm；机器尺寸:295 * 295 * 385mm；机器重量:15kg；环境要求:15-35 0C，湿度20-50%；工作电压:24V；SD卡脱机打印:支持；液晶屏:有； |  | 台 | 1 |
| 二 | 手持设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.基座采用喷墨阳极氧化处理； 3.采用欧标铝材T型内槽； 4.马达转速：20000转/分钟； 5.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6.变压器具有过电流，过压，过热保护； 7.锯床工作台面积：120mm *120mm； 8.弓形臂最大加工板长为240mm； 9.马达箱、主轴箱、中间块、线锯箱、基座、齿轮、机床侧盖、线锯台、连接块、联动轴、皮带保护盖全部采用金属结构，机身无塑料件。 | 产品特点： 1.主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理。 2.可以直线,曲线任意切割； 3.弓形臂采用金属电镀的高强度合金材料，（非钢管弯曲，不易变形），弓形臂与锯条的中心距离为240 mm，最大加工的板为240mm。弓形臂上带有模具（非粘贴）一次成型的数字显示刻度，提高锯切精度； 4.锯床压板上下调整杆，具有方便的手紧螺丝固定结构，不用任何工具就可以上下调整和固定调整杆； 5.机床具有安全不伤手设计,锯齿碰到皮肤也只会引起轻微的振动,安全不伤手,不会割伤，线锯最大锯切深度：硬木4mm、三夹板7mm、软木18mm、薄铝片0.5mm、有机玻璃2mm； 6.防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； | 台 | 1 |
| 2 | 全金属微型安全锯床（注：无弓形臂） | 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.基座采用喷墨阳极氧化处理； 3.采用欧标铝材T型内槽； 4.马达转速：20000转/分钟； 5.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6.变压器具有过电流，过压，过热保护； 7.锯床工作台面积：120mm *120mm； 8.马达箱、主轴箱、中间块、线锯箱、基座、齿轮、机床侧盖、线锯台、连接块、联动轴、皮带保护盖全部采用金属结构，机身无塑料件。 | 产品特点： 1.主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理。 2.可以直线,曲线任意切割； 3.锯床压板上下调整杆，具有方便的手紧螺丝固定结构，不用任何工具就可以上下调整和固定调整杆； 4.机床具有安全不伤手设计,锯齿碰到皮肤也只会引起轻微的振动,安全不伤手,不会割伤，线锯最大锯切深度：硬木4mm、三夹板7mm、软木18mm、薄铝片0.5mm、有机玻璃2mm； 5.防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； | 台 | 1 |
| 3 | 全金属微型安全金工车床 | 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.基座采用喷墨阳极氧化处理； 3.采用欧标铝材T型内槽； 4.马达转速：20000转/分钟； 5.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6.变压器具有过电流，过压，过热保护； 7.车床加工材料最大直径：50mm； 8.车床加工材料长度：150mm； 9.X轴滑块行程：150mm； 10.夹头：1-6mm； 11.三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm； 12.金属四爪单动卡盘可夹持工件的最大直径为50mm（可选配）； 13.主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪单动卡盘）、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构、机身无塑料件； 14.中心高25mm，中心距150mm； 15.适用加工：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等。 | 产品特点： 1.机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 2.Z轴手轮、X轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度，机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 3.小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 4.防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 5.连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 6.机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤； 7.车床具有相配合的金属四爪单动卡盘，金属四爪单动卡盘能夹紧异型工件(如四方型工件、椭圆工件、六角工件)，增加车床的使用范围。 | 台 | 1 |
| 4 | 全金属微型安全木工锣床 | 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.基座采用喷墨阳极氧化处理； 3.采用欧标铝材T型内槽； 4.马达转速：20000转/分钟； 5.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6.变压器具有过电流，过压，过热保护； 7.车床加工材料最大直径：50mm； 8.车床加工材料长度：150mm； 9.X轴滑块行程：150mm； 10.夹头：1-6mm； 11.可以使用三爪夹盘、可夹持工件的最大直径为50mm； 12.金属四爪单动卡盘可夹持工件的最大直径为50mm（可选配）； 13.主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪单动卡盘）、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构、机身无塑料件； 14.中心高25mm，中心距150mm； 15.适用加工：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等。 | 产品特点： 1.机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 2.Z轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度。 3.机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 4.机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀、木车床驱动器）的紧固度； 5.大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 6.防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 7.连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 8.机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤； 9.机床大滑块上有三个平行燕尾槽，便于车床刀座的移动及夹具、刀具的安装。 | 台 | 1 |
| 5 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 | 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.基座采用喷墨阳极氧化处理； 3.采用欧标铝材T型内槽； 4.摆臂采用螺孔入嵌式； 5.主轴箱、马达箱、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪单动卡盘）、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构、机身无塑料件； 6.马达转速：20000转/分钟； 7.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 8.变压器具有过电流，过压，过热保护； 9.X轴滑块行程：150mm； 10.夹头：1mm-6mm； 11.钻床工作台面积：120mm *120mm； 12.适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等。 | 产品特点： 1.机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 2.Z轴手轮、X轴手轮、Y轴手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 3.机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 4.机床钻台板具有刻度线，可精准快捷的加工工件； 5.机床主要零件采用电渡工艺，如金属电镀皮带盖、金属电镀手轮、金属电镀钻台板、金属电镀滑块等； 6.刀具夹头采用六角螺母固定设计，增加夹持刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度，提高了操作的安全性； 7.小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 8.电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的U型孔； 9.防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 10.连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 11.机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 台 | 1 |
| 6 | 全金属万能摇臂微型安全铣床 | 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.基座采用喷墨阳极氧化处理； 3.采用欧标铝材T型内槽； 4.摆臂采用螺孔入嵌式； 5.主轴箱、马达箱、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪单动卡盘）、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构、机身无塑料件； 6.马达转速：20000转/分钟； 7.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 8.变压器具有过电流，过压，过热保护； 9.X轴滑块行程：150mm； 10.夹头：1mm-6mm； 11.虎钳的夹持尺寸：50mm； 12.适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等。 | 产品特点： 1.机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 2.手轮采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 3.机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块）； 4.金属电镀虎钳的外形尺寸：80mm*47.5mm*25mm。夹持尺寸：50mm*50mm,最大夹持50mm的物体。虎钳上具有模具（非粘贴）一次成型的刻度线定位线，方便定位加工； 5.机床主要零件采用电渡工艺，如金属电镀皮带盖、金属电镀手轮、金属电镀虎钳、金属电镀滑块等； 6.机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 7.小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 8.电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的U型孔； 9.防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 10.连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 11.机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 台 | 1 |
| 7 | 全金属微型安全磨床 | 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.基座采用喷墨阳极氧化处理； 3.采用欧标铝材T型内槽； 4.马达转速：20000转/分钟； 5.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6.主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、齿轮、基座侧盖、连接块、砂纸盘、皮带保护盖、砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔，使得砂纸紧贴盘面、中心孔有定位功能。）、砂轮保护罩等都采用全金属结构，机身无塑料件。 7.中心高25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸； 8.工作桌面积：120*120mm； 9.加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 | 产品特点： 1.主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 2.机床主要零件采用电渡工艺，如金属电镀基座侧盖、金属电镀砂轮保护罩、金属电镀磨台板等，磨台板具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型），提高加工的精确度； 3.防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 4.连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 5.具有砂轮机功能，配备金属电镀砂轮保护罩，磨床砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔； 6.可以用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨； 7.变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 台 | 1 |
| 8 | 全金属微型手持机床 | 主要部件： 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.马达转速：20000转/分钟； 3.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 4.变压器具有过电流，过压，过热保护； 5.夹头：1mm-6mm； 6.加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铝、铜)等； 7.电机、齿轮、砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔）皮带保护盖等都采用金属结构，机身无塑料件。 | 产品特点： 1.机床主要零件采用电渡工艺； 2.机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 3.孔槽螺母采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 4.手持机床配备七种标准打磨工具,应用范围广泛、变化多样,操作灵活,配上钻头则变成手钻,配上砂轮则变成手磨,配上铣刀则变成手铣,而且使用非常简单。 5.变压器有过电流、过压、过热保护。 | 台 | 1 |
| 9 | 全金属万能摇臂微型安全分度机床 | 技术参数： 1.采用定制超静音高速内置风扇电机； 2.基座采用喷墨阳极氧化处理； 3.采用欧标铝材T型内槽； 4.摆臂采用螺孔入嵌式； 5.主轴箱、马达箱、手轮、齿轮、中间块、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪单动卡盘）、皮带保护盖、车刀夹紧爪、分度定位器等都采用全金属结构、机身无塑料件； 6.马达转速：20000转/分钟； 7.输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 8.变压器具有过电流，过压，过热保护； 9.X轴滑块行程：150mm； 10.夹头：1mm-6mm； 11.三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm； 12.金属四爪单动卡盘可夹持工件的最大直径为50mm（可选配）； 13.加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铝、铜)等。 | 产品特点： 1.主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 2.配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工，金属电镀手轮具有0.02mm的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 3.机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 4.具备快速分度定位加工功能（快速分度盘为金属件），在分度加工时可快速定位（10秒内完成定位）； 5.分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔，可以根据实际需要选择分度孔的组别； 6.机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 7.小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 8.防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 9.连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 10.机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 台 | 1 |
| 10 | 全金属微型配套专用软轴打磨机 | 1.可使用1-6MM夹头,可使用多种打磨工具； 2.全金属结构， 全金属微型机床专用； 3.定制联轴接头,带固定辅助圆孔； 4.适用各种范围加工，全能无死角； 5. 加工材料：木材、集成电路板、有机玻璃、软金属等。 |  | 台 | 1 |
| 11 | 调温电烙铁套件 | 输入电压：220v；输出电压：24v；功率消耗：60w，最大不超过80w；温控范围：200℃—480℃；发热芯：陶瓷发热芯；配件必须包含：焊台架、烙铁高温海绵垫 |  | 套 | 16 |
| 12 | 热风枪 | 1.电子控温； 2.具有高低两档风力和温度调节； 3.最低温度60℃最高温度650℃； 4.功率：不低于1800w |  | 个 | 2 |
| 13 | 万用电表 | 显示：LCD液晶显示，显示面积不小于57mm*33mm； 功能要求：数据保持、短路报警、电池低压提示； 直流电压(V)：200mV/2V/20V/200V ±(0.5%+3d)，1000V ±(0.8%+10d) ；交流电压(V)：2V/20V/200V ±(0.8%+5d)，750V ±(1.2%+10d) ；直流电流(A)：200μA/20mA ±(0.8%+10d）； |  | 个 | 16 |
| 14 | 直流稳压电源 | 1.输入电压：220V 50Hz（默认）；2. 输出电压：DC 0-30/60/100V 连续可调；3.输出电流：DC 0-2A/3A/5A10A 连续可调；4.显示分辨率：电压 0.1V ，电流 0.1A ； 5.显示精度：±1% ±1字；6.电压稳定度：≤0.05% +1mV；7.电流稳定度：≤0.1% +10mA；8.负载稳定度：CV≤0.1% +1mV CC≤0.1% +10mA；9.纹波及噪声：CV≤10mV（RMS）CC≤20mA（RMS）；10.冷却方式：智能温控风扇强制风冷； 11.工作环境：-10 — 40℃ 相对湿度＜80%；12.储存环境：-20 — 80℃ 相对湿度＜80%； |  | 个 | 1 |
| 15 | 砂光机 | 功率＞200w；电压：220v；频率：50Hz；底板尺寸：不小于10cm*10cm |  | 台 | 1 |
| 16 | 电动螺丝刀 | 动力：12V锂电，可充电；无极变速，支持至少三档变速；自带LED照明；具有可调扭力 |  | 个 | 1 |
| 17 | 曲线锯 | 功率＞400瓦 切割深度 木材65毫米；钢3 毫米 |  | 个 | 1 |
| 18 | 热熔胶枪 | 工作电压：110-240v；功率：20w；进料直径=7mm，误差0.5mm以内 |  | 个 | 5 |
| 19 | 五金工具箱 | 包含不少于90件各式工具及配件，必须包含工具为：LED手电筒、电工胶布、多用批头组、备用刀片、套筒组合、美工刀、多功能手工锯、羊角锤、内六角扳手组、水泵钳、8寸活动扳手、3米卷尺、6寸钢丝钳、剥线钳、数显电笔、6寸尖嘴钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、钟表螺丝刀 |  | 个 | 8 |
| 20 | 裁纸机 | 规格：300mm*250mm |  | 台 | 1 |
| 21 | 手动工具包 | 基本工具包：其中包括：38合一螺丝刀，美工刀，斜口钳，老虎钳，尖嘴钳，台虎钳，剪刀，两用扳手，活动扳手六寸，六角扳手，大力钳，修边刀，合金锉刀，手刻刀，迷你手工锯，迷你热熔胶枪，热熔胶棒，电动螺丝刀，丝锥（套装丝锥+丝锥套装+圆板牙扳手） |  | 个 | 1 |
| 22 | 常用教学手工工具盒 | 1.彩笔*1盒；规格：36色/盒；2.安全剪刀*2把；规格：125mm*55mm；3.订书机*1个；规格：10号学生订书机；4.订书钉*10盒；规格：10号学生订书钉；5.双面胶*10卷 宽9mm；6.热熔胶棒*35根 7mm；7.固体胶*12支 9g每支；8.护目镜*2支；9.防割手套*2副；10.A4切割垫板 3mm 厚； | 护目镜、手套、剪刀、订书机等工具。 | 个 | 3 |
| 23 | 游标卡尺 | 材质:AISI430不锈钢 ；量测范围:0~150mm/0~6" ；解析度:0.01mm/±0.0005" ；精准度:±0.02mm/±0.001" (<100mm)，±0.03mm/±0.001" (>100mm) ；电池:LR44 （1.5V）； |  | 个 | 8 |
| 三 | 耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 3D打印耗材PLA(本色) | 材质：PLA（又名聚乳酸） 规格: 1.75mm 颜色: 本色 打印温度:230°C左右 伸长率:20% 收缩率:0.3% 密度:1.25g/cm3 熔点:200°C 加工温度:200°C 重量:1kG/卷 性能:强度高无卷曲，收缩率极低，热稳定性好，无毒害无气味，成型性能优秀，热成型尺度稳定，层与层之间的粘合性好 |  | 套 | 5 |
| 2 | 3D打印耗材PLA(黑色) | 材质：PLA（又名聚乳酸） 规格: 1.75mm 颜色: 黑色 打印温度:230°C左右 伸长率:20% 收缩率:0.3% 密度:1.25g/cm3 熔点:200°C 加工温度:200°C 重量:1kG/卷 性能:强度高无卷曲，收缩率极低，热稳定性好，无毒害无气味，成型性能优秀，热成型尺度稳定，层与层之间的粘合性好 |  | 套 | 5 |
| 3 | 锯条 | 微型车床专用 |  | 个 | 5 |
| 4 | 车刀 | 微型车床专用 |  | 个 | 5 |
| 5 | 钻头 | 微型车床专用 |  | 个 | 5 |
| 6 | 铣刀 | 微型车床专用 |  | 个 | 5 |
| 7 | 锣刀 | 微型车床专用 |  | 个 | 5 |
| 8 | 基础耗材套装 | 12生肖半冲压木工板；12张空白木板；木棒15*100/50根；木棒25*100/50根；铝棒10条； | 微型车床专用 | 套 | 2 |
| 9 | 热熔胶棒 | 直径：7mm；长度不低于190mm，不高于220mm；颜色：白色或透明无色；每包不少于75支。 |  | 包 | 20 |
| 10 | 线材包 | 单根线长度：20cm；双头镀锡；AWG值:24；绝缘胶皮覆盖长度不小于12cm；绝缘胶皮至少分为6种不同颜色；每种颜色不少于45根。 |  | 包 | 5 |
| 11 | 焊锡丝 | 直径：0.8mm；重量：不小于500g； | 一种在电子原器件的焊接中可与电烙铁或激光配合使用。 | 卷 | 10 |
| 12 | 工具架挂版 | 挂面尺寸：88cm*30cm/块；每块配挂钩不小于10个；材质：冷轧钢；板厚不低于0.6mm | 一款挂于墙面，分类收纳各类工具的放置架 | 个 | 2 |
| 13 | 医药箱 | 配置：创可贴，碘酒，胶布，棉球等 | 医护保护，创客空间基本医疗保护。 | 个 | 1 |
| 四 | 工具架 |  |  |  |  |
| 1 | 工具架 | 长方形状1200mm*450mm*5mm |  | 个 | 2 |
| 2 | 工具架零件盒 | 零件盒外尺寸370*300*83mm |  | 个 | 20 |
| 3 | 工具架塑料挂钩 | 塑料挂钩尺寸50mm*30mm |  | 个 | 2 |
| 4 | 工具架螺丝刀挂钩 | 承载10kg 尺寸 380mm 材质铁质 |  | 个 | 2 |
| 5 | 工具架杆件托架 | 承载5kg 材质 钢质 |  | 个 | 8 |
| 6 | 工具架钳类挂钩 | 承载3kg 尺寸155mm 材质 锌合金 |  | 个 | 4 |
| 7 | 工具架单直挂钩 | 承载1kg 材质 钢制 |  | 个 | 20 |
| 五 | 基本电子模块，编程模块 |  |  |  |  |
| 1 | 电子模块初级模块套装 | 1.为了便于学习者的项目搭建，应采用独立模块而非一体化设计。2.模块均采用拼图式pcb板设计，固定孔位尺寸与位置统一，便于拼接安装。3.套件内的所有模块都具有统一2mm间距的4PIN接口。4.模块间采用软性线连接，方便项目制作。连接线接口统一，具备防止反向保护设计。 套件组成内容：接近传感器模块*2；按键模块*2；红色LED灯模块*2；超声波距离传感器模块*1；蜂鸣器模块*1；亮度传感器模块*2；白色LED灯模块*2；继电器模块*1；绿色LED灯模块*1；温度传感器模块*1；拨动开关模块*1；人体红外传感器模块*1；土壤湿度传感器模块*1；温湿度传感器模块*1；震动马达模块*1；红外发射模块模块*1；旋转可调电阻模块*1；磁力开关模块*1；迷你小风扇模块*1；倾斜传感器模块*1；蓝色LED灯模块*2；水分传感器模块*1；数字亮度传感器模块*1；红外接收模块模块*1；声音传感器模块*1 ； | 一种模块箱，包括最常用的25种，各种模块共31个。 | 套 | 2 |
| 2 | 电子模块中级模块套装 | 1.为了便于学习者的项目搭建，应采用独立模块而非一体化设计。2.模块均采用拼图式pcb板设计，固定孔位尺寸与位置统一，便于拼接安装。3.套件内的所有模块都具有统一2mm间距的4PIN接口。4.模块间采用软性线连接，方便项目制作。连接线接口统一，具备防止反向保护设计。套件组成内容：拇指摇杆模块*1；OLED显示屏模块*1；射频识别模块模块*1；高精度时钟发生器模块*1；I2C扩展模块模块*1；压电震动传感器模块*1；触摸传感器模块*2；；可调色全彩LED灯模块*1；噪声传感器模块*1；4位数码显示屏模块*1；I2C电机驱动模块*1；红外距离断续器模块*1；舵机模块*2；扬声器模块*1；LED指示灯条模块*1；烟雾传感器模块*1；直线滑动变阻器模块*2；酒精传感器模块*1；串口蓝牙模块模块*1；全彩背光LCD显示屏模块*1；高精温湿度传感器模块*1；减速电机模块*2；逻辑主控板*5 ； | 一种模块箱，包括最常用的23种，各种模块共31个。 | 套 | 1 |
| 3 | 电子模块高级模块套装 | 1.为了便于学习者的项目搭建，应采用独立模块而非一体化设计。模块均采用拼图式pcb板设计，固定孔位尺寸与位置统一，便于拼接安装。2.套件内的所有模块都具有统一2mm间距的4PIN接口。3.模块间采用软性线连接，方便项目制作。连接线接口统一，具备防止反向保护设计。 套件组成内容：GPS定位模块*1；场效应晶体管模块*1；人体肌肤电导率传感器模块*1；433兆赫兹射频通讯模块模块*1；I2C颜色传感器模块*1；电磁铁模块*1； 手势传感器模块*1；3轴加速度传感器（±16g）模块*1；气压传感器模块*1；蓝牙双模通讯模块模块*1；3轴模拟加速度传感器模块*1；MP3播放器模块*1；LED灯条模块*1；紫外线传感器模块*1；红外反射式传感器模块*1；耳夹心率传感器模块*1；氧气传感器模块*1；3轴加速度传感器（±1.5g）模块*1；串口摄像头模块*1；录放音模块模块*1；3轴罗盘模块*1；3轴陀螺仪模块*1；80cm红外接近传感器模块*1；串口WIFI模块*1；霍尔传感器模块*1；天然气传感器模块*1；空气质量传感器模块*1；粉尘传感器模块*1。 | 一种模块箱，包括最常用的28种，各种模块共28个。 | 套 | 2 |
| 4 | 造物吧锦囊系列产品—造物锦囊 | 一款面向大众的零门槛电子积木套装. 此DIY套装无需编程、无需焊接，即插即用，无需要任何的电子基础便可开启你的创意之旅！ 造物锦囊使用非常简单，应用极其广泛。面向6岁以上对电子DIY感兴趣的所有人群。产品特性： 0门槛，即插即用,小巧好玩，80种以上玩法 。 |  | 套 | 8 |
| 5 | 锦囊扩展包 | 一个配合锦囊一起使用的模块套装，包含4个输入模块、5个输出模块和一个或逻辑模块，与锦囊搭配一起后，可玩组合可能性可以达到8000种以上；同样无需编程，无需焊接，可以像搭积木一样实现丰富的电子功能； 磁力开关 拨动开关 水分传感器 人体红外传感器 震动马达 减速马达 可调灯珠 录放音模块 LED灯条 逻辑主控 使用手册 |  | 套 | 8 |
| 6 | 基础传感器及模块入门套件（适用于arduino） | 每个模块有一个功能，如触摸传感器，制造声音效果等。仅将模块插上扩展板即可利用提供的示例代码。 此入门套件Arduino作为升级版本，包括更常用的模块满足你的想法需求。 包装清单：1*拓展板；1* - RGB背光LCD显示屏；1* - 智能继电器；1* - 蜂鸣器；1* - 声音传感器；1* - 触摸传感器；1* - 旋转角度传感器；1* - 温度传感器；1* - LED；1* - 光传感器；1* - 按钮；1*插件式蓝色LED灯；1*插件式绿色LED灯；1*插件式红色LED灯；1*迷你舵机；10*连接线；1*9V电池转直流电源接口线；1*入门套件手册；1*绿色塑料包装盒； | 包含多种功能模块，通过便捷的模块连接和组合，迅速搭建出arduino系统，制作创客项目。 | 套 | 8 |
| 7 | 电子元器件基础套件 | LED 面包板 跳线 蜂鸣器 电阻器 | 电子元器件基础套件是包含了DIY必备的元件，面包板，跳线，彩色发光二极管，电阻器，蜂鸣器等，用于配合Arduino，类Arduino控制器或任何单片机电路板中使用，是学习电子元件知识和电子设计项目的必备套件。 | 套 | 8 |
| 8 | Arduino电子入门学习套件 | （含Arduino uno 主控板）Arduino UNO R3 *1；跳线 *75；B型USB线 *1；9V电池夹 *1；5毫米RGB LED *1；5毫米红色LED *10；5毫米绿色LED *10；10毫米蓝色LED *1；压电式传感器 *1；DC电机*19g高灵敏微型传感器*1；74HC595 *1；蜂鸣器*1；1M电阻器*1；按键*2；电位器（10K）*1；光传感器（5528）*1；TMP36 *1； |  | 套 | 8 |
| 9 | 植物盆栽智能养护套件 | 扩展板 温湿度传感器 土壤湿度传感器 阳光亮度传感器 OLED 1.12"显示屏 编码器 按键 继电器 流量传感器 12V水泵 | 一款基于arduino开发板的智能植物养护套件，其中包含各种环境监测传感器，用户可以通过编程监控植物各类状态并设定做出相应的养护措施； | 套 | 8 |
| 10 | 树莓派专用兼容接口模块拓展套件 | Pi+模块 *1 声音传感器*1 温湿度传感器*1 光敏传感器*1 继电器*1 按钮*1 超声波距离传感器*1 旋转角度传感器*1 多彩背光LCD*1 红色LED*1 蜂鸣器*1 蓝色LED*1 绿色LED*1 pi+指南*1 | 一款带有树莓派拓展板的传感器套件，兼容即插即用的接口，包含10款不同的模块。 | 套 | 5 |
| 11 | Raspberry Pi开发板 | 树莓派3是最新的卡片大小的单板电脑；1.2GHz ARMv8四核64位CPU；802.11n无线局域网；蓝牙4；蓝牙低功耗（BLE）；4个USB端口；40个GPIO引脚；完整的HDMI端口以太网端口；结合3.5mm音频插孔和复合视频；相机接口；显示接口；微型SD卡插槽；videocore IV 3D图形核心；电源：+5V @ 2A，通过 MicroUSB 插座；尺寸：86 * 56 * 20mm |  | 套 | 5 |
| 12 | 101主控板 | 主控器:Intel Curie；工作电压:3.3V (I/O兼容5V)；输入电压 (推荐):7-12V；输入电压 (极限):6-20V；数字 I/O:14 (of which 4 provide PWM output)；PWM I/O:4； 模拟输入 I/O:6；I/O之流输出能力:4 mA；Flash:196 kB； SRAM:24 kB；时钟频率:32MHz； 特点:蓝牙LE, 6-axis 加速度/陀螺仪；长:68.6 mm； 宽:53.4 mm； | 支持手势识别、六轴运动传感器，可以用手机的蓝牙进行控制。 | 套 | 5 |
| 13 | Lotus主控板 | 接口:12个Grove接口，1个ICSP(JP3)接口；微控制器:ATmega328P-MU (U2)；工作电压:5V；数字输入输出引脚:14(排母或其他连接器)；PWM通道:6(排母或其他连接器)；模拟输入通道:7(排母或其他连接器)；每个I/O引脚的直流电流:40mA；闪存:32 KB；RAM:2 KB；EEPROM:1 KB；时钟频率:16MHz；USB型号:Micro一USB； |  | 套 | 8 |
| 14 | Arduino兼容主控板 | 控制芯片：ATmega328P-MU；操作电压：5V或3.3V；14个数字IO口；6个PWM输出；6个模拟输入；输入电压7v~12v； 每个IO引脚电流：40mA；记忆：32KB；内存：2KB；EEPROM：1KB；时钟：16Mhz； |  | 套 | 8 |
| 15 | 接口模块拓展板 | 兼容seeeduino Arduino Uno；兼容所有的模块；7数字接口（d2-d8）；4模拟连接器（的A0 - A3型）；4 I2C总线插座；绿色电源指示灯；带红色指示复位指示的直角复位按钮；堆垛连接器； | 接口模块拓展板，用于将系列电子模块转接到Arduino主控板上。 | 套 | 8 |
| 六 | 无人机，机械臂，机器人，展示品 |  |  |  |  |
| 1 | DIY高达机器人 | 大小：250毫米*200毫米*155毫米（组装时） 重量：1kg（组装时） PC接口：USB 所需的装配螺丝刀工具（＃0，＃1） 机器人预留树莓派扩展接口 电源： 五AA镍氢电池（作品45-90分钟） AC适配器（6V-12V，4A及以上，插头：外径5.5mm, 内径2.1毫米, 中心阳极） 包装清单： 车身零件（30个） 伺服电机（12件） 螺丝（50件） 电缆（2个） 预编程RAPIRO板（2个） ▲整体使用ABS材质 | 机器人由12个舵机和一个控制板来实现所有的动作，支持Arduino编程的再次开发，实现各种自己定义的复杂动作；该平台同样也兼容用树莓派作为主控板，可以实现物联网等各种交互创意； | 个 | 1 |
| 2 | 四旋翼飞行器 | 飞行控制板*l 遥控器*l 高强度碳纤维机架*l 可涂鸦保护顶盖*3 高倍率埋电池*1 720有刷电机*6 ABS高质量桨叶*4 自锁电机套座*6 USB数据线*1 十字螺丝刀*1 螺钉铝柱包*1 入门手册*1 ▲支持图像化编程 |  | 个 | 1 |
| 3 | 彩虹光立方 | 输入电压：5~9V；控制主板：光矩阵控制板；有效像素：64；模块清单：彩虹多维数据集（组装，与丙烯酸框）； 光矩阵控制板；电源适配器；传输线； | 一款小巧简洁确十分强大的灯立方DIY套件，套件使用RGB灯珠，可以使用Arduino编程随心所欲的控制任何一个灯珠显示任何一种颜色。 | 个 | 1 |
| 4 | 英文时钟 | 工作电压：5V 工作电流：<1A 一个16列的单色LED由8行矩阵 共有128个可寻址的LED 英文面板 USB供电 | 在一个LED字母阵列中，通过实时点亮对应时间的字母LED来显示时间； | 个 | 1 |
| 5 | 创客护照 | 身份认证 |  | 个 | 10 |
| 6 | 小卫星 | 电源系统：可充电锂电池模块充电供电系统、太阳能充电、太阳能帆板开合控制系统； 计算机系统：星载计算机模块，负责全星的数据处理和控制；支持arduino编程； ▲姿态及数据可视化：姿态模拟动态系统；GPS、惯性测量单元（IMU:3轴陀螺仪，3轴加速度，3轴磁强计）数据获取及可视化； ▲图像获取及无线控制系统：无线收发模块，支持无线控制、图像拍摄、图像传输； 热控系统：温度检测、传感显示和加热模块； ▲人机交互系统：电脑端界面控制及显示； 分层结构，模块即插即用，预留可拓展接口与位置 |  | 个 | 1 |
| 七 | 课程 |  |  |  |  |
| 1 | 智造未来 |  |  |  |  |
| 1.1 | 《智造未来》课程 | 该课程包为教师在教授《可编程机器人平台高级学习套件》过程使用，加密U盘一个，配套课程数字资源存于U盘内，包括： 教学大纲一份，电子档，方便老师传阅了解；教学课件一套，涵盖不少于12节课程内容；案例视频一套，不少于12个案例 ； 教师指导用书一本，纸质文件，便于教师课堂教学；并提供部分教学大纲。 | 满足15课时教学需求，课程主要是以智能小车为平台，学习Arduino编程及各类小车控制算法，可以自主使用Arduino编程完成各类小车项目制作；于此同时，搭配智能摄像头、云台和图像识别模块，学习实现图像识别，物体追踪，实现Arduino编程高阶；资源包包括：教师指导用书（1册）、教学多媒体课件（1套）、教学示例视频（1套） | 套 | 1 |
| 1.2 | 学生学习手册 | 该学习手册为学生在进行《可编程机器人平台高级学习套件》学习过程中使用，手册中课程章节学习内容应与教师端课程包内容具有对应性，便于学生课堂及课后随时参阅学习 |  | 套 | 16 |
| 1.3 | 智能小车综合学习平台 | 1.该套件为《可编程机器人平台高级学习套件》教学时使用的教具，带有Arduino兼容控制板和两轮机器人平台，超声波传感器等。可以实现图像识别、寻线、避障、速度测量、红外遥控控制等功能。 2.该套件的软件与硬件都是基于Arduino开源平台来设计的。结合模块化的设计，是Arduino机器人入门的理想平台。 3.同时支持Raspberry Pi/Arduino两种主控，可以通过更换主控很方便的开展进阶性教学。平台自带Arduino功能扩展板接口，树莓派接口，串行接口，PWM接口等丰富的扩展接口，方便使用者的增加各种功能模块，制作出功能强大的移动机器人项目。 4.整体采用了模块化设计，即寻线、避障、测速等模块实现了即插即用，省去了电线混乱的麻烦。 5.整车带有了LM2596电源管理，lm298p电机驱动，TLC1543 AD采集功能，即为整车提供全方位的支持和保护，也为用户提供的稳定可靠的拓展接入。 6.配备图像识别模块，该模块使用基于色调的彩色滤波算法，可以以每秒50帧的速度检测视频中的被测对象。处理后只会发送有用信息到主控板上。学习者只需简单的操作就可以使用到强大的图像识别功能。 7.配备摄像头云台，和图像识别模块搭配使用时，可让你的机器人轻松实现物体追踪功能。 套件内容：机器人平台主板*1个；图像识别模块*1个；摄像头云台*1套；跟踪传感器模块*1个；光断续器传感器模块*1个；红外接近传感器模块*1个；电机与变速箱*2个；车轮*2个；亚克力底盘*1个；电机安装板*4个；万向轮*1个；20位编码盘*2个；红外遥控器*1个；4pin 4cm 转接线*2条；3pin 4cm 转接线*2条；7pin 4cm 转接线*1条；螺钉*1套； 18650充电电池*1；18650电池配套充电器 *1 ；彩色卡纸—红*1；彩色卡纸—黄*1； 彩色卡纸—蓝*1；彩色卡纸—绿*1 ；miniUSB线*1； | 内容上首先学习应用在小车平台上的各类开源硬件模块，然后以车载Arduino主控板为核心，重点学习Arduino语法，学习直接运用Arduino文本编程，用代码实现读取各类小车传感器的数据，实现控制驱动电机让小车完成各类动作。最后可以用代码独立的完成各类小车项目。于此同时，该套件还包含一个智能摄像头，结合Arduino编程，可以实现物体识别和追踪，可以搭建图像识别综合创意交互作品。因此，该套件从学科上覆盖了信息技术、光学、数学、结构设计、逻辑等各类学科，从能力上更提升学生逻辑思维能力、独立思考能力和动手能力，全面的提升了学生的创客综合素质； | 套 | 8 |
| 2 | 我的手机 |  |  |  |  |
| 2.1 | 《我的手机》课程 | 该课程包为教师在教授《DIY手机学习套件》过程使用，加密U盘一个，配套课程数字资源存于U盘内，包括：教学大纲一份，电子档，方便老师传阅了解；教学课件一套，涵盖不少于30节课程内容，案例视频一套；教师指导用书一本，纸质文件，便于教师课堂教学。并提供部分教学大纲。 | 满足32课时教学需求，课程通过多种开源电子模块、IFTTT网络服务平台、Arduino编程开发环境等技术设计和组装的学习，掌握手机的基本原理以及开发定制化功能的技巧，完成Arduino编程高阶学习。资源包包括：教师指导用书（1册）、教学多媒体课件（1套）、教学示例视频（1套） | 套 | 1 |
| 2.2 | 学生学习手册 | 该学习手册为学生在进行《DIY手机学习套件》学习过程中使用，手册中课程章节学习内容应与教师端课程包内容具有对应性，便于学生课堂及课后随时参阅学习。 | 学生学习手册*1本 | 套 | 16 |
| 2.3 | 核心模块 | 1.该套件为《DIY手机学习套件》教学时使用的教具。 2.模块均采用统一的外形尺寸，固定孔位尺寸与位置统一。 3.模块间采用FPC软性板进行串联连接，轻薄小巧，便于便携项目的制作。 4.在套件组装完成，并插入SIM卡后，可实现拨打、接听电话，收发短信，显示信息等手机功能。 5.配套牛皮纸膜，可进行DIY手机外壳。 套件组成内容： GSM+BLE模块*1个；Audio模块*1个；1.54"触摸显示屏模块*1个；GSM扩展板*2个；多功能传感器模块*1个；GPS模块*1个；NFC模块*1个；LED模块*1个； 迷你arduino兼容主控模块*1个；全彩WS2812B灯条模块*1个；35 PIN FPC连接线*10根；11 PIN FPC连接线*10根；520mAh锂电池*2个；2032塑胶铆钉*10个；2040塑胶铆钉*16个；3035塑胶铆钉*8个；牛皮纸模*3个； | 这是一款核心模块之外，还包括了一个音频模块以及一个1.54英寸的触摸显示屏，通过内置的Xadow GSM模块能让用户把这个身材迷你的手机固定在物体的表面来进行通信的全球第一款开源模块化手机套件教具。学生不仅能够利用DIY电话套装提供的多种开源电子模块、IFTTT网络服务平台、Arduino编程开发环境等技术设计和组装出一款创意手机或可穿戴电子设备，还将通过学习组装和编程，学生掌握手机的基本原理以及开发定制化功能的技巧，对模块化手机、可穿戴电子设备、物联网等科技前沿概念以及科技创新有更深度理解。 | 套 | 8 |
| 八 | 家具 |  |  |  |  |
| 1 | 讨论桌 | 六边桌铝架80cm*160*78 |  | 个 | 4 |
| 2 | 展示架 | 木制展示架100*40*220cm |  | 个 | 7 |
| 3 | 教师桌 | 单人木桌120*60*74 |  | 个 | 1 |
| 4 | 造物桌 | 加厚铝制造物桌2000mm*800*750 |  | 个 | 4 |
| 5 | 凳子 | 与讨论桌配套铁木方凳34cm*24*45 |  | 个 | 24 |
| 6 | 椅子 | 铝合金办公椅坐高44cm，宽45cm，总长91cm |  | 个 | 1 |
| 7 | 凳子 | 与造物台配套铁木凳子34cm*24*45 |  | 个 | 8 |

四、交货及质保期

▲合同签订后30天内完成供货，质保期一年，自项目验收合格之日起计算。

注：1.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。

2.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

# 第四章  合同主要条款

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之日起12个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收初验、终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权要求乙方在规定的时间内修理或更换。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成初验。

3.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.终验在系统集成初验合格一个月后组织实施。系统终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章及负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清。

2.乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方有权没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　　　法人代表：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会由5人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示七个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：19.8631万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 投标人 基本情况 10分 | 基本情况 | 根据包括注册资本、从业人员、资信情况等综合实力进行打分。 | 10分 |
| 技术方案 46分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 5分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 5分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2015年9月至今同类项目成功实施案例，并提供用户清单、联系方式和业绩证明，每提供一个项目合同得2分，最高得6分，无合同原件不得分。 | 6分 |
| 维护、培训及服务承诺12分 | 质保期 | 质保期超过招标文件要求的，每增加半年得1分，最多2分。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 5分 |
| 投标文件制作 2分 | 制作情况 | 根据投标文件编制完整性，格式规范性、是否符合招标文件要求、投标文件有关内容有无前后矛盾、与招标文件要求不一致等情况进行综合打分。 | 2分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 工作人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 工作人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 工作人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 工作人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 工作人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2017-38

项目名称：创新工作室采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2017-38

项目名称：创新工作室采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织创新工作室采购项目（项目编号：衢院招2017-38）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加创新工作室采购项目（项目编号：衢院招2017-38）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2017-38

项目名称：创新工作室采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2017-38

项目名称：创新工作室采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

各式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2017-38

项目名称：创新工作室采购项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2017-38

项目名称：创新工作室采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 市场价的折扣率 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2017-38

项目名称：创新工作室采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

投标人资格声明

1.基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2016年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2.最近两年的年度总营业额

年   份    总  额

2015年

2016年

3.最近两年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称      地   址    　 时  间  　 金额(人民币元)

4.投标人最近两年法律纠纷情况

时间     案由     涉及金额     目前办理情况

5.有关银行的名称和地址：

6.其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据。

日    期：

全权代表签字：

全权代表的印刷字体姓名：

全权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

格式十：

投标人资格声明

1.基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2016年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2.最近两年的年度总营业额

年   份    总  额

2015年

2016年

3.最近两年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称      地   址    　 时  间  　 金额(人民币元)

4.投标人最近两年法律纠纷情况

时间     案由     涉及金额     目前办理情况

5.有关银行的名称和地址：

6.其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据。

日    期：

全权代表签字：

全权代表的印刷字体姓名：

全权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：