衢州学院

图书馆门禁系统项目

（图书馆）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2016年10月

目    录

第一章  招标公告………………………………………3

第二章  投标须知………………………………………5

第三章  采购内容及要求………………………………15

第四章  合同主要条款…………………………………21

第五章  评标办法及开标程序…………………………24

第六章  应提交的有关材料格式范例…………………27

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府采控办审批，现就衢州学院图书馆门禁系统项目进行公开招标，欢迎符合资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2016-47

二、项目名称：图书馆门禁系统

- 三、项目概况

| 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆门禁系统 | 1 | 套 | 24.5 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类项目（设备）的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目谢绝联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2016年10月11日至2016年10月21日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并领取招标文件。报名时须提交以下资料：

1.营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2016年11月1日14:00时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室(121室)。

八、投标保证金

1.投标保证金：伍仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户。

3.投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

九、质疑和投诉

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015042）提出质疑。质疑供应商对衢州学院采购办的质疑答复不满意或者衢州学院采购办未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）。

十二、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、图书馆负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：高老师，电话：13616706669。

衢州学院采购工作办公室

2016年10月11日

第二章  投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.评标办法及开标程序；

6.应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都必须加盖公章。

3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和商务文件均提供正本一份、副本一份，技术文件需提供正本一份、副本五份。投标文件须装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| 2.税务登记证复印件（加盖公章） |  | 1-3 |
| 3.企业资质证书复印件（加盖公章） |  | 1-4 |
| ▲4.法定代表人授权委托书原件 | 格式四 | 1-5 |
| ▲5.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-6 |
| ▲6.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-7 |
| 7.投标人资格声明原件 | 格式十 | 1-8 |
| 8.投标保证金银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-9 |
| 9.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-10 |

2.技术文件内容：

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| 4.▲规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| 5.▲技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.类似项目实施情况一览表：2014年10月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：类似项目合同原件带至开标现场备查。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1.投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2.开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括系统（设备）购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3.货物清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

- （三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金伍仟元整（人民币）。否则，其投标将被拒绝。

2.中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.非中标候选人的保证金，在开标结束后的一周内退回（不计息）。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3.投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4.法定代表人授权委托书、投标资格声明、投标函、开标一览表等必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

5.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

6.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1.投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2.每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1.投标人请于2016年11月1日14:00时（北京时间）前将投标文件递交至衢州学院行政楼开标室(121室)。

▲2.递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

5.投标文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、未装订、未密封、未注明标项，投标文件、授权书、投标资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

6.投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的，投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，投标文件有粘贴页或者撕页的；

7.资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

8.超出经营范围投标的；

9.投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书等或者填写项目不齐全的；

10.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

11.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

12.投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的，与招标文件有重大偏离的投标文件；

13.出现影响采购公正的违法违规行为的；

14.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

15.设备清单及报价表总额与开标一览表总价不一致的；

16.出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

五、开标

（一）开标

1.招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示七个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（六）当出现投标截止后各标段投标人不足三家的情况时，严格按照财政部及浙江省财政厅浙财采监字【2007】2号文件进行处理。

- 六、合同授予

1.签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4.签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，招标人如需对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一）本次招标的商品必须是2016年1月以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签定后1个月内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.质保要求：产品需达到一年的质保年限承诺。质保期内，供方须负责提供现场质保服务。要求12小时响应，48小时内到达现场处理故障，对5天内不能修复的，必须采取备件临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.质保期系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（如中标单位有无法自行解决的问题，须负责联系相关原厂商及时进行上门服务，并承担所有相关费用）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应急系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。质保条件包括台风及雷电造成的损害。

3.质保期维护保养要求：本项目要求设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。质保期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的全部费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行实际的操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成初验。

2.货物从初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.终验在初验合格15天后组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

项目技术答疑联系人：高老师，电话：8026697。

第三章 采购内容及要求

一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单反相机 | 1 | 配套设备参数要求详见技术要求表 |
| 2 | 投影机 | 1 |  |
| 3 | 一体机 | 1 |  |
| 4 | 高速扫描仪 | 1 |  |
| 5 | LCD拼接屏 | 4 |  |
| 6 | 高清解码器 | 1 |  |
| 7 | LCD拼接屏支架 | 4 |  |
| 8 | 线缆 | 4 |  |
| 9 | 功放 | 1 |  |
| 10 | 音箱及吊架 | 2 |  |
| 11 | 机柜 | 1 |  |
| 12 | 智能门禁系统（2通道） | 1 | 门禁系统参数要求详见闸机智能门禁系统技术要求 |
| 13 | 监测仪（2通道） | 1 | 详见闸机智能门禁系统技术要求 |

具体参数要求：

1.配套设备技术要求表

| 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 单反相机套装 单反相机套装 | 产品类型： 高端单反 有效像素： 2230万 显示屏尺寸： 3.2英寸104万像素液晶屏 传感器尺寸： 全画幅（36*24mm）CMOS 高清摄像： 全高清（1080） 对焦方式：类型：TTL辅助影像重合，相位检测 模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 快门类型：电子控制焦平面快门 电池类型：锂电池（LP-E6，1800mAh） 续航能力：使用取景器拍摄：23℃/73 ℉时约950张，0℃/32 ℉时约850张 使用实时显示拍摄：23℃/73 ℉时约200张，0℃/32 ℉时约180张 短片拍摄时间：23℃/73 ℉时约1小时30分钟，0℃/32 ℉时约1小时20分钟（使用充满电的电池LP-E6）（基于CIPA测试标准） 原装摄影包（大号） 高速CF卡 CF32GB 800X 三脚架 |

| 设备名称 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 投影技术 | 3LCD |
|  | 显示芯片 | 0.63英寸芯片 |
|  | 亮度 | 4000流明 |
|  | 对比度 | 3000：1 |
|  | 标准分辨率 | XGA（1024*768） |
|  | 灯泡 | 超高压汞灯，275W，3000小时以上 |
|  | 投影 | 手动变焦、手动聚焦，变焦比：1.6倍光学变焦；光圈范围：F=1.51-1.99；实际焦距：f=18.2-29.2mm;投影距离：0.84-13.9m；投影尺寸：30-300英寸 |
|  | 工作温度 | 5-35℃ |
|  | 电源功率 | 363W，待机功率：0.33W |
| 一体机 | 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
|  | 最大打印幅面 | A3 |
|  | 涵盖功能 | 打印复印扫描 |
|  | 双面功能 | 自动 |
|  | 黑白打印速度 | 41ppm |
|  | 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 高速扫描仪 | 幅面 | A4 |
|  | 扫描元件 | CCD |
|  | 光学分辨率 | 600x600dpi |
|  | 扫描范围 | 平板：216×356mm，ADF：216×864mm |
|  | 扫描介质 | 文件，图片，照片 |
|  | 扫描速度 | 高达50ppm或100张图像/分钟（黑白，彩色，灰度） |
|  | 日扫描量 | 3000页 |
|  | 接口类型 | USB2.0 |

| 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| LCD拼接屏 | 尺寸:55英寸；亮度:500cd/㎡；对比度:4000:1；分辨率:1920×1080；背光型式：直下式LED背光源；物理拼缝（双边框）：5.5mm 视频综合管理平台 支持局域网和公网两种应用环境。 支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作。 支持用户权限管理功能。 支持WEB浏览功能。 支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储、级联服务器、报警主机、可视对讲等设备。 支持对编码设备进行定时校时和批量校时。 支持HiDDNS、IP SERVER、花生壳、DynDNS方式添加设备。 支持语音对讲和广播功能。 支持设备在线搜索（SADP）功能。 支持视图操作。 支持Smart264、H.265码流预览及回放。 最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割；支持自定义画面分割，预览界面自由度更高。 支持主辅屏预览。 支持预览时手动录像和抓图功能。 支持远程PTZ控制。 支持一键聚焦功能。 支持鼠标和键盘操作。 支持3D定位功能。 支持监控点联动。 支持设备布防控制和I/O控制。 支持无线、PIR、呼救报警配置。 支持多种报警联动方法。 支持远程手动录像。 支持定时录像、移动侦测录像、开关量报警录像、动测或报警录像的配置。 支持远程回放。 支持按事件回放。 支持本地回放和远程回放。 支持即时回放、时间回放、事件回放、ATM回放和智能回放。 支持大屏拼接。 支持回放解码上墙。 支持报警联动通道解码上墙。 支持日志查询和备份功能。 支持配置文件的导入和导出。 |
| 高清解码器 | 4路DVI、2路辅助BNC独立输出，1路DVI+1路VGA输入接口，8路1080P/4路500W/2路800W解码能力。 |
| LCD拼接屏支架 | 55寸壁挂支架 定制 |
| 线缆 | 15米DVI线缆 DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 |
| 功放 | 1.多组外接音源输入； 2.USB、SD、蓝牙播放、收音功能； 3.USB带遥控功能； 4.独特 USB 5段均衡效果选择； 5.高端 LED 蓝色 显示，美观大方； 6.最新线路设计，低静噪； 7.连接音箱有AB组可以接A组或B组任选； 8.铝合金面板。 |
| 音箱及吊架 | 输出功率： 250W 频率响应： 80Hz－13KHz±3dB 信噪比： ≥76dB <A计权> 分离度： ≥30dB <A计权> 谐波互调失真： ≤0.2% 电压要求： AC220V/50Hz 净重： 9.5Kg 体积(mm)： 430(L)x120(H)x290(W) |
| 机柜 | 图腾１米机柜 |

2.闸机智能门禁系统技术要求

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 智能门禁系统（2通道） | 1．门禁机型为“剪刀式”(翼闸式)闸机，闸机主板采用低功耗、不发热、不易死机的嵌入式工业单板控制器。闸机扇门板采用高档亚克力材料制作，不采用易老化、开裂的橡胶材质。 2．系统通信协议采用TCP/IP，通信速率10M/100M。 3．身份验证：读者持证件在闸机上刷卡验证有效后，闸机开门放行同时将进馆记录存放于门禁系统数据库中，无证件及持无效证件者禁止入馆。 4．闸机参数设置：主要包括：验卡后有效通过时间、同一张卡重复验卡时间、扇门关闭时间等。 5．信息统计：统计软件（B/S架构）能够实时采集数据，产生详细进馆记录；能按校区、按读者部门、按读者类型、按时间作出相应的统计报表，以及综合性报表和相关的曲线图和柱形图；客户端为IE浏览器，可以在任何一台联网的计算机上根据不同授权浏览相应的信息。 ▲6．门禁系统必须与学校校园一卡通及图书馆文献信息管理系统实现无缝连接，投标报价须含以上项目的对接费用。 7．闸机断电时扇门自动打开、遇特发情况而未断电时，闸机扇门可强行推开变为无障碍通道,符合国家安防及消防要求。 8．投标产品生产企业必须通过国家质量体系认证。投标产品必须通过公安部安防专业检测机构检测合格，检测报告必须是含“翼闸式或伸缩式门禁通道机”字样的整机检测而非部件检测。投标机型必须与检测报告上检测机型及照片一致，检测依据为“公共安全标准GA/T394¬—2002《出入口控制系统技术要求》”及《翼闸式或伸缩式门禁通道机》使用手册的相关要求，为保证图书馆安静的学习环境，闸机工作噪音必须小于50分贝（检测报告中须含噪音检测指标），不接受非安防专业检测机构出具的检测报告。质量体系认证及检测报告证书必须在有效期内，投标时或中标后三个工作日内向用户单位提供以上证书原件核查。 9．所投产品不能有侵犯任何第三方知识产权等侵权行为，门禁闸机扇门机构须有发明专利和门禁设备其他专利证书，门禁系统管理软件须具有《计算机软件著作权登记证书》，证书名称中须有“门禁管理”或“门禁统计”等字样。投标时或中标后三个工作日内向用户单位提供以上证书原件核查。 外形尺寸：长度小于800、宽度小于300、高度小于1000；壳体材料：全不锈钢结构；主控模块：工业级嵌入式（单板）控制器；验卡速度：<0.2秒; 通信速度: 10/100 M; 最大通过率: 60人/分钟; 扇门响应时间: <0.3秒; 传感器响应时间: <0.1秒; 工作环境: 温度范围：-30℃—60℃,湿度范围：5%—95%RH; 工作电源: 220VAC±10%，50HZ±4％; 工作电流: 0.7A—1.2A; 噪音指标: ≤50分贝。 |
| 监测仪 | 1.探测范围：数码防盗仪单通道探测宽度75cm、高150cm， 数码防盗仪双通道探测宽度150cm、高150cm； 2.探测功能：对永久性磁条和充消复合磁条可靠报警； 3.连续工作时间：数码防盗仪T≥240小时； 4.使用时间：数码防盗仪MTBF＞60000小时； 5.工作环境温度：-10℃~60℃； 6.电源AC220±10% 50HZ~60HZ； 7.功耗：数码防盗仪P≤5.2W； 8.仪器工作时无噪音，无交流震荡声，对图书资料及各种收藏品等无破坏性。 9.制作材料：采用ABS工程塑料； 10.尺寸：1460*430*80mm； |

二、采购要求：

1．投标人所投的全部软件与硬件设备的功能与技术必须是由在投标之日前就已经满足本招标文件所提出的需求，是成熟的产品。

2. 因设备运行使用需要，中标方需提供基础设施方案。

3. 应用全新坚固的木箱包装，以适合整体运输和吊装。运输木箱应符合陆路运输尺寸标准，设备在包装箱内妥善紧固，确保运输途中及装卸车时不致损坏。包装箱应标明尺寸、重量、重心及起吊位置等。卖方负责将设备运抵买方安装现场，费用计入投标总价。

4. 设备到招标方后，投标方一周内派人到招标方现场进行安装，安装调试完毕后试生产双方按标准验收。

5. 培训：培训内容包括使用培训和维修培训，在设备预验收和安装调试阶段进行，确保用户能够独立操作。

6. 本次招标设备为交钥匙工程。设备的制造、运输、吊运、安装、调试等所有工作及所发生的一切费用由中标方承担。

7. 中标人应随机提供以下资料文件：提供全套资料（操作手册、维修手册、软件及其使用说明书等，含光盘），资料应能指导设备的操作和常规的维修。

注：本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担，另本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

第四章  合同主要条款

甲方：

乙方：

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供所有产品的质量保证期为现场安装验收合格之后的12个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成初验。

2.货物从初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.终验在初验合格15天后组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

六、交付时间及地点

1.合同签定后1个月内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕并经使用部门验收合格后15天内支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项作为质量保证金，一年后无质量及服务问题，一周内一次性付清。

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签订地的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府采购办公室(采控办)执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

单位地址：　　　　　　　　单位地址：

授权代表：　　　　　　　　法人代表：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会由5人组成，由招标人在开标前于衢州学院专家库中随机抽取。

2.询标期间，投标人法人代表或授权委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值去掉一个最高分一个最低分后的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为中标候选人。

2.客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4.在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5.评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.评标结束后，经公示七个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7.如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8.评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：24.5万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 投标人 基本情况 10分 | 基本情况 | 评委根据包括注册资本、从业人员、资信情况等综合实力进行打分。 | 1-10分 |
| 技术方案 50分 | 技术参数 | 按招标性能指标要求基本符合要求的得12分，根据投标人提供的配置参数，每一项高于配置要求的加0.5-1.5分，每一项允许负偏离的配置低于要求的减0.5-1.5分，本项最多得20分。 | 0-20分 |
|  | 系统方案 | 安全稳定性，如：是否有稳定的系统运行环境，是否有确保数据安全稳定的措施。 | 1-4分 |
|  |  | 操作性，如：系统操作性是否体现实训效果等。 | 1-4分 |
|  |  | 方案的合理性，如：各个部件配置是否均衡，是否存在瓶颈等。 | 1-4分 |
|  |  | 先进性，如：是否是当今技术的发展方向,获奖情况，是否有亮点等。 | 1-4分 |
|  |  | 扩展性，如：系统是否具备线形的扩展性，是否具备可开发性等。 | 1-4分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 自2014年10月来同类项目成功实施案例，并提供用户清单、联系方式和业绩证明，以合同原件为准。专家根据供应商提供材料酌情打分。 | 0-10分 |
| 维护、培训 及服务承诺 10分 | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 1-5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 保修期满后的技术支持和维护能力及维护费用，对服务承诺的保障措施，提供上门维护、升级服务，对故障响应，解决问题所采取的措施等。 | 0-5分 |

四、开标程序

1.主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2.监标人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3.监标人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4.监标人员按投标文件递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5.监标人员宣布资格审查结果并按投标文件递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6.监标人员按投标文件递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7.最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8.开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2016-47

项目名称：图书馆门禁系统项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或全权代表（签字或签章）：

封口格式

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2016-47

项目名称：图书馆门禁系统项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或全权代表（签字或签章）：

- 格式三：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织图书馆门禁系统采购项目（项目编号：衢院招2016-47）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金保函、汇票或支票或现金（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

致：衢州学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加图书馆门禁系统采购项目（项目编号：衢院招2016-47）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2016-47

项目名称： 图书馆门禁系统项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2016-47

项目名称：图书馆门禁系统项目

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

全权代表（签字）：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2016-47

项目名称：图书馆门禁系统项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

全权代表签字或盖章：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2016-47

项目名称：图书馆门禁系统项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：年月日

- 格式九：

类似项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2016-47

项目名称：图书馆门禁系统项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：年月日

格式十：

投标人资格声明

1.基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2015年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2.最近两年的年度总营业额

年   份    总  额

2014年

2015年

3.最近两年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称      地   址    　 时  间  　 金额(人民币元)

4.投标人最近两年法律纠纷情况

时间     案由     涉及金额     目前办理情况

5.有关银行的名称和地址：

6.其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

日期：      年   月   日