衢州学院

土木工程虚拟仿真实验中心实验设备

采购项目

（建筑工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2017年6月

目   录

第一章  招标公告………………………………………3

第二章  投标须知………………………………………5

第三章  采购内容及要求………………………………15

第四章  合同主要条款…………………………………66

第五章  评标办法及开标程序…………………………69

第六章  应提交的有关格式范例………………………72

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2017-22

二、项目名称：土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目

- 三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（人民币） | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木工程虚拟仿真 实验中心实验设备 | 1 | 批 | 208万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类仪器设备的生产或销售企业（公司）。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2017年6月30日至2017年7月10日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件。报名时须提交以下资料：

1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2017年7月21日14:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

八、投标保证金

1.投标保证金：人民币肆万壹仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3.投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

九、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院纪检监察室的质疑答复不满意或者衢州学院纪检监察室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com);

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）；

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十二、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、建工学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：05708015042，18957039862。

项目技术答疑联系人：金老师，电话：13587104561。

衢州学院实采购工作办公室

2017年6月30日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.评标办法及开标程序；

6.应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本七份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| 2.税务登记证复印件（加盖公章） |  | 1-3 |
| 3.企业资质证书复印件（加盖公章） |  | 1-4 |
| ▲4.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-5 |
| ▲5.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-6 |
| ▲6.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-7 |
| 7.投标人资格声明 | 格式十 | 1-8 |
| 8.投标保证金的银行凭证（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-9 |
| 9.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-10 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2015年6月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1.投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2.开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3.设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金人民币肆万壹仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2.中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3.投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4.投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5.法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1.投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2.每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2017年7月21日14:30时（北京时间）前将投标文件递交至衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

▲2.递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1.招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示七个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（六）当出现投标截止后各标段投标人不足三家的情况时，严格按照财政部及浙江省财政厅浙财采监字【2007】2号文件进行处理。

- 六、合同授予

1.签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4.签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一）本次招标的商品必须是2016年6月以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

2017年11月30日完成项目总量60%，2017年12月底完成项目全部供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.质保要求：产品需达到五年的质保年限承诺。质保期内，供方须负责提供现场质保服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.质保期系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（如中标单位有无法自行解决的问题，须负责联系相关原厂商购买及时进行上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应急系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。质保条件包括台风及雷电造成的损害。

3.质保期维护保养要求：本项目要求设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行五年整。质保期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的全部费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行实际的操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分到货清点验收、系统终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格后经使用单位试用后组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：05708015042，18957039862。

项目技术答疑联系人：金老师，电话：13587104561。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

本项目采购土木工程虚拟仿真实验中心实验设备一批，具体清单见下表：

| 采购内容 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、实体模型实验中心 | 1.建筑模型 | 1套 | 定制 |
|  | 2.建筑模型展示节点 | 1套 | 定制 |
|  | 3.实训楼、二维码标识牌（构造馆+实体楼） | 1套 | 定制 |
|  | 4.4D微课素材库实训系统 | 1套 |  |
|  | 5.实体模型管理门禁系统 | 1套 |  |
|  | 6.APP智能实训系统 | 1套 |  |
|  | 7.激光雕刻机 | 2套 |  |
|  | 8.机械雕刻机 | 1套 |  |
| 二、虚拟仿真实验中心 | 1.立体投影系统 | 1套 |  |
|  | 2.台式电脑 | 41台 |  |
|  | 3.配套桌椅 | 9套 |  |
|  | 4.三维立体眼镜 | 40副 |  |
|  | 5.存储服务器 | 1台 |  |
|  | 6.机房一体化改造 | 1批 |  |
|  | 7.虚拟仿真管理门禁系统 | 1套 |  |
| 三、虚拟现实VR实验中心 | 1.VR智慧实训系统 | 1套 |  |
|  | 2.VR建筑认知实训系统 | 1套 |  |
|  | 3.VR建筑安全体验实训系统 | 1套 |  |
| 四、虚拟仿真实验软件 | 1.建筑结构构件受力性能仿真实验模块 | 1套 |  |
|  | 2.建筑结构受力性能仿真实验模块 | 1套 |  |
|  | 3.施工组织仿真实验模块 | 1套 |  |
|  | 4.施工技术与工艺仿真实验模块 | 1套 |  |
|  | 5.建筑工程测量仿真实验模块 | 1套 |  |
|  | 6.施工质量与安全管理仿真模块 | 1套 |  |
|  | 7.工程项目管理仿真实验模块 | 1套 |  |
|  | 8.现代建筑构造仿真实验模块 | 1套 |  |
|  | 9.古建筑构造与建造过程仿真实验模块 | 1套 |  |
|  | 10.MAGICAD 机电设备BIM平台 | 1套 |  |
| 五、实验室改造 | 1.虚拟现实VR实验中心改造 |  |  |
|  | 2.构造实验中心改造 |  |  |
|  | 3.实体模型实验中心改造 |  |  |

二、项目期限要求

▲完工期限： 2017年12月30日前全部完工，质保期限：终验合格后五年。

三、材质及技术参数要求

（一）实体模型实验中心

1.建筑模型

建筑模型占地面积130.98㎡左右，考虑模型工程的复杂性、特殊性，模型具体方案中标单位需与业主协商后确定。

建筑模型应包含多种基础工程和4大结构类型：地基与基础工程、砖混结构、剪力墙结构、框架结构、钢结构及钢楼梯。建筑模型每一个节点必须有4D微课内容，并且能够与移动端完美结合。

2.建筑模型展示节点

| 分部 分项 | 序号 | 展示模块 节点名称 | 展示和操作内容 | 参数 （单位：米） | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 础 工 程 | 1 | 等高式砖大放脚基础 | 等高式大放脚构造；施工工艺；质量检测等 | 1.80*1.20*0.50 | 1 |
|  | 2 | 不等高式砖大放脚基础 | 不等高式大放脚构造；施工工艺；质量检测等 | 1.80*1.20*0.50 | 1 |
|  | 3 | 构造柱基础 | 构造柱基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.20*1.20*0.50 | 1 |
|  | 4 | 毛石基础 | 毛石基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.80*1.20*0.50 | 1 |
|  | 5 | 混凝土刚性基础 | 混凝土刚性基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.50*1.20*0.50 | 1 |
|  | 6 | 无梁条形基础 | 无梁条形基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.00*1.20*0.50 | 1 |
|  | 7 | 有梁条形基础 | 有梁条形基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.00*1.20*0.50 | 1 |
|  | 8 | 锥形独立基础 | 锥形独立基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.50*1.50*0.50 | 1 |
|  | 9 | 阶梯形独立基础 | 阶梯形独立基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.60*1.60*0.50 | 1 |
|  | 10 | 杯形独立基础 | 杯形独立基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.60*1.60*0.50 | 1 |
|  | 11 | 十字交叉基础 | 十字交叉基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.50*1.20*0.50 | 1 |
|  | 12 | 伸缩缝双柱基础 | 伸缩缝双柱基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.80*1.80*0.50 | 1 |
|  | 13 | 沉降缝双柱基础 | 沉降缝双柱基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.60*1.60*0.50 | 1 |
|  | 14 | 楼梯柱基础 | 楼梯柱基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.00*1.00*0.50 | 1 |
|  | 15 | 筏板基础 | 后浇带、筏板基础构造、柱梁基础交接处理、筏板防水处理构造、桩与筏板交接处理；施工工艺；质量检测等 | 5.00*4.50*0.30 | 1 |
|  | 16 | 箱形基础 | 后浇带、止水钢板、止水橡胶带、集水井、排水沟、高低筏板交接处理、钢筋收边处理、高脚马凳、钢丝网隔断、剪力墙洞口加固等构造；施工工艺、质量检测等 | 6.50*6.00*0.60 | 1 |
|  | 17 | 钢柱基础 | 钢结构基础构造；施工工艺；质量检测等 | 1.80*1.50*0.50 | 1 |
| 基 坑 支 护 工 程 | 18 | 土体自然放坡 | 土体自然放坡构造；施工工艺；质量检测等 | 3.50*1.40 | 1 |
|  | 19 | 浆砌块石护坡 | 浆砌块石护坡构造；施工工艺；质量检测等 | 3.50*1.40 | 1 |
|  | 20 | 钢筋土钉墙 | 土钉墙钻孔构造；施工工艺；质量检测等 | 4.00*1.40 | 1 |
|  | 21 | 钢管土钉墙 | 土钉墙打入构造；施工工艺；质量检测等 | 4.00*1.40 | 1 |
|  | 22 | 地下连续墙 | 导墙构造、连续墙构造、钢筋笼加强构造；施工工艺；质量检测等 | 0.40*3.00 | 1 |
|  | 23 | 水泥土搅拌桩 | 水泥土搅拌桩构造；施工工艺；质量检测等 | ≥Φ0.40 ≥三桩 | 1 |
|  | 24 | 人工挖孔灌注桩 | 护筒构造、孔壁支护构造、孔底扩孔构造、钢筋笼构造、桩承台钢筋构造；施工工艺；质量检测 | ≥Φ0.80 ≥三桩 | 1 |
|  | 25 | 机械钻孔灌注桩 | 钻孔桩构造、护筒构造、钢筋笼构造；桩位测量放线操作；施工工艺；质量检测等 | ≥Φ0.30 ≥三桩 | 1 |
|  | 26 | 砂石桩 | 砂石桩构造；施工工艺；质量检测等 | ≥Φ0.40 ≥三桩 | 1 |
|  | 27 | SMW工法 | SMW工法构造；施工工艺；质量检测等 | ≥Φ0.40 | 1 |
|  | 28 | 预制桩 | 预制桩整桩构造、桩尖桩尾构造；质量检测 | 0.30*0.30*3.00 | 1 |
|  | 29 | 钢板桩 | 钢板桩构造；施工工艺；质量检测等 | 宽≥0.30， 厚≥8 mm，≥四根 | 1 |
|  | 30 | 支护锚杆 | 支护锚杆构造；施工工艺；质量检测等 | 一处 | 1 |
|  | 31 | 抗浮锚杆 | 抗浮锚杆构造；施工工艺；质量检测等 | 一处 | 1 |
|  | 32 | 轻型井点降水 | 轻型井点组成构造；施工工艺等；质量检测等 | 四根井点管 | 1 |
| 主 体 工 程 之 墙 | 33 | 立皮数杆 | 皮数杆构造、用法、皮数画法等 | 铝合金杆 | 1 |
|  | 34 | 一顺一丁承重墙 | 砖组砌方式；质量检测等 | 2.50*2.30*0.24 | 1 |
|  | 35 | 三顺一丁承重墙 | 砖组砌方式；质量检测等 | 2.50*2.30*0.24 | 1 |
|  | 36 | 梅花丁承重墙 | 砖组砌方式；质量检测等 | 2.50*2.30*0.24 | 1 |
|  | 37 | 砖墙留置直槎 | 直槎凸凹对比等；质量检测等 | 一处 | 1 |
|  | 38 | 砖墙留置斜槎 | 斜槎构造等；质量检测等 | 一处 | 1 |
|  | 39 | 非承重砖墙 | 梁下斜砌和留空隙两种做法对比等 | 2.50*2.30*0.24 | 1 |
|  | 40 | 多孔砖砖墙 | 多孔砖组砌；材料认识；质量检测等 | 2.50*2.30*0.24 | 1 |
|  | 41 | 空心砖砖墙 | 空心砖组砌、材料认识；质量检测等 | 3.30*2.30*0.24 | 1 |
|  | 42 | 水泥胶砂砖墙 | 水泥胶砂砖组砌、材料认识；质量检测等 | 3.30*2.30*0.24 | 1 |
|  | 43 | 加气砖砖墙 | 加气砖组砌、拉结筋设置；质量检测等 | 2.40*2.30*0.24 | 1 |
| 主 体 工 程 之 柱 | 44 | 构造柱 | 马牙槎、拉结筋构造；质量检测等 | 0.24*0.24*2.80 | 1 |
|  | 45 | 砖柱 | 砖柱组砌方式、避免包心砌筑等 | 0.37*0.37*2.80 | 1 |
|  | 46 | 框架柱 | 框架柱钢筋构造、钢筋连接方式、柱梁交接构造、柱与基础交接构造；框架柱外观质量检测、回弹仪检测混凝土操作；外平齐、内平齐柱认识；质量检测等 | 0.30*0.40*2.80 | 1 |
|  | 47 | GBZ（端柱） | 构造边缘端柱构造；质量检测等 | 0.30*0.40*2.80 | 1 |
|  | 48 | YBZ（端柱） | 约束边缘端柱构造；质量检测等 | 0.30*0.40*2.80 | 1 |
|  | 49 | GBZ（T形） | 构造边缘构件（T形）构造；质量检测等 | 0.84*0.54*2.80 | 1 |
|  | 50 | YBZ（T形） | 约束边缘构件（T形）构造；质量检测等 | 0.84*0.54*2.80 | 1 |
|  | 51 | GBZ（L形） | 构造边缘构件（L形）构造；质量检测等 | 0.54*0.54*2.80 | 1 |
|  | 52 | YBZ（L形） | 约束边缘构件（L形）构造；质量检测等 | 0.54*0.54*2.80 | 1 |
|  | 53 | 工字形钢柱 | 工字形钢柱构造；质量检测等 | 320*120*8*10 (单位：mm) | 1 |
|  | 54 | 方形钢柱 | 方形钢柱构造；质量检测等 | 400*300*8 (单位：mm) | 1 |
|  | 55 | 人防柱 | 人防柱构造；质量检测等 | 0.24*0.30*2.80 | 1 |
| 主 体 工 程 之 梁 | 56 | 地梁 | 地梁构造和施工工艺；质量检测等 | 0.24*0.50 | 1 |
|  | 57 | 圈梁 | 圈梁构造和施工工艺；质量检测等 | 0.24*0.24 | 1 |
|  | 58 | 简支梁 | 简支梁构造和施工工艺；质量检测等 | 0.24*0.40*3.60 | 1 |
|  | 59 | 框架梁 | 框架梁钢筋构造、柱梁交接构造、梁板交接构造；施工工艺；质量检测等 | 0.24*0.40 网架KL、梁配筋裸露KL、DKL、WKL | 1 |
|  | 60 | 悬挑梁 | 悬挑梁构造和施工工艺；质量检测等 | 0.24*0.45*1.20 | 1 |
|  | 61 | 楼梯梁 | 楼梯梁构造和施工工艺；质量检测等 | 0.24*0.40*2.40 | 1 |
|  | 62 | 檐沟梁 | 檐沟梁构造和施工工艺；质量检测等 | 0.24*0.60*6.90 | 1 |
|  | 63 | 井字梁 | 井字梁构造和施工工艺；质量检测等 | 0.25*0.40*9.80 | 1 |
|  | 64 | 过梁 | 过梁构造和施工工艺；质量检测等 | 0.24*0.20*2.00 | 1 |
|  | 65 | 钢梁 | 钢梁构造、施工方法，牛腿构造；质量检测等 | 400*240*8*10 （单位：mm） | 1 |
|  | 66 | 帽梁 | 帽梁构造、施工工艺；质量检测等 | 截面0.30*0.30 | 1 |
| 主 体 工 程 之 板 | 67 | 双层双向配筋板 | 马凳、开洞处理、受力筋与分布筋、与梁交接处理、板带设置；质量检测等 | 3.68*3.95 | 1 |
|  | 68 | 分离式配筋板 | 受力筋、分布筋、截断点；质量检测等 | 3.68*3.95 | 1 |
|  | 69 | 板式阳台构造 | 挑板阳台构造、施工工艺；质量检测等 | 3.30*1.20 | 1 |
|  | 70 | 梁式阳台构造 | 梁式阳台构造、施工工艺；质量检测等 | 3.30*1.20 | 1 |
|  | 71 | 雨棚 | 雨棚构造、施工工艺；质量检测等 | 3.30*1.20 | 1 |
|  | 72 | 露台 | 露台构造、施工工艺；质量检测等 | 3.30*1.50 | 1 |
|  | 73 | 装配现浇楼板 | 压型钢板配筋现浇楼板；质量检测等 | 5.00*3.90 | 1 |
|  | 74 | 波形钢板 | 波形钢板构造、钢檩；质量检测等 | 3.90*2.50 | 1 |
|  | 75 | 夹芯钢板 | 夹芯钢板构造、钢檩；质量检测等 | 3.90*2.50 | 1 |
| 主 体 工 程 之 支 模 | 76 | 柱支模构造 | 钢管扣件、步步紧楞木、钢管对拉螺栓等支模方式 | 一根柱 三种支模类型 | 1 |
|  | 77 | 梁支模构造 | 钢管扣件、门式脚手架、对拉螺栓等支模方式 | 二根梁 二种支模类型 | 1 |
|  | 78 | 板支模构造 | 钢管扣件、门式脚手架等支模方式 | 二块板 二种支模类型 | 1 |
|  | 79 | 剪力墙支模构造 | 对拉螺栓、钢管扣件、操作架等，清水剪力墙支模构造、地下室外墙支模构造等支模方式 | 二面墙 二种支模类型 | 1 |
|  | 80 | 异形柱支模构造 | 异形柱支模构造、钢管扣件、楞木、对拉螺栓等支模方式 | 一根异柱 | 1 |
| 屋 面 工 程 | 81 | 涂膜屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 3.00*1.00 | 1 |
|  | 82 | 卷材屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 3.00*1.00 | 1 |
|  | 83 | 刚性屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 3.00*1.00 | 1 |
|  | 84 | 倒置屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 3.00*1.00 | 1 |
|  | 85 | 种植屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 3.00*1.00 | 1 |
|  | 86 | 隔热屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 3.00*1.00 | 1 |
|  | 87 | 女儿墙 | 构造柱、压顶、泛水、避雷等 | 3.3*0.90*0.24 | 1 |
|  | 88 | 外檐沟 | 防水构造、卷材收头、受力钢筋布置、雨水口等 | 0.50*3.30 | 1 |
|  | 89 | 内檐沟 | 防水构造、雨水口等 | 0.50*3.30 | 1 |
|  | 90 | 屋面变形缝防水构造 | 伸缩缝、沉降缝处防水构造等 | 5.00*0.08 | 1 |
|  | 91 | 木结构坡屋面 | 机制平瓦、小青瓦、琉璃瓦、油毡瓦、挂瓦条、压毡条、木望板、保温等构造做法等 | 5.00*3.60 | 1 |
|  | 92 | 砼结构坡层面 | 机制平瓦、琉璃瓦、挂瓦条、保温等构造做法等 | 5.00*3.60 | 1 |
|  | 93 | 坡屋面檐沟 | 压入砖墙长度、配筋、防水构造等 | 3.60*0.48 | 1 |
|  | 94 | 木老虎窗 | 材料认识、构造做法等 | 1.80*1.80 | 1 |
|  | 95 | 砼老虎窗 | 材料认识、构造做法等 | 1.80*1.80 | 1 |
|  | 96 | 马头墙 | 材料认识、构造做法等 | 一处 | 1 |
|  | 97 | 飞檐 | 材料认识、构造做法等 | 一处 | 1 |
|  | 98 | 悬山 | 材料认识、构造做法等 | 一处 | 1 |
|  | 99 | 硬山 | 材料认识、构造做法等 | 一处 | 1 |
|  | 100 | 仙人走兽 | 材料认识、构造做法等 | 数量≥6只 | 1 |
|  | 101 | 砖挑檐 | 材料认识、构造做法等 | 一个 | 1 |
|  | 102 | 椽木挑檐 | 材料认识、构造做法等 | 一个 | 1 |
|  | 103 | 挑檐木挑檐 | 材料认识、构造做法等 | 一个 | 1 |
|  | 104 | 钢结构檐沟 | 材料认识、构造做法等 | 5.00*0.36 | 1 |
|  | 105 | 采光天窗 | 材料认识、构造做法等 | 0.90*0.60 | 1 |
| 楼 梯 扶 手 | 106 | 钢筋砼梁式楼梯支模与钢筋构造 | 梁式楼梯钢筋构造、支模构造、楞木、钢管扣件、步步紧等支模方式 | 一段楼梯 | 1 |
|  | 107 | 钢筋砼板式楼梯支模与钢筋构造 | 板式楼梯钢筋构造、支模构造、钢管扣件、楞木等支模方式 | 一段楼梯 | 1 |
|  | 108 | 水泥光面踏板 | 水泥光面楼梯踏板构造、质量检测等 | 全部梯段 | 1 |
|  | 109 | 铁艺扶手 | 铁艺扶手构造、质量检测等 | 全部梯段 | 1 |
| 预 应 力 | 110 | 后张法（波纹管） | 弯孔孔道留设方法、工艺展示、材料认识、质量检测等 | 一根 | 1 |
|  | 111 | 后张法（胶管） | 直孔孔道留设方法、工艺展示、材料认识、质量检测等 | 一根 | 1 |
|  | 112 | 后张法（无粘结预应力） | 孔道留设方法、工艺展示、材料认识质量检测等 | 一根 | 1 |
| 门窗 | 113 | 普通铝合金门 | 构造组成、施工工艺等 | 0.90*2.20 | 10 |
|  | 114 | 普通铝合金窗 | 构造组成、施工工艺等 | 1.50*1.50 | 10 |
| 施 工 辅 助 | 115 | 落地式钢管扣件脚手架 | 构造组成、材料认识、连墙杆做法、剪力撑设置要求；安全评分操作、脚手架计算；质量检测操作等 | 20.00*1.00*9.80 | 1 |
|  | 116 | 悬挑式脚手架 | 构造组成、材料认识、连墙杆做法、工字钢设置、木枋钢管设置、脚手架计算等 | 5.00*1.00*4.00 | 1 |
|  | 117 | 垂直运输机械 | 构造组成、运行管理、安全评分、质量检测等 | 2.00*1.80*10.00 | 1 |
|  | 118 | 龙门桩板 | 施工定位放线操作、轴线复原操作等 | 四处 | 1 |
|  | 119 | 全站仪定位点 | 采用全站仪进行定位放线操作等 | 两处 | 1 |
|  | 120 | 垂准仪定位孔 | 采用垂准仪进行定位放线操作等 | 四个 | 1 |
|  | 121 | 防护棚 | 构造组成、安全防护等 | 一处 | 1 |
|  | 122 | 标准试块 | 构造组成、施工工艺、质量检测等 | 1处 | 1 |
|  | 123 | 临边防护 | 钢管扣件临边防护构造、质量检测等 | 钢管、扣件 | 1 |
|  | 124 | 栏杆护栏 | 铁艺栏杆、不锈钢栏杆、木栏杆构造组成等 | 每样一处 | 1 |
|  | 125 | 电梯井 | 电梯井尺寸、电梯井基本构造、预埋件构造、质量检测等 | 2.40*2.40*8.00 | 1 |
|  | 126 | 成品保护展示 | 阳角采用pvc、挤塑板、木板条等不同材料分区块保护 | 每样一处 | 1 |
|  | 127 |  | 钢筋的防锈、棱角的去除、防止踩踏等 | 所有裸露钢筋 | 1 |
|  | 128 |  | 混凝土墙浇灌孔混凝土墙浇筑拆模后孔洞的去除等 | 一处 | 1 |
|  | 129 |  | 水电安装成品敞口管封口，装护线套，设支撑板等 | 一处 | 1 |
|  | 130 | 施工放样线 | 柱轴线、边线、控制线等的设置 | 1套 | 1 |
|  | 131 |  | 梁轴线、边线、控制线等的设置 |  |  |
|  | 132 |  | 门窗轴线、边线、控制线等的设置 |  |  |
|  | 133 |  | 室内外标高控制线等的设置 |  |  |
|  | 134 |  | 墙体1m线、50线等的设置 |  |  |
|  | 135 |  | 模板、脚手架等辅助线的设置 |  |  |
| 装 饰 装 修 工 程 | 136 | 地面装修 | 1.水泥混凝土面层 | 整洁混凝土面层 | 1 |
|  | 137 |  | 2.水地暖 | 0.5-0.8 结合其他地面做法 | 1 |
|  | 138 |  | 3.电地暖 | 0.5-0.8 结合其他地面做法 | 1 |
|  | 139 | 墙面装修 | 1.混凝土墙面一般抹灰 | 3-5平方 | 1 |
|  | 140 |  | 2.砖墙面一般抹灰 | 3-5平方 | 1 |
|  | 141 |  | 3.加气混凝土墙面一般抹灰 | 3-5平方 | 1 |
| 水 电 暖 通 消 防 | 142 | 水电暖通消防 | 主配电箱 | 配合模型楼设计制作、采用明装处理 | 1 |
|  | 143 |  | 分配电箱 |  |  |
|  | 144 |  | KBG配电管线 |  |  |
|  | 145 |  | PVC配电管线 |  |  |
|  | 146 |  | 明装开关盒 |  |  |
|  | 147 |  | 暗装开关盒 |  |  |
|  | 145 |  | 线槽 |  |  |
|  | 145 |  | 射灯 |  |  |
|  | 146 |  | 防爆灯 |  |  |
|  | 147 |  | 桥架 |  |  |
|  | 148 |  | 等电位联结 |  |  |
|  | 149 |  | 给水立管 |  |  |
|  | 150 |  | 污水排水立管 |  |  |
|  | 151 |  | 排水横支管 |  |  |
|  | 152 |  | 存水弯 |  |  |
|  | 153 |  | 废水排水立管 |  |  |
|  | 154 |  | 雨水排水立管 |  |  |
|  | 155 |  | 管箍 |  |  |
|  | 156 |  | 雨水斗 |  |  |
|  | 157 |  | 伸缩节 |  |  |
|  | 158 |  | 水表节点 |  |  |
|  | 159 |  | 卫生洁具 |  |  |
|  | 145 |  | 消防箱 |  |  |
|  | 146 |  | 消火栓 |  |  |
|  | 147 |  | 消防水喉 |  |  |
|  | 148 |  | 消防管 |  |  |
|  | 149 |  | 闭式洒水喷头 |  |  |
|  | 150 |  | 烟感器 |  |  |
| 楼 宇 智 能 | 151 | 智能家居无线管理中心 | 安装展示、系统主机、智能家居控制核心设备 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 152 | 智能家庭影院控制中心 | 安装展示、控制电视机，DVD等影音设备 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 153 | 智能高清播放器 | 安装展示、影音机顶盒设备 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 154 | 智能无线灯光控制器（单底一路可调光） | 安装展示、控制灯光，可以调光 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 155 | 智能无线灯光控制器(单底盒一路） | 安装展示、实现灯光通断控制 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 156 | 智能无线灯光控制器(单底盒二路） | 安装展示、实现灯光通断控制 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 157 | 智能无线灯光控制器(双底盒三路） | 安装展示、实现灯光通断控制 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 158 | 智能无线灯光控制器(双底盒四路） | 安装展示、实现灯光通断控制 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 159 | 智能无线窗帘控制器（单底盒一路） | 安装展示、控制窗帘开闭 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 145 | 窗帘电机 （交流型） | 安装展示、与窗帘导轨配合使用 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 146 | 窗帘导轨 | 安装展示、与电机配合使用 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 147 | 智能无线空调控制器 | 安装展示、控制空调（空调需另行购买） | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 148 | 智能无线插座控制器 | 安装展示、通断电插座 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 149 | 智能无线云台网络摄像机 | 安装展示、监控使用 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 150 | 智能无线安防遥控器 | 安装展示、布撤防遥控器 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 151 | 智能无线门磁 | 安装展示、安防使用 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 152 | 智能无线红外探测器 | 安装展示、安防使用 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 153 | 智能无线燃气探测器 | 安装展示、安防使用 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 154 | 智能无线火灾探测器 | 安装展示、安防使用 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
|  | 155 | 智能无线紧急按钮 | 安装展示、安防使用 | 配合模型楼设计安装，使用及展示 | 1 |
| 建 筑 工 业 化 工 程 | 156 | 现浇框架结构外挂墙板类型一 | 展示砼、钢筋及吊装配件、连接件和预埋件、饰面材料、保温材料、防水材料、背衬材料等构件组成、规格及位置； | 2.8*4.5*0.24,2.8*3.9*0.24各一块 | 2 |
|  | 157 | 现浇框架结构外挂墙板类型二 | 展示砼、钢筋及吊装配件、连接件和预埋件、饰面材料、保温材料、防水材料、背衬材料等构件组成、规格及位置；局部设带空调板 | 2.8*4.5*0.24,2.8*3.9*0.24各一块 | 2 |
|  | 158 | 现浇剪力墙结构外挂墙板 | 展示砼、钢筋及吊装配件、连接件和预埋件、饰面材料、保温材料、防水材料、背衬材料等构件组成、规格及位置； | 2.8*4.5*0.24,2.8*3.9*0.24各一块 | 2 |
|  | 159 | 叠合梁1 | 展示梁的预埋件、连接件、砼、连接端造型 | 0.50*4.50*0.24 | 3 |
|  | 160 | 叠合梁2 | 展示梁的预埋件、连接件、砼、连接端造型 | 0.50*3.90*0.24 | 3 |
|  | 161 | 预制叠合阳台 | 展示梁的预埋件、连接件、砼、保温材料（挤塑板做法、复合预制保温板做法两种）、排水做法 | 1.00*3.90*0.20 | 1 |
|  | 162 | 叠合楼板 | 展示板的预埋件、连接件；屋面层做防水与保温处理 | 3.9*4.5*0.2 | 3 |
|  | 163 | 女儿墙 | 女儿墙与屋面连接处理、钢筋连接 | 8.4*1.4*0.24 | 2 |
|  | 164 | 装配式楼梯 | 装配式楼梯构造、预留钢筋、预留孔洞 | 1.2*2.7*0.2 | 4 |
|  | 165 | 斜支撑 | 临时支撑外墙板 | 4.8 | 10 |
|  | 166 | 内墙板 | 展示砼、钢筋及吊装配件、连接件和预埋件、饰面材料、等构件组成、规格及位置； | 3.9*2.8*0.24 | 2 |
|  | 167 | 预制装配柱 | 展示砼、钢筋及吊装配件、连接件和预埋件、注浆孔 | 2.8*0.4*0.5 | 4 |
|  | 168 | 三角支撑 | 临时支撑内外墙板 | 配合其他构件设计 | 10 |
|  | 169 | 连接件 | 柱梁、梁板、吊环等预埋连接件零配件一批展示 | 配合其他构件设计 | 1 |
|  | 170 | 预制檐沟 | 展示檐沟梁与板的钢筋、吊装件、梁的连接方式等 | 4.2*0.6*0.5 | 1 |

注：构造馆内需维修部分构造节点

3.实训楼二维码标识牌（构造馆+实体楼）：

（1）为更好协助学生学习，提高建筑教学模型使用的实际效益，将节点名称及节点详图、节点施工工艺流程等相关知识分类分区域挂牌，并针对模型节点开发二维码学习系统;

（2）每个节点的二维码学习内容涵盖该节点的概念、图片、特点及适用范围、构造要求等，便于学生自学与教师授课。通过不同的挂牌展现，学生能将图纸、实物构造、施工过程一目了然，做到从识图到施工的一体化学习。

（3）挂牌种类分：节点名称标牌、节点详图标牌、节点施工工艺标牌、现场氛围营造标牌。具体要求如下：

| 序号 | 标牌种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节点名称标牌 | 定制PVC材质 数量为模型实际所含所有节点数量，尺寸根据节点名称字数调整。200块。 | 1 | 套 | 节点名称均按照模型的实际所含节点 |
| 2 | 节点名称+ 节点详图/施工工艺标牌 | 定制雪弗板材质 数量为模型实际所含的的重要节点数量，尺寸根据节点详图内容调整。40块。 | 1 | 套 | 标牌中节点详图、施工工艺均按国家现行施工规范。 |
| 3 | 二维码学习系统 | 根据模型节点定制开发二维码扫码学习系统，每个节点的二维码涵盖该节点的定义与概念、节点照片、特点及适用范围、构造要求等，二维码总数200个。用苹果系统和安卓系统等具备扫码软件的终端都可以扫码学习。 | 1 | 套 | 二维码直接置入相应节点标牌内，美观大方、使用方便。 |
| 4 | 现场氛围 营造标牌 | 定制KT板/亚克力材质 按规范要求的五牌一图牌、模型内各安全防护位置点的警告牌。20块。 | 1 | 套 | 使模型楼气氛更加贴近实际施工现场，学生进入模型楼，犹如进入实际施工现场。 |

4.4D微课教师端素材库实训系统

（1）功能描述：

4D微课讲课功能：老师能够选取清单进行讲解，有4D微课讲解功能，具体为在4D的讲解微课过程中，可以实现随时暂停，暂停后，可以就暂停时的状态三维模型实现360度自由角度查看，放大缩小，并配有文字讲解，点击文字的关键词可以弹出概念的解释、图片的查看、及规范的诠释。

（2）所包含知识点内容：

1)软件内总共包含7个课程的知识点内容讲解，包括房屋建筑构造、工程识图、安全文明施工、建筑施工工艺、建筑工程测量、钢筋平法、建筑工程计量与计价。

2)房屋构造：包含民用建筑≥7大单元（基础与地下室、墙体、楼梯与电梯、楼底层、屋顶、门和窗、变形缝）且≥136个知识点4D微课讲解。

3)建筑识图：包括点、线、面、体的投影≥50个知识点的三维立体投影模型；以正式出版的一套工程图纸为案例，能够显示识图流程，点击识图流程，显示识图文字信息，点击文字信息再二维图形中显示三维模型，包括建施图、结施图的识图内容。

4)安全文明工地：包含文明施工、物料提升机、塔式起重机、施工用电分类知识点4D微课≥29个。

5)施工工艺：包含地基基础阶段、主体施工阶段、装饰装修阶段、钢结构施工知识点4D微课≥52个；

6)钢筋平法：知识内容包含钢筋平法课程完整的串讲微课；三维仿真部分包含独立基础、条形基础、梁板式筏板、基础梁、后浇带、柱、梁、有梁板、剪力墙≥38个构造形式平法知识点学习，包含可以点击≥101G图集文字内容，在三维模型中显示标注信息。

7）手工算量：包含地基基础阶段、主体施工阶段、装饰装修阶段计算式讲解知识点≥38个4D微课讲解、38个例题3D互动讲解，讲解中可以点击算式中的某一值，在3D模型中显示对应标注。

（3）4D微课教师端素材库实训系统，软件具备著作权证书；

（4）▲4D微课教师端素材库实训系统所含微课由衢州学院建筑工程学院统一登录界面。

5.实体模型管理门禁系统

硬件部分：

闸机

- 机箱采用标准304不锈钢。厚度达到国标1.2mm~1.5mm；翼闸：（单机芯）2个，翼闸（双机芯）2个；使用寿命：400万次；

- 闸机控制器：3个；管理门数：2；可接读卡器数量：4；上电系统启动时间：3秒。

- 驱动电机：DC24V电机；工作电源：AC220V ±10%V  50±10%HZ。

- 输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA。

- 通讯接口：韦根接口、TCP/IP。

（6）.通道宽550~600mm；单向或双向通行。通行人数：40人/分钟。

- .IP防护等级： 42。

- 相对湿度：≤90%，不凝露。

- 开、关闸时间/响应速度/识别时间：≤1秒。

- 验证方式：刷卡识别;可存储注册卡权限数：2万;可存储记录数：10万

- 处理器：高速数字媒体处理器

摄像头：专用双摄像头

- 存储容量：用户容量：400人，记录容量：15万条；

- 识别算法：DualSensor V2.0；识别距离：30-80cm

- 显示屏：3.5英寸TFT彩屏，6万5千色高彩，320*240分辨率

- 键盘按键：4*4触摸按键

- 通讯接口：TCP/IP、U盘

身份证阅读器：1个

- ▲设备须与管理门禁系统实现功能无缝对接使用，并实现数据信息交换；

- 读卡系统射频技术：符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草案)》；

- 保密模块采用身份证核查系统专用模块；

- 阅读时间：< 1S；读卡距离：0~50mm；接口：CVR-100U符合USB2.0标准

- 工作频率：13.56MHz ± 7kHz；CVR100U,USB 5V 供电；

- 天线能量输出：天线表面电磁场强度（Hmax）≤ 7.5A/m rms；天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥ 1.5A/m rms；

- 平均无故障工作时间（MTBF）:不小于5000h；

球形高清摄像头：6个

- 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；

- 最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；

- 快门:1/25秒至1/100，000秒；

- 镜头:4mm@ F2.0, 水平视场角:73.1°(2.8mm、6mm、8mm、12mm可选)；

- 镜头接口类型:M12;

- 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~65°;

- 日夜转换模式:ICR红外滤片式;

- 数字宽动态/3D 数字降噪;

数字高清摄像头：1个

- 成像器件：1/3 Progressive Scan CMOS;

- 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口;

- 镜头性能：4mm@ F2.0,水平视场角:46.7°;像素：130w

- 视频参数：H.264/MJPEG;

- 红外照射距离: EXIR: 10-30 米;通用功能:防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖;日夜转换模式:ICR红外滤片式;

- 最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

- 快门:1/25秒至1/100，000秒

软件部分：

- 能显示实时在场人数、累计进场人数、项目持卡人数信息；

- 能显示项目预警信息、工种分布信息；

- 显示出勤率信息、显示最新动态、选择劳务队伍、完成工人进、出场登记；

- 完成工人IC卡制卡、激活、补卡、退卡业务；

- 查询学生信息、记录学生安全教育培训的情况、将学生不良记录信息进行登记、将学生奖励信息进行登记；

- 了解每个学生的出勤情况、基于工程、劳动力实际工日情况进行统计分析、对黑名单人员进行信息查询、了解一个周期内新进场和离场的学生信息；

- 针对项目管理过程，对进退场规则进行设置、针对项目管理过程，对发生风险内容进行预警设置、现场情况手机查询；

- ▲支持IOS、Android手机和PAD应用、预警信息手机提醒；

- ▲完成对闸机设备的控制设置、完成对影像设备的控制设置、完成对显示设备的控制设置。

6.APP智能实训系统

6.1 AP智能实训系统

6.1.1移动端展示平台：

（1）系统可安装于安卓系统的电子硬件设备，如手机、pad

（2）平台须具备用户注册模块，通过用户名及密码登录进入系统

（3）数据平台须对学生实训平台生成的数据（用时、得分、实训完成度、历史得分）进行统计并且进行分析，须可查看不同用户、不同课程中所有节点的得分及用时

（4）须具备实时更新任务书，及扫描二维码的功能

（5）须具备分享文字或图片并发送学习圈，实现点赞和评论的功能

（6）平台须具备清除缓存、连接官方网站、提交意见反馈、软件更新通知等功能

（7）学生在系统内可选择学习模式和考核模式。

6.1.2实训系统：软件须具备学习模式及考核模式，具体指标如下：

考核模式指标：

（1）考核流程：教师用户后台发送考核任务书至学生端—学生注册/登录进入移动端，选择考核模式进行试卷题目考核---提交任务书—教师用户后台查看学生成绩；

（2）任务书管理功能：须具备系统自动刷新任务书功能，接收老师发送的新任务书的功能；

（3）须具备查看所有未完成的任务书基本信息：任务书名称、发送时间、任务书考核限时、任务书总得分的功能；

（4）须具备查看所有任务书的详情，包括：任务书名称、发送时间、任务书总得分、任务书总用时的功能；

（5）须具备查看每门课程下的所有历史完成任务情况的功能；

（6）学生须与网络时间同步的前提下，自后台系统发送任务书时间起开始进行考核及时，学生通过选择进入某一任务书，开始考核的功能；

（7）考核须以试卷的形式进行答题，答题过程中可跳转选择性作答的功能

学习模式指标：

（8）考核流程：教师用户后台发送学习任务书至学生端—学生注册/登录进入移动端，选择学习模式进行知识点学习及测试考核---提交任务书—学生端生成任务书成绩--教师用户后台查看学生成绩；

（9）任务书管理功能：须具备系统自动刷新任务书功能，接收老师发送的新任务书的功能；

（10）须具备查看所有未完成的任务书基本信息：任务书名称、发送时间、任务书总得分、任务书总用时的功能；

（11）须具备查看所有任务书的详情，包括：任务书名称、发送时间、任务书总得分、任务书总用时、任务书中各课程下对各个子任务、得分及用时详细查看的功能；

（12）须具备查看每门课程下的所有历史完成任务情况的功能

（13）该系统通过扫描二维码可查看对应知识点以及链接的拓展知识资源进行查看，呈现方式须具备以下3种形式：图片、视频、4D微课等，微课过程中，可以实现随时暂停，暂停后，可以就暂停时的状态三维模型实现360°自由旋转查看，放大缩小，并配有文字讲解。

（14）学生可针对知识点进行答题考核，系统自动判断考核的正确性并计算得分，考核练习须具备答题过程中实现跳转选择性作答的功能

（15）任务书数据学习记录须具备实时记录的功能。

6.2手持设备终端，数量40个

- 处理器：X86架构；

- CPU：Intel Atom Z3736F、主频1.33GHz、四核心；

- 显卡芯片Intel HD Graphic；

- 内存2GB、DDR3L、最高扩展64GB

- 存储介质：eMMC；存储扩展支持Micro SD（TF）卡

- 显示屏:10.1英寸；分辨率1280x800；像素密度149PPI；

- 电容式触摸屏，十点式触摸屏；支持语言支持多国语言

- 网络连接：WiFi支持802.11b/g/n无线协议支持蓝牙功能，蓝牙4.0；

- 内置音效芯片；内置麦克风

- 支持播放1080P视频；双摄像头（前置：200万像素，后置：500万像素）

- 格式支持:MP3、MP4、JPEG，GIF，BMP、TXT、720P视频、Flash11等格式；

- 按键/接口：数据接口Micro-USB（HOST），标准USB；音频接口3.5mm耳机接口：视频接口HDMI接口；其他接口电源接口，存储卡接口；

- 电源参数:电池类型聚合物锂电池，7800毫安

- 续航时间6-8小时左右，具体时间视使用环境而定

- 功能参数：内置感应智能重力感应；基本应用Office软件365

- 外观参数：产品尺寸258×173×9-10mm；机壳材质复合材质；机壳颜色黑色

6.3  85寸触控一体机，数量1台

- 内置音箱（2×15W立体环绕声）；

- 触摸有效识别：≥5毫米（可支持2点/4点/6点触摸,单点/2点/3点        书写）；书写屏表面硬度：物理钢化莫氏7级防爆。

- 接口：VGA×2，HDMI，USB×6，网络接口，音频输出，AV输入/输出， S-Video，YPbPr（绿蓝红），PC-AUDIO输入，HDMI×2，RS232；

- 操作系统Windows 7，Windows Vista，Windows XP，Android

- 屏幕参数：分辨率插值分辨率：32768x32768；显示分辨率：1920x1080

- 对比度5000:1；响应时间4ms；可视角度178/178°；背光灯寿命50000小时；触摸寿命80000小时以上；

- 电源性能100-240V交流，50/60Hz；消耗功率待机:＜0.5W；

- PC系统；超薄插拔式Intel Core系列模块化电脑 ；CPU：Intel Core 标配I3/集成Intel (R) HD Graphics Family显卡 /集成高清晰立体音效声卡/集成10/100/1000M自适应网卡/集成802.11a/b/g/n/内存：DDR3 标配2G /硬盘：标配320G SATA;

- 电视系统：TV制式：PAL/SECAM/NTSC ；频道存储：100；

6.4 沙盘实物

（1）展示施工流程、场景，展示工艺内外部构造。增强学生的体验感，加深学生对施工工艺的理解。

（2）可以移动部分要求模型结实，如塔吊，搅拌车等

（3）模型制作的比例控制在1:60~80，大小在4.5米*3.5米以内

（4）包含大厦（升降展示基坑），已建建筑，塔吊，泵车，车辆进出，洗车，临时办公，工棚，材料施工，仓库，施工围挡等完整的施工场地设计及施工，其中电动升降采用钢结构链条传动，程控的方式实现，为了保证设备的稳定性，不能采用电动推杆结构。

（5）其他构件及模型的制作可以采用ABS，玻璃钢原料，泡沫，原子灰等，依据不同的制作方式选材。包含制模，脱膜，打磨，修饰着色，装备等环节

（6）整个施工场地模型要求逼真，精细，高度还原施工场景现实，预留广电接口，配合声光电及触摸控制等互动，让学生感受到真实的施工氛围主建筑

（7）▲与实物模型对接，开发4D微课45个知识点；

（8）与临时设施模型对接开发4D微课：办公区、生活区、施工区等不少于26个，文明设施不少于10个，物料提升机不少于10个，塔式起重机不少于6个，施工用电及施工机具不少于5个知识点。

6.5、APP信息通信系统

（1）须具备教师编辑和查看专业、班级、学生信息的功能

（2）须具备教师编辑学习任务书，能够生成不同课程内容及查看、发送、撤回任务书的功能

（3）须具备教师编辑考核任务书，能够限制考核用时及查看、发送、撤回任务书的功能

（4）试题库须具备随机选题，特定选题，生成试卷的功能

（5）系统须具备不同课程内容及专业试题编辑及查看的功能，试题须以选择题等图文的形式展示。

（6）系统可按专业、班级、任务书名称等进行成绩的详细查询，并可针对未接收任务书的学生进行查看。

7.激光雕刻机，数量2套

激光功率： 100 瓦
有效工作面积：1250*900毫米
工作最大尺寸：1300*无限长 毫米
最大雕刻速度： 40 米/分
最小雕刻文字：汉2.0  英1.3毫米
最大切割厚度：≤20（亚克力）毫米2
重复定位精度：±0.01毫米
整机功耗：0.7 千瓦

冷却方式：循环水冷
整机尺寸：1.75*1.27*1.1米

UBS接口、U盘直读、脱机/联机使用
支持PLT、BMP、DXF、DST、T100等多种格式文件输出

生产厂商提供设备现场安装使用培训

质量保证:整机保修一年,终身维护

合同生效后30个工作日现场安装调试

8. 机械雕刻机，数量1套

采用大功率主轴电机（2.2千瓦水冷）

重复定位精度±0.03毫米

最大雕刻尺寸（X、Y、Z）1200*1200毫米

外形尺寸（X、Y、Z）1800*1800*1250毫米

刀柄直径￠3.175   ￠6毫米

电源电压220V  50HZ

工具箱一套

生产厂商提供设备现场安装使用培训

质量保证:整机保修一年,终身维护

合同生效后30个工作日现场安装调试

（二）虚拟仿真实验中心

1.立体投影系统

1.1影院投影机

（1）投影机特性：3D；投影技术DLP；对比度50000:1；标准分辨率1920*1080；

- 灯泡：功率300W；灯泡寿命:正常模式：2000小时，经济模式：3000小时；

- 投影参数;变焦比1.5X;光圈范围F=2.48-2.81;;实际焦距f=24.1-36.15mm；

- 投影比1.62-2.43（55.7英寸@2m）;投影尺寸28-300英寸;屏幕比例16:9

- 色彩数目10.7亿色;色轮6-Seg.(RYWCBG) 3X;梯形校正垂直：±30度

- 电脑兼容性480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p

- 视频兼容性NTSC，PAL，SECAM

- 接口参数:输入接口1×VGA输入 D-sub 15 pin;2×HDMI；1×Video RCA；1×色差；1×音频输入（Mini DIN 4pin）；1×模拟RGV D-sub 15pin；输出接口1×12V电源输出1×音频输出 (Mini Jack)；1×VGA输出 D-sub 15 pin；控制接口1×USB (Type Mini B；1×网络端口 (RJ45)

1.2扬声器

- 功率：10W；

- 产品尺寸：428×169×318mm；

- 产品重量：7.2kg

1.3．3D巨幕

- 巨幕材料：钢化电容玻璃，防尘防静电干扰

- 主要功能：完美融合4D微课内容，具有3D效果

- 巨幕尺寸：262cm*148cm，可定制

2.台式电脑 41台

- CPU:Intel处理器I7-6700及以上。

- 主板:Intel 170芯片组及以上，8个 USB2.0,其中3.0不少于6个。

- 内存:≥8G DDR4 2133HZ以上,四插槽，最大可扩展到64G。

- 硬盘：500G SATA，7200转，支持Raid 1。

- 显卡:4G显卡，可支持三屏显示。

- 显示器:≥21.5寸英寸液晶显示器,宽屏。

- 机箱:≥20L标准塔式机箱，内置扬声器，主板集成并口。

- 电源：额定功率300W及以上，主动式PFC标准能效电源，防雷；

- 原厂售后服务：签订合同时提供原厂商服务承诺函，3年整机硬件保   修，第二自然日上门，7×24电话报修支持。

- 还原卡要求：能变量传送。

3.配套桌椅

| 1 | 教师讲台 | 定制教师桌子要求台面用25MM鸭嘴型防火板，其余框架用不低于20MM高密度贴面防火板，封边条厚度不低于1.8mm，尺寸: 1600MM*1000MM*760MM。 | 1张 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 学生工作台 | 四人座，定制要求台面用25MM鸭嘴型防火板，左右立板25MM,其余为16MM的高密度贴面防火板，封边条厚度不低于1.8mm，工作台尺寸：1500MM*1300MM*760MM，详见附图。 | 8张 |
| 3 | 学生工作台 | 单人座，定制要求台面用25MM鸭嘴型防火板，左右立板25MM,其余为16MM的高密度贴面防火板，封边条厚度不低于1.8mm，工作台尺寸：700MM*1000MM*760MM，详见附图。 | 8张 |
| 4 | 凳子 | 定制钢制椅架，钢管厚度1.2mm，尼龙靠背，网布设计，三明治网布，高回弹海绵，胶合板坐垫，总体高度是80CM*地面到坐垫高度45cm*坐垫宽度45cm*坐垫深度37cm*靠背宽度47cm。 | 40个 |
| 8 | 液压升降器 | 液晶显示屏升降器，同步带升降，升降平稳，低噪音。铝合金拉丝面板，双电机可根据需要，单独，群组或全部升起，用于进行多媒体信息的显示，包括信息提示，图像信息等。广泛应用于教育系统，视频会议系统，电视会议系统，金融分析系统等领域。 采用同步轨道升降原理，运行平稳，噪音小。具有液晶显示屏自动断电保护功能。机器总共由三个电机控制：一个控制开门，一个控制升降，一个控制角度调节。面板开关采用美观、耐用的薄膜开关。装饰面板可按客户需要制作，安装方便，美观大方。 该产品支持RS-485通讯协议，可通过中控实现远程控制。同时产品还支持无线连接控制，具有自由编组功能。面板：550MM*160MM*50MM。 | 32个 |
| 9 | 投影机及幕布 | LCD投影机：（推荐品牌：索尼、松下、爱普生） 亮度：≥4500流明（ISO21118标准）; 标准分辨率：≥1024*768; 液晶板：≥0.63英寸、对比度≥3000：1; 镜头规格：≥1.6倍变焦； 屏幕宽高比例4：3; 灯泡类型:( UHP、UHE型) 长寿命亮度衰减小超高压汞灯泡，灯泡功率≥210W； 正常模式灯泡使用寿命≥2500小时（标准）。 散热吊装稳定性好重量≥3.5公斤。 灯泡一年质保。 含配套吊架。 120英寸正屏壁挂式电动幕布（红叶、信鸽、白雪电动幕布）。 | 1台 |
| 10 | 功放音响 | 主要技术参数： 无线扩音工作频段：V段 A. 发射机 载频范围 ： 150—280MHz （250个频点，互不干扰） 频率稳定性： ≥ 5×10-4 发射功率 ： ≤30mW 话筒指向性： 单向 耗电电流 ： ≤20mA B．主机 频率接收范围： 150—280MHz （100个频点，互不干扰） 接收灵敏度： 10µV 动态范围： ≥110 dB MIC输入： -55 dB 600Ω （OdB=1V/Pa） 额定输出功率：2×25W （L声道 25W ，R声道 25W） （THD≤0.05%,f0=1KHz,RL=8Ω） 附件配置：领夹式或头戴式各1个，手持式无线话筒1个，鹅颈话筒1个，音箱1对。 | 1套 |
| 11 | 安装及线材 | 超五类网线，051无氧铜，30米足米每箱，性能超过TIA/EIA 568B和ISO超五类/D级标准。系统性能测试至200MHz。经独立机构ETL/SEMKO测试和认证。获UL认证。NEXT值超出超五类标，定制总进线需满足61个计算机、32台液压升降器和2个三相正3匹空调正常使用，所有机器组装成局域网的各种接头、线材、安装调试；公牛4位一体接线板，线长3.0M，10A、按照用户要求布线。 推荐品牌：TCL/光明/正泰/公牛 | 1批 |

桌凳附图：

电脑桌凳：

4.三维立体眼镜

（1）电源按钮X1  LED显示灯X1  充电孔X1

（2）电池：充电式电池

（3）同步方式：DLP link

（4）充电方式：Micro-USB充电

（5）电池连续工作时间：高40hours

（6）配件：3D眼镜，USB线，擦镜布，便携袋，说明书

（7）重量：34.5g

5.存储服务器

塔式存储服务器

- ▲CPU:Intel 至强E5-2609V4/1.7GHz/20M及以上；

- 英特尔C610、最多支持2个PCIe 2.0和4个PCIe 3.0；

- ▲内存：8G内存及以上/DDR4 -2133MHz/最大扩展内存384G；

- 硬盘：2*2T H330 SAS硬盘/最大可配8块3.5英寸热插拔硬盘;

- DVDRW光驱/网络控制器Broadcom 5720双端口千兆网卡

- ▲显卡：Matrox G200（与iDRAC8集成）：与iDRAC8应用程序共享16 MB显存;

- 固定式冷插拔电源、功　率（W）450W.

6.机房一体化改造

（1）交换机2套：48端口100M非网管型、8端口100M非网管型各1台，100Base-TX：5类UTP 过滤和转发速率 ，
（2）配线架3套：24端口超5类非屏蔽配线架
高度1U
（3）成品跳线：非屏蔽超5类7英尺
（4）网线：非屏蔽超5类，超五类无氧铜八芯双绞网线
（5）机柜：前门钢化玻璃后门钣金门、600*600*1000，自带6插PTU
（6）电源线：2.5平方，红，蓝，双色，接线盒按座位布置
（7）地砖: 地面采用600*600地砖铺贴，地插（原有205机房地面统一改造）

（8）轻质隔墙：轻质砌块隔墙，两面一般抹灰，刷白，滚涂乳胶漆两遍。

7.虚拟仿真管理门禁系统

衢州学院3号实验楼2楼两端安装两个玻璃门封闭，设置门禁。

（1）ACM68系列门禁主控制器

采用世界著名的主控芯片，配合尖端的CPLD技术而设计,功能强，可靠性高,抗雷击、抗静电，可承受300W的过流过压保护，故障排除后自动恢复；拥有自动升级能力。有单门、2门、4门控制器可供选择。68系列控制器可用于门禁、考勤、巡更等子系统。

其他功能：

- 支持Wiegand 26Bit  Wiegand 32Bit  Wiegand40Bit、ABA（第二轨道）生物识别技术、指纹识别技术等格式的读卡器，兼容性强，对后期工程的设备的选型不会起到限制作用。

- 采用可靠的防雷安全模块，可抗击上万伏冲击雷电，220V市电直接接入8小时不损坏端口，一般的强电冲击可自动恢复。

- 每个门禁控制器支持30000持卡人，如有特殊需要，可扩展至80000持卡人。完全满足人群集中区对卡及系统容量的需求。

- 具有多种系统板状态监测和自检功能：外部电源掉电、数据资料出错、网络异常及系统复位等。一旦出现上述情况之一，立即产生报警信号。

技术参数：

工作电源：5VDC/500mA，12VDC/3A

输入参数：干节点开关输入0-5V ，电流<0.3A

输出负载参数：12VDC ，工作电流3A

工作环境：温度：-25℃--80℃，湿度0-90%

RJ45读感器接口：12VDC，电流150mA

连续工作时间：10万小时

数据掉电保持时间超过150天

输入和输出：

ACM6840的输入与输出：

4组标准RJ45读卡器输入端口；

4组标准门状态输入端子；

4组出门请求按钮输入端子；

8组输出端子：4组门锁控制输出，4组扩展输出。

ACM6820的输入与输出：

2组标准RJ45读卡器输入端口；

2组标准门状态输入端子；

2组出门请求按钮输入端子；

4组辅助输入端子；

8组输出端子：2组门锁控制输出，6组扩展输出。

ACM6810的输入与输出：

1组标准RJ45读卡器输入端口；

1组标准门状态输入端子；

1组出门请求按钮输入端子；

2组辅助输入端子；

4组输出端子：1组门锁控制输出，3组扩展输出。

- （2）MRX510读卡器

MRX510读卡器是采用MIFARE技术设计开发的产品，根据MIFARE国际标准，卡与读写器之间在读写之前三次相互认证并加密，卡与读写器之间的数据全部加密以防止信号截取，每个扇区有自己的一组密钥，每张卡在全球有唯一的32位序列号。Mifare 技术是全世界最通行的IC智能卡技术，可与不同的Mifare 卡系统进行整合。

功能及特性：

符合ISO 14443 Type A 标准；

8K 位资料储存量，安全性更高的管理系统，破解难度极高；

全世界最普遍采用的非接式IC卡技术，轻松地与其它现有利用Mifare 卡片作为大众运输系统进行整合。

可扩展至其它应用，实现一卡多用功能，例如会员积分计划，电子钱包功能。

通用的伟根接口非接触式IC卡读卡器;

具弹性的技术支持：科松公司可针对不同规格的控制器作出程序更改，达到与不同控制器间完善的整合效果；

主要参数：

读写距离5-7cm

提供Wiegand26Bit,Wiegand34Bit输出格式，可与其它厂商控制器连接使用

工作频率：13.56MHZ

数据传输率：9600 bps，2400 bps，1200 bps

访问射频速率：106K bit/s

安全性：三次相互认证并加密

完善的防冲突机制

读写时间：≤3ms/Byte

Mifare ONE CPU卡容量：8K bit

卡的寿命：10年或100，000次写入

技术指标:

外形尺寸：85 mm ×85mm×19mm

工作电压：DC6～13V

工作电流：50mA

温度范围：-25℃～+70℃

湿度范围：10%～90%

重量：120g

- （3）电锁

电锁主要类型：

主要参数：

1）ML200 S L D 型电插锁

主要参数：

| 标准电压 | 12V/DC有颠倒极性保护 | 标准尺寸 | 主体：200㎜长×34㎜宽×42㎜深 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动电流 | 0.9A |  | 面板：200㎜长×34㎜宽×3㎜厚 |
| 等待电流 | 0.3A可持续工作 |  | 遮盖板：210㎜长×42㎜宽×0.8㎜厚 |
| 自动回锁 | 0-5秒 | 锁舌 | 直径15.5mm（不锈钢锁舌长16mm） |
| 安全类型 | 通电上锁，断电开锁 | 重量 | 0.9KG |
| 其它 | 带门、锁的状态信号反馈 |  |  |

（三）虚拟现实VR实验中心

1.VR智慧实训系统

1.1  85寸触控一体机       数量1台

（1）内置音箱（2×15W立体环绕声）；

（2）触摸有效识别：≥5毫米（可支持2点/4点/6点触摸,单点/2点/3点书写）；书写屏表面硬度：物理钢化莫氏7级防爆。

- 接口：VGA×2，HDMI，USB×6，网络接口，音频输出，AV输入/输出，S-Video，YPbPr（绿蓝红），PC-AUDIO输入，HDMI×2，RS232；

- 操作系统Windows 7，Windows Vista，Windows XP，Android

- 屏幕参数：分辨率插值分辨率：32768x32768；显示分辨率：1920x1080

- 对比度5000:1；响应时间4ms；可视角度178/178°；背光灯寿命50000小时；触摸寿命80000小时以上；

- 电源性能100-240V交流，50/60Hz；消耗功率待机:＜0.5W；

- PC系统；超薄插拔式Intel Core系列模块化电脑 ；CPU：Intel Core 标配I3/集成Intel (R) HD Graphics Family显卡 /集成高清晰立体音效声卡/集成10/100/1000M自适应网卡/集成802.11a/b/g/n/内存：DDR3 标配2G /硬盘：标配320G SATA;

- 电视系统：TV制式：PAL/SECAM/NTSC ；频道存储：100；

1.2  VR互动座椅

（1）显示屏TFT-LCD显示屏

（2）镜片双非球面高透光学镜片

（3）2k高清屏幕

（4）显示尺寸5.5英寸

（5）刷新率影像显示刷新率：60Hz

（6）头部跟踪刷新率：1000Hz

（7）功能特点：传感器Gyroscpe，Aceleromter，Magnetometer；1000Hz

（8）接口：HDMI，USB接口

（9）其它规格：外形设计颜色：外星银，铂金；产品尺寸192.5*88*80mm；产品重量246g；

蛋椅：产品质量；设备重量：250kg；额定称重：300kg

（10）传动：曲柄；外观尺寸；尺寸大小：1.87*0.9*1.91m；占地空间：3.0*2.0*2.7

（11）电源：电压：AC220v   380V；功率：3KW；

（12）动作幅度；前倾斜角度：13°

（13）后倾斜角度：17°；左右倾斜角度：12°；；前后倾斜速度：25°/秒；左右倾斜速度：25°/秒

（14）电脑：主板芯片组：Intel HM87

（15）处理器：CPU型号： Intel 酷睿i7 4980HQ；核心数：四核心/八线程

（16）显卡：显卡类型：双显卡（发烧级独立显卡+集成显卡）；显卡芯片：Nvida GeForce GTX 980M + Intel GMA HD 4600；显存容量：8GB

（17）I/O接口：数据接口：6*USB3.0

（18）其他：音响、配件等等。

1.3  VR台显电脑 1台

- CPU:Intel处理器I7-6700及以上。

- 主板:Intel 170芯片组及以上，8个 USB2.0,其中3.0不少于6个。

- 内存:≥8G DDR4 2133HZ以上,四插槽，最大可扩展到64G。

- 硬盘：500G SATA，7200转，支持Raid 1。

- 显卡:4G显卡，可支持三屏显示。

- 显示器:≥21.5寸英寸液晶显示器,宽屏。

- 机箱:≥20L标准塔式机箱，内置扬声器，主板集成并口。

- 电源：额定功率300W及以上，主动式PFC标准能效电源，防雷；

- 原厂售后服务：签订合同时提供原厂商服务承诺函，3年整机硬件保   修，第二自然日上门，7×24电话报修支持。

还原卡要求：能变量传送。

1.4 VR设备

1.4.1头戴显示器HMD

（1）显示特性：分辨率：1920*1080 (单屏960*1080)1.13：1；显示屏尺寸：5.7寸；显示屏技术：AMOLED；视角：H：90°；Pixels Per Inch（PPI）：441；总像素：1，036，800*2；视场：100%。

（2）处理效率：延迟：<20ms；屏幕刷新率：75Hz， 72Hz， 60Hz；I/O接口：HDMI 1.4b（输入），IR Camera Sync Jack，DVI，USB 2.0（电源）；头部追踪：有；位置追踪：有； 传感器：陀螺仪、加速器、磁力计；传感器数据刷新率：1000Hz

1.4.2手势识别模组

（1）成像原理：图像识别，无需手套，TOF算法3D成像

（2）硬件参数：采样帧率> 30fps；操作角度：水平62°，垂直 45°；操作距离：20~50cm ；分辨率：224×171（38）px；深度分辨率：<= 1% of distance (0.5 –4m @ 5fps)<=2% of distance (0.1 –1m @ 45fps)不受自然光影响 (850nm红外线)；模组接口：USB2.0/USB3.0

1.4.3动作捕捉模组

（1）惯性传感器+光学定位节点(四肢×4+头盔+背包)

（2）硬件参数：动态范围：360°；加速度测量范围：±16g；角速度测量范围：±2000°/s；数据输出帧率：80fps；延迟：10ms；使用频段：2.4GHz

传感器: 加速度计、陀螺仪、磁力计

1.4.4室内定位

（1）定位技术:激光定位

（2）硬件参数：定位精度: 毫米级别数据刷新帧率：80Hz；单基站识别角度: 90°×90°（单向全覆盖）；单基站识别范围：5×5m（可无限扩展）；功率：8w；电源输出：12V DC

1.4.5数据运算单元

（1）主板芯片组：Intel HM87

（2）处理器：CPU型号： Intel 酷睿i7 4980HQ；核心数：四核心/八线程

（3）显卡：显卡类型：双显卡（发烧级独立显卡+集成显卡）；显卡芯片：Nvida GeForce GTX 980M + Intel GMA HD 4600；显存容量：8GB

（4）I/O接口：数据接口：6*USB3.0；视频接口：VGA，HDMI

1.4.6模特道具支架

（1）材质：玻璃钢，棉麻，钢脚镀锌支架，带轮，手柄木质

如图：

1.5 电动巨型窗帘

（1）超大扭矩可达2.0N,水平拉力达20KG,负重能力可达80KG

（2）电子形成定位，调试简单

（3）无线遥控，操作灵活

（4）采用AVR工业级高性能中央处理器，控制板工作温度范围-40°~+85°

（5）最小直角弧形轨半径R0.5m

（6）适用于C型轨道系统

（7）布料：特厚金丝绒布料

（8）尺寸：可定制

（9）颜色：可选

如图：

2.VR建筑认知实训系统

2.1 VR互动认知学习平台（房屋构造+结构构造+工艺+文明工地）

（1）系统须通过软硬结合学生在实训前佩戴头盔、电子背包等辅助传感设备，登录系统。

（2）系统中学生可通过视觉、听觉、触觉等多种传感通道在虚拟工地中进行三维交互；系统可对学生的位置进行定位，学生可通过实地行走，感觉到在虚拟场景中的位移，并且能识别学生的一系列动作；学生在互动学习中可看到自己的脚部和手部。

（3）系统须包含建筑工程安全管理课程中的10大模块，分别为：安全帽、安全带、安全网管理模块；洞口、临边安全管理模块；基坑支护安全管理模块；施工用电安全管理模块；脚手架安全管理模块；施工机具安全管理模块；垂直运输安全管理模块；钢筋工程安全管理模块；模板工程安全管理模块；混凝土工程安全管理模块。

（4）系统中安全模块须分别对应不同的学习场景，在每个场景中学生均可进行互动学习。

系统中互动过程中，须配有语音、讲解动画、事故动画、卡通人物知识讲解等多种呈现方式，以“多感知性”进行立体化知识传递。

（5）学习过程中，须具备可选择不同的安全措施去解决不同的安全隐患的功能，安全隐患解除后场景会发生相应变化，并且在一个学习场景中，会设置多种安全隐患供学生体验学习；

（6）在采取安全措施时，须具备用手做出真实的抓取动作，去选择不同的措施物品，并且系统会对学生选择的物品进行正确性判断，并通过语音告知学生，真正做到超强沉浸交互体验，提升学生在系统中的存在感。

（7）针对不同的学习场景，系统须匹配多个安全知识点，使学生自主进行位置选择，系统自动触发不同知识点的呈现，让学生在虚拟工地中随时随地的能学到安全知识。

（8）系统须具备安全隐患可导致安全事故的触发功能，学生在系统中可“亲身”体验到多种安全事故，并且“亲身体验”了解事故带来的后果，系统通过视觉的冲击，给学生强烈的安全警示作用。

（9）系统须设置多个快速位移点位，学生在学习过程中能快速找到与知识点、隐患点、事故点的匹配位置，提高学习效率。

3.VR建筑安全实训系统

3.1安全事故体验系统

（1）系统须通过软硬结合学生在实训前佩戴头盔、坐在蛋椅上进入系统。

（2）系统中学生以仿真的场景来模仿安全事故的发生全过程，将视觉、听觉、触觉和动感完美的融为一体，让学生真实的感受建筑工程安全事故中诸如坠落、震动、吹风、拍打、摇晃等效果，让学生“安全的”体验“不安全的”事故。

（3）系统须按照工程施工进度在合理的情况下发生不合理的安全事故，节点如下：

1）基础工程：土方开挖；桩基础；挡土墙/挡土桩/护壁、护坡；降水工程

2）主体工程	：脚手架工程；模板工程；钢筋工程

3）特种机械	：塔吊；施工电梯；物料提升机；泵车；移动式吊车

4）装饰装修工程：吊篮作业；高空作业；临边作业

5）特殊工种作业：电动工具作业；电气焊/切割作业；电工作业；油漆工作业

6）系统中安全模块须分别对应不同的学习场景，在每个场景中学生均可进行互动学习。

（4）系统中互动过程中，须配有语音、讲解动画、事故动画、卡通人物知识讲解等多种呈现方式，以“多感知性”进行立体化知识传递。

（5）系统以全景观看、故事情节为主，让学生沉浸于故事中，并由动画人物直接阐述知识点。

（四）虚拟仿真实验软件

虚拟仿真实验软件均由衢州学院实验室网络系统进入，实验室系统有实验预约功能，教师后台可进行编辑实验计划。

1.建筑结构构件受力性仿真实验模块                 数量  1套

（1）平台须具备评分功能，即根据学生实训情况进行统计并且进行分析，最终根据用时、实训完成度、历史得分等对不同学生进行自动打分，并自动计算所在班级平均分。教师可随时查看不同用户所有节点的得分曲线图。

（2）平台须具备任务实训模式及任务书管理功能。

1）教师可随时发放任务，学生通过刷新任务书可接收老师发送的新任务书；

2）可随时查看所有任务书的详情，包括：实训名称、实训目的、实训内容、实训要求和成果提交等；

3）可随时查看所有未完成的任务书情况，包括任务基本信息、发送时间、完成进度、最终提交期限等；

4)可随时查看所有已完成历史任务情况；

5)须具备通过选择进入某一任务书，开始实训的功能；

6)须具备查看对应任务书的实训报告的功能；

7）须具备可以对任务书、实训报告、成绩单导出打印的功能。

（3）平台内容包括结构构件受力分析;即：对某结构物进行具体的分析，对结构物中的各种构件（如受弯构件、受压构件、受拉构件、预应力构件等一系列构件）进行受力分析，并分析力学模型中所受外力的类型；对结构物中的各种构件进行变形分析及计算；对结构物中的各种构件进行破坏分析。对结构物中的各种构件进行承载力分析、及承载力计算等。并注明其中的术语符号及相应力学指标及相应的设计规范。

（4）4D微课可添加本地资源辅助教师教学。

（5）模型可进行360度自由旋转并可放大缩小。

（6）可对关键词进行解析。

2.建筑结构受力性能仿真实验模块                    数量1套

（1）平台须具备评分功能，即根据学生实训情况进行统计并且进行分析，最终根据用时、实训完成度、历史得分等对不同学生进行自动打分，并自动计算所在班级平均分。教师可随时查看不同用户所有节点的得分曲线图。

（2）平台须具备任务实训模式及任务书管理功能。

1）教师可随时发放任务，学生通过刷新任务书可接收老师发送的新任务书；

2）可随时查看所有任务书的详情，包括：实训名称、实训目的、实训内容、实训要求和成果提交等；

3）可随时查看所有未完成的任务书情况，包括任务基本信息、发送时间、完成进度、最终提交期限等；

4)可随时查看所有已完成历史任务情况；

5)须具备通过选择进入某一任务书，开始实训的功能；

6)须具备查看对应任务书的实训报告的功能；

7）须具备可以对任务书、实训报告、成绩单导出打印的功能。

（3）平台内容包括建筑结构受力性能分析;即：对某结构进行不同阶段受力分析，初始受力阶段、工作阶段和破坏阶段受力分析及结构中各构件的模型受力变化状态，可观察对比各阶段三维模型变化。并注明其中的术语符号及相应力学指标及相应的设计规范。

（4）4D微课可添加本地资源辅助教师教学。

（5）模型可进行360度自由旋转并可放大缩小。

（6）可对关键词进行解析。

3.施工组织仿真实验模块                   数量1套

（1）系统须包含软件服务器和软件学生端两部分组成。

（2）学生端须以一个实际工程为案例进行设计，可模拟实际施工组织管理的全过程；

（3）软件仿真模拟全项目的施工组织现场，共包含施工组织方案中主要阶段的施工平面图的布置方案模拟。

（4）可针对整个工程项目进行建筑信息模型的全过程展示以及整体三维模型的展示。

（5）系统仿真模拟施工总进度计划、资源需要量的调配和使用。

（6）结合实际工程案例的施工方案入手，模拟案例相关专项施工方法和工艺要求。

（7）系统着重讲解项目质量管理过程中的关键点，让学生理解掌握质量管理的组织机构和岗位职责。

（8）系统可综合模拟项目进度、质量、安全、环境、成本五大方面，并体现各方面的关联和影响因素。

（9）系统具有返回键，可直接返回主菜单。并且有360度旋转、放大、缩小查看施工过程，即使在施工过程交互时也可进行动态交互。

（10）系统场景须包含施工管理过程中相关单位，如业主、设计院、监理公司、混凝土搅拌站、材料供应商、机械租赁商、劳务分包公司等；

（11）学生端须具有学生注册功能、登陆功能、案例训练、选择存档功能，具有单机训练和联机训练两种模式；具有天气系统、日期系统、同班同组通讯系统；

4.施工技术与工艺仿真实验模块                      数量1套

（1）拟建工程须以一套正式出版的工程案例图纸为本系统的设计图纸，按照地基与基础施工、主体结构施工、二次结构及装饰装修施工分阶段及拓展性工艺、钢结构工艺进行学习、训练、考核，除此之外还应有自由练习模式和任务实训模式；施工工艺须覆盖施工现场常用规范、标准、图集。

（2）实训过程中须可查看学生的人员信息：姓名、学号，班级，以及目前所选的工种。

（3）实训前模拟施工技术交底环节，须首先对学生进行知识传递，包括：资源准备、作业条件、流程步骤、质量验收标准、成品保护；

（4）资源准备须包括该工艺用到的工种、工具、材料、机械；

（5）须能够展示该工艺施工前的具体作业条件要求、质量验收标准、成品保护，同时可对重点的施工术语以文字、图片或视频的形式进行解读。

（6）须具备通过文字、图片或视频的形式对知识节点及其流程步骤进行详细的操作说明。

（7）学生对技术交底学习完毕后，系统须模拟真实的签名环节，之后方可进入工艺实训操作。

（8）任务子阶段须以排序的形式对学生掌握工艺的流程步骤进行考核。

（9）模拟施工工艺过程中，须有资料包，用于对工艺中所用到的各种规范、图集、规程、图纸进行整理集锦，能够让学生快速找到相应施工范规标准。

（10）模拟施工过程中，必须配有该工艺涉及到的生产事故动画，并且只有在学生回答问题或操作错误的情况下随机发生事故；

（11）实训过程须配备详细的工具包，须包含子任务中所需的工具、材料、机械，通过图片、动画对操作\使用过程进行说明；

（12）施工工艺互动过程中，须将知识考核融入到施工工艺的过程操作中；在重难点工艺流程中必须能够显示相应规范的出处来源；

（13）根据不同的工艺流程，学生可同时选择多种材料或者机械、工具进行模拟操作，不同工艺的完成，案例工程三维场景随着施工步骤完成的状态的变化，最终还原案例工程的施工过程；

（14）每个施工工艺交互须具有如下功能：工种考核、事故动画三维场景全过程动态呈现、有动画提示并且有介绍的工具背包、4D微课视频、施工现场常用规范参考、规程参考、工艺流程展示可随意跳转、动画回放、语音文字引导、过程考核、系统考核。

（15）须具备根据课程需要自由设定考核节点，通过任务书形式发送给学生，学生做完之后可以生成实训报告，可供教师整理并且进行整本归档。

（16）须具有针对施工过程中的具体步骤、部位进行选择性考核的功能；

（17）施工过程中涉及到的规范标准须在工艺模拟施工过程中进行考核，考核结果影响学生的最终得分；

（18）考核完毕后，系统须提供详细的成绩评测，包括：流程得分、工种得分、材料得分、工具得分、机械得分、题目得分、时间得分、位置考核得分。

（19）全过程解析系统，分步骤解析工种、工具、机械、材料、题目等，完整导出节点内容报告和整个任务书的实训报告。

（20）施工工艺须包含：

1)地基与基础施工阶段包括不少于13个施工工艺，包括：承台基础施工、人工挖孔桩施工、土钉支护施工、钻孔灌注桩施工、独立柱基础施工等。

2)主体结构施工阶段包括不少于19个施工工艺，包括：柱钢筋绑扎施工、梁钢筋绑扎施工、剪力墙钢筋绑扎施工、后张法施工、屋面防水施工、金属钢板防水施工、柔性防水保温屋面施工等。

3)二次结构及装饰装修施工阶段包括不少于18个施工工艺，包括：塑钢窗安装施工、幕墙干挂石材工艺、轻钢龙骨吊顶工艺、顶棚抹灰工艺、轻钢龙骨隔断施工等。

4)钢结构施工包括不少于8个施工工艺，包括：钢柱安装施工、夹层屋顶钢结构施工、女儿墙施工、外墙面板施工等。

5.建筑工程测量仿真实验模块                         数量1套

（1）拟建工程须以一套正式出版的工程案例图纸为本系统的设计图纸，按照地基与基础施工、主体结构施工、二次结构及装饰装修施工分阶段进行测量学习、训练、考核，除此之外还应有自由练习模式和任务实训模式；施工工艺须覆盖施工现场常用规范、标准、图集。

（2）实训过程中须可查看学生的人员信息：姓名、学号，班级，以及目前所选的工种。

（3）实训前模拟测量技术交底环节，须首先对学生进行知识传递，包括：资源准备、作业条件、流程步骤、质量验收标准、成品保护；

（4）资源准备须包括该工艺用到的工种、工具、材料、机械；

（5）须能够展示该测量工艺前的具体作业条件要求、质量验收标准、成品保护，同时可对重点的施工术语以文字、图片或视频的形式进行解读。

（6）须具备通过文字、图片或视频的形式对知识节点及其流程步骤进行详细的操作说明。

（7）学生对技术交底学习完毕后，系统须模拟真实的签名环节，之后方可进入工艺实训操作。

（8）任务子阶段须以排序的形式对学生掌握工艺的流程步骤进行考核。

（9）模拟测量工艺过程中，须有资料包，用于对工艺中所用到的各种规范、图集、规程、图纸进行整理集锦，能够让学生快速找到相应施工范规标准。

（10）模拟测量过程中，必须配有该工艺涉及到的生产事故动画库，并且只有在学生回答问题或操作错误的情况下随机发生事故；

（11）实训过程须配备详细的工具包，须包含子任务中所需的工具、材料、机械，通过图片、动画对操作\使用过程进行说明；

（12）测量工艺互动过程中，须将知识考核融入到测量工艺的过程操作中；在重难点工艺流程中必须能够显示相应规范的出处来源；

（13）根据不同的工艺流程，学生可同时选择多种材料或者机械、工具进行模拟操作，不同工艺的完成，案例工程三维场景随着施工步骤完成的状态的变化，最终还原案例工程的施工过程；

（14）每个测量工艺交互须具有如下功能：工种考核、事故动画三维场景全过程动态呈现、有动画提示并且有介绍的工具背包、4D微课视频、施工现场常用规范参考、规程参考、工艺流程展示可随意跳转、动画回放、语音文字引导、过程考核、系统考核。

（15）须具备根据课程需要自由设定考核节点，通过任务书形式发送给学生，学生做完之后可以生成实训报告，可供教师整理并且进行整本归档。

（16）须具有针对测量过程中的具体步骤、部位进行选择性考核的功能；

（17）测量过程中涉及到的规范标准须在工艺模拟施工过程中进行考核，考核结果影响学生的最终得分；

（18）考核完毕后，系统须提供详细的成绩评测，包括：流程得分、工种得分、材料得分、工具得分、机械得分、题目得分、时间得分、位置考核得分。

（19）全过程解析系统，分步骤解析工种、工具、机械、材料、题目等，完整导出节点内容报告和整个任务书的实训报告。

（20）测量仿真知识点包括：DZS3水准仪的使用方法、激光电子经纬仪使用方法、建筑物定位放线、基坑开挖测量放线、垫层测量放线、砖胎膜测量放线、基础测量放线、首层测量放线、主体测量放线、填充墙、门窗洞口测量放线、基坑标高控制、基础垫层标高控制、基础标高控制、主体标高控制

（21）部分知识点流程举例：

1)基坑开挖测量放线：现场清理→钢尺量距→测设轴线→边线测设→边坡线测设→钉入标记→挂线撒灰等步骤（含建筑物定位放线工序名称、工艺流程、操作描述、技术标准、检验方法、使用工具、《工程测量规范》（GB50026-2007）《建筑地基基础施工质量验收规范》、参考图片、工具设备等项目）件操作过程有3项知识点问答

2)首层测量放线：楼板清理→轴线测设→复测→钢尺量距→剪力墙、梁控制线和边线的测设→柱子控制线和边线的测设→集水坑边线的测设等内容，含6项知识点问答（定位放线过程工序名称、工艺流程、操作描述、技术标准、检验方法、《工程测量规范》（GB50026-2007）、参考图片、工具设备等项目）

（22）全面的施工准备文档，了解现场准备材料要求以及主要机具等详细的知识。

（23）须包含根据工艺精心合理制作的考核题目，用户可用来检验自己的学习成果。系统会给出用时，得分，正确率等详细数据可供参考

（24）考核中除了可以看到详细的数据之外，系统还须会针对用户的回答，进行错题分析。

（25）开标现场根据以上内容演示。

6.施工质量安全管理仿真实验模块                     数量1套

（1）拟建工程必须以一套正式出版的工程案例图纸为本系统的设计图纸。

（2）安全文明施工工地须以《JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准》为依托做出标准化安全文明施工工地，并结合如：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ_130-2011）等12本规范做详细介绍。

（3）系统须具备自主选择进入3D场景漫游进行4D微课学习、展板查看、知识点考核的功能，并且支持多人同时在线，彼此可以看到姓名、漫游状态以及对方得分等级信息，支持在线人员之间进行及时通讯，同时配备充足的题库‘’31个语音详解等。

（4）进入软件中可以学习4D微课，学习完成后，可进行趣味答题考核，考核结果影响学生的得分与积分，增加学生学习的趣味性；

（5）系统须包含七大模块：

1)文明施工（材料管理、封闭管理、社区服务、生活设施、施工场地、现场办公与住宿、现场防火、现场围挡、综合治理）；

2)扣件式钢管脚手架；

3)碗扣式钢管脚手架；

4)物料提升机（安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用、基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置）；

5)塔式起重机（载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、与钢丝绳、多塔作业、附着）；

6)施工用电（接地与接零保护、配电箱与开关箱、现场照明）；

7)施工机具。

7.工程项目管理仿真实验模块

7.1手工算量仿真系统                            数量1套

（1）登录后主界面显示个人信息栏，个人信息栏包括姓名、头像、总得分（代表准确率的声望）；

（2）主界面包含小地图、知识点列表、帮助、返回等功能键，小地图包含算量所有知识点的场景位置、回到出生点、放大缩小等。知识点列表中包含此阶段下的知识点，单击知识点可以直接到达学习的知识点附近，节省漫游时间，提高学习效率。帮助的内容包含了任务目标、计分规则、操作说明等。

（3）软件包括钢筋算量和土建算量两部分。

（4）实训系统以真实建筑案例为学习案例，按照地基与基础施工、主体结构施工、二次结构及装饰装修施工分阶段进行学习、训练、考核，近40个知识点的4D微课、自主测评、实例演练。

（5）每完成一个知识点，相应的得分实时反馈到平台，形成一个排名。

（6） 实例演练过程中可随时对计算知识点模型进行三维互动查看。

（7）计算过程中关键参数在模型中的位置对应关系，通过三维互动进行对应查看。

（8）实训模块中可对建筑进行 360 度旋转、平移、放大缩小。

（9） 计算过程中要求可随时查看对应的2013新清单规则，以及案例图纸，图纸颜色区分重点。

（10）计算结果提交之后须具备正确答案查看并针对计算过程进行详细的讲解的功能。

（11）具备教师授课系统，通过教师端，专业教师可根据课程内容选择知识点进行讲课。

（12）点击开始答题按钮进行答题，答题框中可查看所答题目、选项、题号；未提交之前，支持上一题下一题切换修改答案。

（13）答题计算中提供详细的计算过程，输入数值即可，引导式学习。

（14）支持老师自己自主创建任务书，进行考核。

（15）知识点算量在提交计算答案后，实时判断，给出得分及用时，且配有重难点知识点讲解，辅助老师讲解及学生理解。

（16）完善的成绩分析，学生考核完成后，实训报告实时显出，成绩分析一目了然。

（17）教师端依据GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》按章节知识点的形式划分，共计近40个知识点4D微课讲解、近70个例题3D互动讲解。

（18）场景式漫游学习，增强学生的学习兴趣。

（19）老师可在后台查看每位学生的答题详情、总得分等。

（20）手工算量知识点须包含：土方工程，土方运输与回填，基础，砌块砌体，现浇混凝土基础，现浇混凝土柱， 现浇混凝土梁，现浇混凝土板， 现浇混凝土楼梯，现浇混凝土其它构件，钢筋工程，模板工程，整体面层，块料面层，脚踢线，台阶装饰，墙面装饰，保温，屋面防水，墙面抹灰，天棚吊顶，另加30个考核节点提升学生能力。

（21）开标现场根据以上内容演示。

7.2岗位综合实训实验模块                           数量1套

（1）系统须包含软件服务器和软件学生端两部分组成。

（2）▲学生端须以一个实际工程为案例进行设计，可模拟实际施工流程和情境再现，且具有施工过程模拟以及工程量核算功能；

（3）软件具有测量放线、基础工程、主体工程、防水工程、脚手架工程、砌筑工程等功能模块。

（4）具有技术交底场景展示和语音展示、图纸会审等施工准备功能。

（5）可针对整个工程项目进行建筑信息模型的全过程展示以及整体三维模型的展示。

（6）针对分部分项工程，具有技术交底、工程派工、安全教育、资料制作、工程派工等工作过程的模拟，且在过程中有相应的学习资料提供。

（7）在施工过程中，对于施工机具和材料可进行分类学习，且对机具有相应的功能介绍。

（8）在施工模拟过程中，系统呈现一个逼真的施工场景，操作者可通过一系列的功能菜单实现动态交互。

（9）对于施工工序，操作者可通过界面某功能点开查看，施工工序以逐条拉链式排列，且可实现对已完成和未完成工序的查看功能。

（10）系统针对不同学校的硬件设施的配置不同，设置相应的功能实现对模拟画质的不同级别的调节；

（11）系统具有教学激励、等级划分等趣味性元素，提高学生学习兴趣。

（12）系统针对二维静止的平面图集可实现三维动态的立体模型展示。并且可针对图集中的重点、难点、规范说明等教学信息实现三维互动的学习查看，针对三维模型可有360查看、关键值标注等功能。

（13）在工艺实训过程中，系统会给出多种关联性机具供学生选择，对于每种机具提供浮窗式文字介绍，施工过程中穿插三维动画展示，且有细部节点详细展示，对知识点有详尽的解释和人性化的语音提示，以及施工目的的讲解。

（14）考核模式下针对教学重点增加多种考试方式，如机具考核、无文字提示考核、时间考核、题目考核等，系统自动判断考核结果正确性，后台计算并统计成绩。

（15）系统在讲解知识点时具有暂停功能，暂停后老师可对相关的重难点进行讲解，并且有画笔功能供老师对重难点进行圈点备注。

（16）系统具有返回键，可直接返回主菜单。并且有360度旋转、放大、缩小查看施工过程，即使在施工过程交互时也可进行动态交互。

（17）系统场景须包含施工管理过程中相关单位，如业主、设计院、监理公司、混凝土搅拌站、材料供应商、机械租赁商、劳务分包公司等；

（18）学生端须具有学生注册功能、登陆功能、案例训练、选择存档功能，具有单机训练和联机训练两种模式；具有天气系统、日期系统、同班同组通讯系统；

（19）系统须具备五大员角色模拟，具体为施工员、资料员、质量安全员、预算员。

（20）施工过程模拟学习过程中，可以模拟真实施工现场的日照功能。施工工作岗位50个以上工作行为，包括临设搭建、劳务/材料申请进场、材料送检取样、工程派工、制作资料、资料报审、组织会议、技术交底、劳务/机械结算、甲方报量、申请贷款/还款、检验批质量验收、隐蔽工程验收、竣工资料组卷、工作沟通等功能；

（21）学生端须具有任务系统，上下级任务须具备连贯逻辑关系，执行任务中可查看资源的数量情况，须包含：预定数量、在场数量、派工数量、闲置数量、未送检材料数量等； 执行任务中须制作施工资料，进入资料袋，可随时查看，可交换资料，可通过学习得到知识点数；

（22）▲系统须包含施工准备阶段30个以上训练任务，包括：新人报到、熟悉项目组织机构、劳务班组进场、施工队伍教育、熟悉现场管理制度、领取工程资料、技术方案报审、自然条件的调查分析、技术经济条件的调查、图纸内审、参加图纸会审暨设计交底会议、编制施工图预算、现场桩位交接、标定整平范围、测放方格网、施工现场场地平整等

（23）系统须包含施工主体结构施工阶段的70个以上训练任务，包括基坑开挖、土方开挖分项工程验收、地基钎探、地基验槽、有支护土方子分部工程验收、地基钎探、地基验槽、地基处理、灰土地基分项工程验收、地基处理子分部工程验收、分项工程验收-土方开挖、子分部工程验收-地基处理、①段基础底板钢筋绑扎、基础钢筋检验批及分项工程验收、②段基础梁、后浇带模板支设、①段筏板、基础梁模板拆除、子分部工程验收--地下防水、地基与基础分部工程验收、基础模板分项工程验收、-1层②段柱墙钢筋绑扎、外脚手架拆除等；

（24）系统须包含竣工验收阶段的8个以上训练任务，包括：制作提交工程竣工报告、与监理单位确认工程质量、与勘察设计单位确认工程质量、确认市政、规划、公安、环保部门的验收资料、缴交工程质量安全监督费、竣工资料组卷、参加现场验收竣工会议、参加工程竣工庆功会；

（25）系统须从施工的进度、成本、质量三个方面的量化评价，并且影响岗位工作结果进行量化的评价；

（26）开标现场根据以上内容演示。

8.现代建筑结构构造仿真实验模块                    数量   1套

（1）知识点须涵盖民用建筑的7个单元共计136个知识点，在系统中学生可以自主选择进入3D构造展馆，进行4D微课学习、展板查看、知识点考核。

（2）展馆中可以学习展厅内的构造形式、知识展板及4D微课，学习完成后，须进行趣味性答题考核，考核结果影响学生的得分与积分，增加学生学习的趣味性；

（3）系统分为7个子展厅：

地基与地下室展厅内须包含26个以上的知识内容，包括：基础的作用及其与地基的关系、相邻基础对基础深埋的影响、地下室的分类、地下室的组成、地下室的防潮及防潮做法、地下室防水等级、卷材防水、混凝土构件自防水、涂料防水等；

（4）墙体展厅内须包含22个以上的知识内容，包括：墙体的类型、墙体的承重方式、墙体的砌筑与厚度、墙体防潮、勒脚、散水、明沟、窗台、过梁、门垛和壁柱、圈梁等；

（5）楼梯与电梯展厅内须包含23个以上的知识内容，包括：楼梯的类型与形式、楼梯的组成、楼梯的坡度、楼梯踏步尺寸、梯段尺寸、平台尺寸、梯井、楼梯扶手尺寸、楼梯净空高度、楼梯设计、板式楼梯、梁式楼梯、梁承式等；

（6）楼地层展厅内须包含18个以上的知识内容，包括：梯层的作用、楼地层构造层及设计要求、楼板类型、现浇钢筋混凝土楼板概述、平板式楼板、梁板式楼板、无梁楼板等；

（7）屋顶展厅内须包含23个以上的知识内容，包括：屋顶的组成、屋顶的形式、排水坡度的选择与形成、排水方式、屋面排水组织设计、平屋顶柔性防水材料种类、平屋顶柔性防水构造基本构造、泛水构造等；

（8）门和窗展厅内须包含14个以上的知识内容，包括：门的分类及特点、平开木门的尺度与组成、窗框与墙的关系、窗扇的组成及形式、铝合金门窗的构造等；

（9）变形缝展厅内须包含10个以上的知识内容，包括：变形缝的形式、伸缩缝、沉降缝、防震缝等。

9.古建筑构造与建造过程仿真实验模块                 数量   1套

（1）虚拟真实的构造展厅，进行情景体验式的构造学习，并且可针对不同展厅中的构造三维模型零距离漫游观看。

（2）开标现场根据以上内容演示。

构造知识点采用展板（含文字及图片）和4D微课的形式相结合进行构造学习、练习及考核；

（3）4D微课讲解过程中可随时暂停，放大、缩小或旋转三维模型进行细部查看。

（4）将一个4D微课的课程内容划分为若干个知识点并给予提示，形成整个4D微课课程内容的目录，在不同划分段落设有相对应知识内容的题目考核。

（5）小地图能够实现查看当前展厅所划分区域中包含的构造知识点名称；

（6）可通过在地图上查看当前角色所在展厅中的相对位置；

（7）可对小地图进行滚轮放大或缩小的查看；

（8）可实现第一人称视角和第三人称视角的切换。

（9）任务列表中可显示当前进入的展厅内所有的构造知识点名称，以及每个构造知识点任务完成情况，包括完成状态、得分、用时，系统实时记录用户数据信息。

（10）显示用户注册时的用户姓名信息；

（11）显示用户目前所有展厅学习、练习和考核后所得分数的总和，系统实时记录并更新用户总得分信息。

（12）以图片及文字的形式，展示该软件在平台上不同功能区的内容简介。

（13）展厅的划分按照古建筑基本组成部分划分，包含至少不少于30种构造节点的知识讲解。

10.MAGICAD 机电设备BIM平台                     数量1套

（1）可实现机电专业深化设计；能够实现机电模型参数校核及系统优化；

（2）进行二三维联动深化设计；基于AutoCAD平台借助项目管理功能可实现多dwg图纸关联计算与协同；

（3）有来自生产厂商的真实产品库，尺寸、参数详尽；

（4）能够进行专业化管道水利计算；

（5）可以进行多专业模型碰撞检测；

（6）有便捷的预留孔洞功能，实现建筑专业和机电专业配合；

（7）可以结合模型出三维剖面详图；

（8）可以自动创建准确的材料清单有利于改进成本控制、制定安装计划；

（9）可以实现管道支吊架的布置，并能够进行支吊架荷载校核计算，导出计算书；

（10）能够导出包含专业信息的BIM模型文件用于招投标阶段同公司的安装算量软件，实现一次建模多次利用；

（11）能够导出包含专业信息的IFC文件，用于和BIM模型平台其他专业模型的集成应用，实现一次建模多次利用；

（12）▲可支持双平台，适用于AutoCAD平台，也支持Autodesk Revit平台；

（13）软件具备著作权证书；

（14）开标现场根据以上内容演示。

（五）实验室改造

1.虚拟现实VR实验中心改造                       数量   1套

（1）地面使用原有地砖

（2）墙面在原有墙面剔槽埋入线管后，填平刮腻子然后做米灰色马来漆刀花做法

（3）顶棚修补原有灯孔，重新整体刷白，使用新型超薄LED灯板吸顶

（4）ＶＲ定位光塔和基站使用支架直接装在顶棚，安装位置附近需要有强电电源

如图：

2.构造实验中心改造                                数量   1套

（1）按梁的最低点位标高分界点，分界点以上的部分全部喷黑、分界线以下的墙面滚涂米灰色乳胶漆。

（2）使用新型超薄LED灯板吊装

（3）地面采用环氧树脂地坪工艺

（4）增加定制不锈钢材质/亚克力材质。数量为模型实际所含所有节点数量，尺寸根据节点名称字数调整，能够安全使用。

（5）增加显示器一个65寸。

（6）已有破损节点维修。

如图：

3.实体模型实验中心改造                                数量   1套

（1）厂房灯具采用新型ＬＥＤ厂房专用的吊灯

（2）全部钢梁钢柱重新刷漆

（3）地面处除实操区外，均采用水泥自流平工艺

（4）墙面走线尽量将线管或线槽安装在立柱旁边横向一定平直，达到隐藏、美观的目的。

如图：

第四章  合同主要条款

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之后的36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收分到货清点验收、系统终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

3.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.系统终验在系统集成初验合格后组织实施。系统终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.2017年12月30日前完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

本次采购为教学实验设备集中打包采购，项目中标后至2017年11月30日完成项目进度超过60%,支付项目60%进度款，在所有仪器设备、设施、改造到位、安装调试完毕正常运行并经使用部门验收合格后支付合同总额的35%，同时退还履约保证金。余下合同总额的5%款项作为质量保证金，五年后无质量及服务问题，一周内一次性付清。

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向衢州市人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府采购办公室(采控办)执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

单位地址：　　　　　　　　单位地址：

授权代表：　　　　　　　　法人代表：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会由7人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2.询标期间，投标人法人代表（或负责人）或授权委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1. 评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值去掉一个最高分一个最低分后的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示七个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：208万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 投标人 基本情况 10分 | 基本情况 | 根据包括注册资本、从业人员、资信情况等综合实力进行打分。 | 10分 |
| 技术方案 47分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得21分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-2.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-2.5分。本项最多得35分。 | 35分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 4分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 4分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2015年6月年来同类项目成功实施案例，并提供用户清单、联系方式和业绩证明，每提供一个项目合同得2分，最高得4分，无合同原件不得分。 | 4分 |
| 维护、培训及服务承诺 13分 | 质保期 | 质保期超过招标文件要求，每增加一年得2分，最多4分。 | 4分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 4分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 5分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 公证人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 公证人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由公证人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2017-22

项目名称：土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2017-22

项目名称：土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织 土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目（项目编号：衢院招2017-22）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目（项目编号：衢院招2017-22）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2017-22

项目名称：土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2017-22

项目名称：土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2017-22

项目名称：土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2017-22

项目名称：土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 制造厂商报价（市场价）折扣率 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2017-22

项目名称：土木工程虚拟仿真实验中心实验设备采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

投标人资格声明

1.基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2016年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2.最近两年的年度总营业额

年   份    总  额

2015年

2016年

3.最近两年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称      地   址    　 时  间  　 金额(人民币元)

4.投标人最近两年法律纠纷情况
时间     案由     涉及金额     目前办理情况

5.有关银行的名称和地址：

6.其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

全权代表签字：

全权代表的印刷字体姓名：

全权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：