衢州学院

中央空调维保和维修定点采购项目

（后勤管理处）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2018年12月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………16

第四章  合同主要条款……………………………………24

第五章  评标办法及开标程序……………………………30

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………32

第一章  招标公告

根据工作需要，现就衢州学院中央空调维保和维修定点采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2018-54

二、项目名称：中央空调维保和维修定点采购项目

三、项目概况

项目内容: 本项目分两个标段。第一标段确定中央空调维保单位1家，第二标段确定中央空调维修单位2家，第二标段采购种类及数量以学校实际需求为准,供应商需对学校中央空调维保和维修的类型品牌进行实地勘查。服务期限两年，合同一年一签，具体以合同起讫时间为准。服务满一年后，如供应商提供的产品质量和服务完全符合校方要求，且未出现违规违纪行为，由使用部门申请，经学校审批同意，再签约壹年。

- 四、投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类项目的维修或维保类企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2018年12月24日至2019年1月3日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件；报名时须提交以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2019年1月14日14:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、投标保证金

1.投标保证金：标段一投标保证金贰仟元整，标段二投标保证金伍仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付，不接受个人名义汇款，以到帐时间为准)，否则，将不接受其投标。

3. 投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。注明：“项目名称(标段)+投标保证金”

九、质疑和投诉

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn/）；

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）。

十二、其他事项

1.现场勘查时间：2019年1月3日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，联系人：范老师，联系电话：15306706277。

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

十三、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、后勤处负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。项目技术答疑联系人：范老师，电话：15306706277。

衢州学院采购工作办公室

2018年12月24日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括中央空调维保材料等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的维保、安装、调试、送货、退换货、售后以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲（2）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

▲（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

两个标段的投标文件均由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| ▲2.详细的技术服务内容及实施方案 |  | 2-3 |
| ▲3.技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-4 |
| 4.投标人同类项目实施情况一览表：2015年1月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍。 | 格式八 | 2-5 |
| 5.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-6 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

（1）标段一：中央空调维保定点采购项目

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1.投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2.开标一览表 | 格式五 | 3-3 |
| 3.《小微企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十 | 3-4 |

标段二：中央空调维修定点采购项目

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1.投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2.开标一览表 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3.材料清单及报价表（注明品牌型号及具体配置） | 格式六 | 3-4 |
| 4.《小微企业声明函》、《产品适用小微企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十 | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金，标段一投标保证金贰仟元整，标段二投标保证金伍仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2. 中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3. 未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2） 中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3） 中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4） 投标人相互串通投标的;

（5） 投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7） 出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1. 标段一、标段二的投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每个标段的每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 截止时间及地点见招标公告（招标文件第一章）；

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.投标人串通投标的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

15.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）算术错误将按以下方法更正:

1.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2. 招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4. 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、质量保证要求

（一）如发生所提供服务与投标时承诺的不符，采购人有权终止合同没收履约保证金，拒绝支付合同款，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 八、其他要求

服务时间：服务期限两年，合同一年一签，具体以合同起讫时间为准。服务满一年后，如供应商提供的产品质量和服务完全符合校方要求，且未出现违规违纪行为，由使用部门申请，经学校审批同意，再签约壹年。

（二）验收

使用部门按相关规定组织实施。

九、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：0570-8015042。

- 项目技术答疑联系人：范老师，电话：15306706277。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、中央空调维保定点项目（标段一）

（一）项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调维保服务 | 1 | 批 | 6万元/年 | 详见空调保养清单 |

本项目标段确定中央空调维保定点单位一家，服务期限两年，合同一年一签，具体以合同起讫时间为准。服务满一年后，如供应商提供的产品质量和服务完全符合校方要求，且未出现违规违纪行为，由使用部门申请，经学校审批同意，再签约壹年。

(二)项目内容及要求

1.保养范围

（1）室内机、室外机、系统及控制部分。

（2）设备范围以设备主电源配电箱空开下端连接端子为界。

（3）设备维保要有记录。

2.保养内容

（1）室内电脑板清洁；

（2）冷媒系统气密性检测；

（3）电器的绝缘性能、安全性能检测；

（4）电源端子，压缩机电器端子的松紧检测；

（5）信号传输的检测；

（6）保温层的修补（维修材料由承保单位负担）；

（7）冷疑排水系统的检测，清洁；

（8）室内机滤网清洗；

（9）室外、室内机震动，噪音的检测调整；

（10）空调包扎带更换（维修材料由承保单位负担）；

（11）室外机清洗保养。

（12）制作外机位置平面图和空开位置平面图。

3.服务要求

（1）制订全年空调运行保养工作计划书；

（2）常规检测与保养每年安排两次（5-6月一次，11-12月一次），平时发现问题，接到通知后两天内完成并出具报告。

（3）除常规检测与保养外，维保服务还包含：单次维修材料费用在500元以内的，及其相关维修、安装及调试。

（4）严格按照学校提供的维保内容和空调清单逐个逐项检查，不得遗漏。

（5）对空调系统的设备、压力、电流、进出风温度进行检测记录并存档，每次检查维修均有报告书。

（6）每次维保须有具有中级以上资质的人员带队。

4.校内空调清单

| 名称 | 型号 | 总数量（台套） | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | MMU-AP0121H | 135 | 行政楼 |
| 室外机 | MMY-AP2411HT8 | 2 |  |
|  | MMY-AP2801HT8 | 3 |  |
|  | MMY-AP3001HT8 | 2 |  |
|  | MMY-AP3211HT8 | 1 |  |
| 室内机 | MMU-AP0151H | 3 | 活动中心 |
|  | MMU-AP0241H | 6 |  |
|  | MMU-AP0301H | 10 |  |
|  | MMU-AP0361H | 2 |  |
|  | MMU-AP0481BH | 8 |  |
| 室外机 | MMY-AP2001HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP3001HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP3411HT8 | 1 |  |
| 室内机 | MMU-AP0361BH | 2 | 图书馆 |
|  | MMU-AP0091H | 2 |  |
|  | MMU-AP0121H | 1 |  |
|  | MMU-AP0151H | 34 |  |
|  | MMU-AP0181H | 12 |  |
|  | MMU-AP0241H | 6 |  |
|  | MMU-AP0271H | 14 |  |
|  | MMU-AP0301H | 130 |  |
|  | MMU-AP0361H | 3 |  |
|  | MMU-AP0481H | 67 |  |
| 室外机 | MMY-AP2001HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP2411HT8 | 5 |  |
|  | MMY-AP3211HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP3411HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP3611HT8 | 17 |  |
| 室内机 | MMU-AP0091H | 2 | 实验中心 |
|  | MMU-AP0121H | 2 |  |
|  | MMU-AP0241H | 9 |  |
|  | MMU-AP0361H | 8 |  |
|  | MMU-AP0481H | 8 |  |
| 室外机 | MMY-AP441HT8 | 2 |  |
| 室内机 | MMU-AP0091H | 1 | 球类馆 |
|  | MMU-AP0181H | 5 |  |
|  | MMU-AP0241H | 1 |  |
|  | MMU-AP0361H | 1 |  |
| 室外机 | MMY-AP1601HT8 | 1 |  |
| 室内机 | MMU-AP0071WH | 13 | 会堂 |
|  | MMU-AP0121H | 2 |  |
|  | MMU-AP0181H | 9 |  |
| 室内机 | MMU-AP0241H | 2 |  |
|  | MMU-AP0301H | 3 |  |
|  | MMU-AP0481H | 4 |  |
|  | MMU-AP0481BH | 2 |  |
| 室外机 | MMY-AP3001HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP4001HT8 | 1 |  |
| 易龙中央空调 |  | 6（套） |  |
| 合 计 |  | 室内机507台、室外机41套 |  |

5.中央空调维保检查内容

| 序号 | 应检项目 | 检查标准 | 检测结果 | 解决措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基站电源及空调配线开关 | 基站电源电压在标准内，即220VAC±10% |  |  | 空调必须有独立配电线路和空气开关 |
| 2 | 电源插头、插座 | 插头、插座应无应变色情形 | □是□否 |  |  |
| 3 | 测试电压（室内机端子排L、N位电压） | 在空调待机状态下，端子排L、N间电压应为220±10%V | □是 电压值 □否 测试时间； |  |  |
|  |  | 在空调缩机工作状态下，端子排L、N间电压应为220±10%V。 | □是 电压值 □否 测试时间； |  |  |
| 4 | 排水管、连接管、电源线、连机线、连接线 | 检查连机管是否有折瘪，接口处是否有漏油痕迹，排水是否通畅，电源线、连机线、连接线是否老化，地线是否接地良好，空气开关连接是否牢固。 | □是 □否 |  |  |
| 5 | 电源线、连机线 | 1.用户自配电源线线径大于或等4mm2电源线、连机线用出厂所配套线。 2.所有接头及附近是否有绝缘层破损，若有立即更换。 | □是 □否 |  |  |
| 6 | 更换端子排 | 所有空调室内端子排由PC材料改进为PBT高阻燃材料，事业部提供。上标注“售后备件用” | □是 □否 |  | 必须安装压线盖 |
| 7 | 端子排与连机线连接 | 端子排压线螺钉应可靠压紧连机线端子，无松动，且用手拉不松脱。同时保证电源线压在线槽内以合绝缘层不受力 | □是 □否 |  | 必须安装压线盖 |
| 8 | 端子排与室内线束连接 | 端子排螺钉应可靠压紧室内线束端子，无松动，且用手拉不松脱。同时保证电源线压在线槽内以使绝缘层不受力。 | □是 □否 |  | 必须安装压线盖 |
| 9 | 室内线束与电脑板上端子连接 | 线束端子和对应插片衔接良好，无松动无插偏现象。 | □是 □否 |  |  |
| 10 | 室内电器箱体 | 箱体表面无变色、变形。 | □是 □否 |  |  |
| 11 | 室内电器箱体电脑板 | 箱体内部、电脑板表面无灰网等异物。 | □是 □否 |  |  |
| 12 | 室内电脑板 | 室内电脑板背部焊盘应无烧焦、发黑或其它变色情况。 | □是 □否 具体烧焦位号： |  |  |
| 13 | 变压器TR | 奕压器表面无变色、变形，焊接良好无松动，无与其他电器件接触或位置偏移现象。 | □是 □否 |  |  |
| 14 | 电解电容C1 | 电解电容表面无变色、变形，焊接良好无松动，无与其他电器件接触或位置偏移现象。 | □是 □否 |  |  |
| 15 | 压敏电阻ZE1 | 压敏电阻及护套表面无变色、变形，焊接良好无松动，无与其他电器接触或位置偏移现象。 | □是 □否 |  |  |
| 16 | 风机电容C4 | 电容表面应无变色、变形，焊接良好无松动，无与其他电器件接触或位置偏移现象。 | □是 □否 |  |  |
| 17 | 保险丝FUSE | 保险丝及护套表面应无变色、变形，焊接良好无线松动，无与其他电器件接触或位置偏移现象。 | □是 □否 |  |  |

| 18 | 继电器RL1 | 继电器表面应无变色、变形，焊接良好无松动，无与其他电器件接触或位置偏移现象。 | □是 □否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 整机运转情况 | 整机制冷、制热运转情况良好 | □是 □否 |  |  |
| 20 | 内外机换热器、滤尘网 | 换热器、滤尘网应清洁、无明显附尘物。否则要清洗保养。 | □是 □否 |  |  |
| 21 | 系统氟里昂 | 检查氟里昂量是否足够、否则要注新氟。 | □是 □否 |  |  |
| 22 | 电器箱体上方内机罩壳内侧加贴铝箔胶带。 | 电器箱体上方内机罩壳内侧必须加贴铝箔胶带。胶带粘贴均匀，密封好。 | □是 □否 |  | 注意温度传感器位置保留散热孔（见照片） |
| 23 | 房屋密闭性 | 房屋密闭良好，不可以有壁虎、昆虫等进入房间，机器中无其他异物，否则要清理。 | □是 □否 |  |  |
| 24 | 空调工作环境 | 室内机、外机周围是否有火源 | □是 □否 |  | 必须避免，并对基站管理人员进行宣贯。 |

6.空调保养检测数据表

| 设备 | 出厂编号 | 电压 | 电流 | 系统压力 | 出风温度 | 回风温度 | 冷媒追加 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | A | Kg/cm2 | ℃ | ℃ | kg |  |

二、中央空调维修定点采购（标项二）

1.项目概况：确定中央空调维修定点单位二家，服务期限两年，合同一年一签，具体以合同起讫时间为准。服务满一年后，如供应商提供的产品质量和服务完全符合校方要求，且未出现违规违纪行为，由使用部门申请，经学校审批同意，再签约壹年。

2. 项目内容及要求：

（1）空调如有故障，接校方通知2小时内乙方必须赶到现场，24小时内查明故障，服务方应安排较固定的维修人员，更换人员时应得到甲方的认可，服务方每次维修人员到达时，须到校方报到，离开时校方才给予确认。

（2）维修范围

①室内机、室外机、系统及控制部分。

②设备范围以设备主电源配电箱空开下端连接端子为界。

③设备维修要有记录。

（3）校内中央空调清单

| 名称 | 型号 | 总数量（台） | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | MMU-AP0121H | 135 | 行政楼 |
| 室外机 | MMY-AP2411HT8 | 2 |  |
|  | MMY-AP2801HT8 | 3 |  |
|  | MMY-AP3001HT8 | 2 |  |
|  | MMY-AP3211HT8 | 1 |  |
| 室内机 | MMU-AP0151H | 3 | 活动中心 |
|  | MMU-AP0241H | 6 |  |
|  | MMU-AP0301H | 10 |  |
|  | MMU-AP0361H | 2 |  |
|  | MMU-AP0481BH | 8 |  |
| 室外机 | MMY-AP2001HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP3001HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP3411HT8 | 1 |  |
| 室内机 | MMU-AP0361BH | 2 | 图书馆 |
|  | MMU-AP0091H | 2 |  |
|  | MMU-AP0121H | 1 |  |
|  | MMU-AP0151H | 34 |  |
|  | MMU-AP0181H | 12 |  |
|  | MMU-AP0241H | 6 |  |
|  | MMU-AP0271H | 14 |  |
|  | MMU-AP0301H | 130 |  |
|  | MMU-AP0361H | 3 |  |
|  | MMU-AP0481H | 67 |  |
| 室外机 | MMY-AP2001HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP2411HT8 | 5 |  |
|  | MMY-AP3211HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP3411HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP3611HT8 | 17 |  |
| 室内机 | MMU-AP0091H | 2 | 实验中心 |
|  | MMU-AP0121H | 2 |  |
|  | MMU-AP0241H | 9 |  |
|  | MMU-AP0361H | 8 |  |
|  | MMU-AP0481H | 8 |  |
| 室外机 | MMY-AP441HT8 | 2 |  |
| 室内机 | MMU-AP0091H | 1 | 球类馆 |
|  | MMU-AP0181H | 5 |  |
|  | MMU-AP0241H | 1 |  |
|  | MMU-AP0361H | 1 |  |
| 室外机 | MMY-AP1601HT8 | 1 |  |
| 室内机 | MMU-AP0071WH | 13 | 会堂 |
|  | MMU-AP0121H | 2 |  |
|  | MMU-AP0181H | 9 |  |
| 室内机 | MMU-AP0241H | 2 |  |
|  | MMU-AP0301H | 3 |  |
|  | MMU-AP0481H | 4 |  |
|  | MMU-AP0481BH | 2 |  |
| 室外机 | MMY-AP3001HT8 | 1 |  |
|  | MMY-AP4001HT8 | 1 |  |
| 易龙中央空调 |  | 6（套） |  |
| 合 计 |  | 室内机507台、室外机41套 |  |

（4）维修内容（材料）清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 参考 使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频模块 PC BOARD ASSY，NOISE-F1LTER，MCC-1502 | 东芝 | 个 | 6 |
| 2 | 风扇变频模块 PC BOARD ASSY，FAN-IPDU-2D16DC1 | 东芝 | 个 | 16 |
| 3 | 风扇电源板 PC BOARD ASSY，POWER，MCC-1439 | 东芝 | 个 | 2 |
| 4 | 变频压机 COMPRESSOR，DA421A3FB-23M | 东芝 | 个 | 2 |
| 5 | RCI主板 PC BOARD ASSY，INTERFACE， MCC-1429 | 东芝 |  | 2 |
| 6 | 电源主板 PC BOARD ASSY，A3-IPDU，MCC-1366 | 东芝 | 个 | 2 |
| 7 | 室内机电脑板 PC BOARD ASSEMBLY，MCC-1402 | 东芝 | 个 | 52 |
| 8 | 高压传感器 SENSOR ASSY，LOW PRESSURE | 东芝 | 个 | 4 |
| 9 | 低压传感器 SENSOR ASSY，HTGHPRESSURE | 东芝 | 个 | 4 |
| 10 | 制冷剂 R410A | 巨化牌（10Kg装） | 瓶 | 30 |
| 11 | 制冷剂 R22 | 巨化牌（13.6Kg装） | 瓶 | 4 |
| 12 | 内机排水泵 | 东芝 | 个 | 1 |
| 13 | 内机风扇电机 | 东芝 | 个 | 1 |

注：参考使用量为年度用量预估数，最终结算以实际采购量为准。

第四章  合同主要条款

标段一：中央空调维保定点采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方为甲方提供中央空调维保定点单位采购项目（项目编号：衢院招2018-54，标段一）等事宜，经双方协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保合同双方共同执行。

[第一条]合同内容

1.中央空调设备清单。

2.服务期限两年，合同一年一签，本次合同期限：2018年   月   日至2019年    月   日。服务满一年后，如供应商提供的产品质量和服务完全符合校方要求，且未出现违规违纪行为，由使用部门申请，经学校审批同意，再签约壹年。

3.合同价格（人民币大写）：                        。

[第二条] 维保内容及乙方职责

5.保养范围

（1）室内机、室外机、系统及控制部分。

（2）设备范围以设备主电源配电箱空开下端连接端子为界。

6.保养内容

（1）室内电脑板清洁；

（2）冷媒系统气密性检测；

（3）电器的绝缘性能、安全性能检测；

（4）电源端子，压缩机电器端子的松紧检测；

（5）信号传输的检测；

（6）保温层的修补（维修材料由承保单位负担）；

（7）冷疑排水系统的检测，清洁；

（8）室内机滤网清洗；

（9）室外、室内机震动，噪音的检测调整；

（10）空调包扎带更换（材料由维保单位负担）；

（11）室外机清洗保养。

（12）制作外机位置平面图和空开位置平面图。

7.服务要求

（1）乙方必须制订全年空调运行保养工作计划书；

（2）常规检测与保养每年安排两次（5-6月一次，11-12月一次）。平时发现问题，接到通知后两天内完成并出具报告。

（3）除常规检测与保养外，维保服务还包含：单次维修材料费用在500元以内的，及其相关维修、安装及调试。

（6）乙方必须严格按照学院提供的维保内容和空调清单逐个逐项检查，不得遗漏。

（7）乙方必须对空调系统的设备、压力、电流、进出风温度进行检测记录并存档，每次检查维修均有报告书。

（8）每次维保乙方须有具有中级以上资质的人员带队。

[第三条]甲方职责

8.乙方维护人员进出设备安装地点及借用甲方的一般工具如轻便梯、水管及电动葫芦等，甲方要给予力所能及的帮助。

9.遇设备发生任何不正常的运转情况，甲方应及时通知乙方。

[第四条]其他条款

10.乙方不承担设备意外之损坏、破坏、遗失等责任。

11.因乙方维护不当引起的设备损坏，乙方应承担相应的责任。

[第五条]付款方式

12.校园中央空调设备维护维修保养的费用每年分两次付款，合同签订后半年（一周内）支付当年维护费的50％，满一年后的一周内支付当年的余款。合同期满后一次性退还乙方履约保证金。

13.乙方户名：

开 户 行：

帐    号：

[第六条]违约责任

14.甲乙双方不得随意中途中止合同，否则应当承担对方由此导致的损失和费用。服务期间，乙方不得随意将项目转包或分包。甲方将不定期对乙方的供货能力、货物质量、售后服务等进行考核，如乙方考核结果三次不合格甲方有权单方面终止合同。

15.乙方无故解除合同，甲方没收乙方所交的全部履约保证金。今后不得参与甲方的任何招标活动，并报告相关行政管理机构备案。

[第七条]解决合同争议的方式

16. 本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

[第八条] 合同的生效

17.本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。 附件为本合同一部分，具有同等法律效力，附件含甲方的招标文件、乙方的投标文件、乙方的承诺。

18.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

[第九条] 双方签字、盖章

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

标段二：中央空调维修定点采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方为甲方提供中央空调维修定点单位采购项目（项目编号：衢院招2018-54，标段二）等事宜，经双方协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保合同双方共同执行。

[第一条]合同内容

1.中央空调维修设备清单。

2.服务期限两年，合同一年一签，本次合同期限：2018年   月   日至2019年    月   日。服务满一年后，如供应商提供的产品质量和服务完全符合校方要求，且未出现违规违纪行为，由使用部门申请，经学校审批同意，再签约壹年。

3.维修费用按材料报价结算，人工费含在材料报价中。不在常用材料报价表中的材料（配件），东芝空调要出具东芝公司原厂书面价格清单，并得到校方的认可。

4.常用材料报价表

| 序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频模块 PC BOARD ASSY，NOISE-F1LTER，MCC-1502 |  |  |
| 2 | 风扇变频模块 PC BOARD ASSY，FAN-IPDU-2D16DC1 |  |  |
| 3 | 风扇电源板 PC BOARD ASSY，POWER，MCC-1439 |  |  |
| 4 | 变频压机 COMPRESSOR，DA421A3FB-23M |  |  |
| 5 | RCI主板 PC BOARD ASSY，INTERFACE，MCC-1429 |  |  |
| 6 | 电源主板 PC BOARD ASSY，A3-IPDU，MCC-1366 |  |  |
| 7 | 室内机电脑板 PC BOARD ASSEMBLY，MCC-1402 |  |  |
| 8 | 高压传感器 SENSOR ASSY，LOW PRESSURE |  |  |
| 9 | 低压传感器 SENSOR ASSY，HTGHPRESSURE |  |  |
| 10 | 制冷剂 R410A 巨化牌（10Kg装） |  |  |
| 11 | 制冷剂 R22 巨化牌（13.6Kg装） |  |  |
| 12 | 内机排水泵 |  |  |
| 13 | 内机风扇电机 |  |  |

[第二条] 维修内容及乙方职责

5.维修范围

（1）室内机、室外机、系统及控制部分。

（2）设备范围以设备主电源配电箱空开下端连接端子为界。

6.服务要求

（1）乙方必须制订全年空调运行维修工作计划书；

（2）平时发现问题，接到通知后两天内完成。

（3）如有故障，接甲方通知2小时内乙方必须赶到现场，24小时内查明故障，乙方应安排较固定的维保人员，更换人员时应得到甲方的认可，乙方每次维修人员到达时，须到甲方报到，离开时甲方才给予确认。

（4）维修更换材料：更换材料需经甲方认可，如因乙方质量原因造成的损失,由乙方承担(并承担由此引起的人身伤害或财产损失的赔偿责任)。乙方必须备份单价在伍仟元以内的维修材料。更换单价在伍仟元以内的材料，在甲方认可后1个工作日内，必须完成维修并交付使用。需市场采购材料时，在甲方认可后4个工作日内，必须完成维修并交付使用。

（5）维修费含修理、安装、调试等。

（6）乙方必须对维修的空调系统的设备、压力、电流、进出风温度进行检测记录并存档，每次维修均有报告书。

（7）每次维修乙方须有具有中级以上资质的人员带队。

[第三条]甲方职责

8.乙方维护人员进出设备安装地点及借用甲方的一般工具如轻便梯、水管及电动葫芦等，甲方要给予力所能及的帮助。

9.遇设备发生任何不正常的运转情况，甲方应及时通知乙方。

[第四条]其他条款

10.乙方不承担设备意外之损坏、破坏、遗失等责任。

11.因乙方维护不当引起的设备损坏，乙方应承担相应的责任。

[第五条]付款方式

12.校园中央空调设备维修费用每年分4次付款，合同签订后每3个月结算一次。合同期满后一次性退还乙方履约保证金。

13.乙方户名：

开 户 行：

帐    号：

[第六条]违约责任

14.甲乙双方不得随意中途中止合同，否则应当承担对方由此导致的损失和费用。服务期间，乙方不得随意将项目转包或分包。甲方将不定期对乙方的供货能力、货物质量、售后服务等进行考核，如乙方考核结果三次不合格甲方有权单方面终止合同。

15.乙方无故解除合同，甲方没收乙方所交的全部履约保证金。今后不得参与甲方的任何招标活动，并报告相关行政管理机构备案。

[第七条]解决合同争议的方式

16.本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

[第八条] 合同的生效

17.本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。 附件为本合同一部分，具有同等法律效力，附件含甲方的招标文件、乙方的投标文件、乙方的承诺。

18.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

[第九条] 双方签字、盖章

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会依法由五人及以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，分标段对投标人提供基本情况、技术方案、维护（维修）及服务承诺进行综合分析考评，两个标段均采用最低评标价法，在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标供应商。标段一全部满足招标文件实质性要求前提下,最低报价的投标人为该标段中标候选人，有并列总分的则由评委对相同得分投标人投票确定先后次序。标段二中全部满足招标文件实质性要求前提下,最低和次低的报价投标人为该标段中标候选人，如出现前三家（或以上）有并列总分的则由评委对相同得分投标人投票确定先后次序。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

- 评定内容及评标标准

本次招标项目两个标段均采用最低评标价法，在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标供应商。

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。先开标段一，再开标段二。

2. 工作人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 工作人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 工作人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 工作人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审是否全部满足招标文件实质性要求，评委根据需要进行询标。技术评审未通过的，不进入商务审批。

6.工作人员按标书递交时间的逆顺序，拆封满足招标文件实质性要求的投标人商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核。两个标段均采用最低评标价法，在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标供应商。标段一全部满足招标文件实质性要求前提下,最低报价的投标人为该标段中标候选人，有并列总分的则由评委对相同得分投标人投票确定先后次序。标段二中全部满足招标文件实质性要求前提下,最低和次低的报价投标人为该标段中标候选人，如出现前三家（或以上）有并列总分的则由评委对相同得分投标人投票确定先后次序。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2018-54

项目名称：中央空调维保和维修定点采购项目（标段  ）

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2018-54

项目名称：中央空调维保和维修定点采购项目（标段  ）

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织中央空调维保和维修定点采购（标段   ）项目（项目编号：衢院招2018-54）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金保函、汇票或支票或现金（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）            法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加中央空调维保和维修定点采购（标段  ）项目（项目编号：衢院招2018-54）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2018-54

项目名称：中央空调维保和维修定点采购项目（标段   ）

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：1.报价以人民币为结算币种，包括货物购置、材料、运输、送货、售后服务、维保、维修服务、人工（差旅）、税费等一切费用，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

材料清单及报价表

项目编号：衢院招2018-54

项目名称：中央空调维保和维修定点采购项目（标段二）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 参考 使用量 | 单价最高限价（元） | 报价单价（元） | 报价小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频模块 PC BOARD ASSY，NOISE-F1LTER，MCC-1502 | 东芝 | 个 | 6 | 4800 |  |  |
| 2 | 风扇变频模块 PC BOARD ASSY，FAN-IPDU-2D16DC1 | 东芝 | 个 | 16 | 2800 |  |  |
| 3 | 风扇电源板 PC BOARD ASSY，POWER，MCC-1439 | 东芝 | 个 | 2 | 900 |  |  |
| 4 | 变频压机 COMPRESSOR，DA421A3FB-23M | 东芝 | 个 | 2 | 12000 |  |  |
| 5 | RCI主板 PC BOARD ASSY，INTERFACE，东芝MCC-1429 | 东芝 |  | 2 | 3850 |  |  |
| 6 | 电源主板 PC BOARD ASSY，A3-IPDU，MCC-1366 | 东芝 | 个 | 2 | 2800 |  |  |
| 7 | 室内机电脑板 PC BOARD ASSEMBLY，MCC-1402 | 东芝 | 个 | 52 | 3000 |  |  |
| 8 | 高压传感器 SENSOR ASSY，LOW PRESSURE | 东芝 | 个 | 4 | 1500 |  |  |
| 9 | 低压传感器 SENSOR ASSY，HTGHPRESSURE | 东芝 | 个 | 4 | 1500 |  |  |
| 10 | 制冷剂 R410A | 巨化牌（10Kg装） | 瓶 | 30 | 800 |  |  |
| 11 | 制冷剂 R22 | 巨化牌（13.6Kg装） | 瓶 | 4 | 800 |  |  |
| 12 | 内机排水泵 | 东芝 | 个 | 1 | 1060 |  |  |
| 13 | 内机风扇电机 | 东芝 | 个 | 1 | 1780 |  |  |
|  | 合计总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.报价以人民币为结算币种，包括货物购置、材料、运输、送货、售后服务、维保、维修服务、人工（差旅）、税费等一切费用，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

3.投标报价总价计算方法：单项单价*参考使用量，然后累加。

4.每个货物都设有最高单价限价，高于最高限价的认定为无效的投标文件。

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：         日期：

格式七：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2018-54

项目名称：中央空调维保和维修定点采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调故障维护服务响应时间 |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

格式八：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2018-54

项目名称: 中央空调维保和维修定点采购项目（标段   ）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司营业收入______元，从业人员______人，为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为小微企业提供。

附件：报名表

衢州学院投标单位报名表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 经 办 人 |  |
| 备 注 |  |  |  |